SCHEDA TECNICA – ALLEGATO A

- Rif. 122 (S-167): n. 2 congelatori da laboratorio da 200-400 litri

€ 1230,00 - CPV 39711110-3

Caratteristiche tecniche:

n. 1 Congelatore orizzontale a pozzetto - caratteristiche:

## Congelatore orizzontale  (equivalente Es. SMEG CO402)
Classe di efficienza energetica: A ++
Capacità netta: 350 l
Dimensioni (LxAxP in mm): 1555 x 860 x 725

Spia allarme temperatura; congelazione rapida; autonomia senza energia 67 ore, 3 cestelli, capacità di congelamento 22 kg/24 h

n. 1 congelatore verticale – caratteristiche:

## Congelatore Verticale
Classe di efficienza energetica: A +++
Capacità netta: 360 l
Dimensioni (LxAxP): 70 x 195 x 75 cm

con presenza di minimo sette cassetti

- Rif. 123 (S-168): n. 2  frigoriferi da laboratorio da 200 litri

€ 1.230,00 - CPV 39711110-3

Caratteristiche tecniche:

frigorifero verticale

classe di efficienza: A++

capacità interna: 600 litri circa

dimensioni: (LxPxH in mm): circa 720x880x1995

temperatura di esercizio +4°C

campo di temperatura: 0°/+15°C

variazione di temperatura: +/-1°C

- Rif. 124 (S-161): n. 2 ossimetri da banco (Ogheri)

€ 4.900,00 - CPV 38416000-4

Caratteristiche tecniche:

sensore a luminescenza senza calibrazione (LDO)

intervallo di misura : 0.00-20.0 mg/L; 0-200 %

risoluzione :0.01 o 0.1mg/L ; 0.1% di saturazione

accuratezza +/- 1 % dell'intervallo di misura

compensazione automatica della pressione dell'aria

MISURA DI TEMPERATURA

intervallo : -10 a +110 °C

risoluzione 0.1

accuratezza  +/-0.1 Mv

Connettore per elettrodi : 1 ( pH, conducibilità, ossigeno)

SALINITA'

Intervallo :0.0-42 ( g/kg)

Accuratezza : +/- 0.5 dell'intervallo di misura

Memoria dati : 500 letture

Alimentazione : 115V/250V ( opzionale), 4 batterie AA o batterie ricaricabili

- Rif. 125 (S-171): n. 2 piastre riscaldanti 50x40 cm

€ 3.300,00 - CPV 38436310-6

Caratteristiche tecniche:

n. 2-3 PIASTRA RISCALDANTE

n. 2 piastre come indicato nella prima mail (una per Verona CRA e una per lab. Treviso)

Caratteristiche delle due piastre riscaldanti:

PIASTRA RISCALDANTE

temperatura massima almeno di 250°C e regolabile

dimensioni piastra: larghezza: 550/650 mm - profondità: 300/400 mm

dimensione superficie riscaldante: tutta la superficie della piastra

materiale superficie riscaldante: lega Al/Si o similari (NO VETROCERAMICA)

tensione 220/230V 50/60hz monofase

Se possibile con timer spegnimento azionabile se necessario

n. 1 Piastra riscaldante in ceramica o vetroceramica per analisi biologia ambientale (DIATOMEE)

Caratteristiche tecniche:

INDICAZIONI DI MASSIMA:

Superfice d’appoggio L x P almeno mm 300 x 300
Superfice  riscaldante LXP almeno mm 180 x 180
Portata max indicativa Kg 5-10
Campo temperatura  °C +2/300 con controllo e impostazione della temperatura desiderata.
Precisione sulla piastra °C ± 5
Potenza res.riscald W 1500
Dim. esterne indicative LxPxH mm 300 x 365 x 130 (compatibili con l'inserimento in cappa chimica)
Alimentazione V/Hz 230/50-60

- Rif. 126 (S-151): n. 3 pompe a vuoto elettriche per rampa di filtrazione con manometri

€ 3.700,00 - CPV 42122450-9

Caratteristiche tecniche:

portata 0,7-0,85 mc/h

vuoto finale 100 mbar

max pressione di ritorno 1,1 bar

Connessione (in/out) DN 10 mm

Potenza motore 0,04 KW

corredato di valvola di regolazione del vuoto con manometro e silenziatore

- Rif. 127 (S-152): n. 3 termosaldatrici € 6.200,00 - CPV 33194220-4

Caratteristiche tecniche:

struttura: acciao inox

materiale saldabile: Carta + plastica per sterilizzazione

Larghezza minima saldabile:  25 cm

Saldatura piattina minimo:  8 mm

Ciclo di saldatura e raffreddamento:  Automatico trascinamento, saldatura ed espulsione

Impostazione Funzioni:  programmabili tramite tastiera integrata

Stampa informazioni direttamente sulla busta: data confezionamento, data scadenza,  codice operatore,  tipo di sterilizzazione (ed altre eventuali)

- Rif. 128 (S-146): n. 4 bagni a ultrasuoni  - € 4.100,00 - CPV 42943200-0

Caratteristiche tecniche:

n. 2 bagno ad ultrasuoni caratteristiche:

Capacità circa 10 litri

Frequenza in Hz 50

Potenza di Picco 280 Watt

Potenza assorbita 200 Wat

Timer

Dimensione vasca interna 30 cm x 25 cm x 15 cm circa

presenza del rubinetto di scarico.

- Rif. 129 (S147): n. 2 frullatori per alimenti € 5.000,00 - CPV 38436800-8

Caratteristiche tecniche:

Nr. 1 Trituratore/Omogenizzatore per alimenti (frullatore) da laboratorio omogeneizzatore a lame rotanti in acciaio inox velocità variabile (almeno 2 velocità; almeno 17-18000 giri al minuto) contenitore da 4 litri in acciaio inox con coperchio in acciaio o policarbonato tensione 220/230V 50/60hz monofase se possibile con timer.

nr. 2 Trituratore/Omogenizzatore per alimenti (frullatore) da laboratorio omogeneizzatore a lame rotanti in acciaio inox velocità variabile (almeno 2 velocità; almeno 10-12000giri al minuto) contenitore da 1 litro in acciaio inox e in plastica PP tensione 220/230V 50/60hz monofase se possibile con timer.

- Rif. 130 (S-135): n. 2 centrifughe  € 9.850,00 - CPV 42931120-8

Caratteristiche tecniche:

Rotore: oscillante

n. 4 adattatori per provette Provette fondo tondo da 10 ml ca.( misure indicative diam. 16 mm, h 100 mm)

n. 4 adattatori per provette Provette fondo tondo da  50 ml ca.( misure indicative diam. 30 mm, h 120 mm)

Possibilità di programmare velocità Velocità impostabile Fino a 6000 rpm  ca.

Tempo programmabile: da 0 ad almeno 60 minuti

Coperchio: oblò per ispezionare la camera durante la centrifugazione

Freno elettronico del rotore per ridurre i tempi di arresto del rotore

Dimensioni esterne massime (LxPxA)	cm  60x60x45

Istruzioni italiano

- n. 1 ph-metro con conduci metro € 2.000,00 - CPV 38416000-4

Caratteristiche tecniche:

Misurazione simultanea di 2 parametri (2 canali) tramite sonde/sensori collegabili all’unità di lettura Sonda/Sensore del pH (con soluzione elettrolitica ricaricabile) combinato con sensore di temperatura e range 0 -14 con risoluzione 0,1

Sonda/sensore per la conducibilità con range tra 0,01 μS/cm e 200 mS/cm con risoluzione 0,01 e temperatura di esercizio compresa tra -5 e 100°C

Comunicazione, tra sensori e unità di lettura, DIGITALE

Corredato di 2 stativi: uno per il sensore di pH e uno per quello per la conducibilità

Impermeabilità dell’unità di lettura e dei connettori (IP67)

Corredo di soluzioni per la taratura e il mantenimento dei sensori

Alimentazione dell’unità di lettura a batterie di tipo “standard”

- n. 9 agitatori magnetici a singolo posto € 1.900,00 IVATO - CPV 38436400-4

Caratteristiche tecniche:

n. 3 agitatori magnetici a singolo posto

regolazione elettronica della velocità: fino a giri/min 1500;

capacità di agitazione di un volume: minimo di 5 L;

diametro della piastra: almeno 150 mm

materiale superficie piastra: lega Alluminio:

n. 6 agitatori magnetici riscaldante a singolo posto

regolazione elettronica della velocità: fino a giri/min 1500;

capacità di agitazione di un volume: minimo di 5 L;

diametro della piastra: almeno 150 mm

materiale superficie piastra riscaldante: lega Alluminio:

regolazione temperatura: fino a 350 °C

N.1  MULINO PLANETARIO A 4 POSIZIONI DI MACINAZIONE € 23.800,00 - CPV 38000000-5

Fornitura di 1 Mulino planetario a 4 posizioni per la polverizzazione di campioni solidi ambientali anche di durezza elevata (terreni, fanghi, compost, sedimenti, sottoprodotti agroindustriali, rifiuti) con 2 giare di macinazione in ossido di zirconio da 500 ml. Il mulino deve poter essere utilizzato con analoghe giare da 500 ml in dotazione al mulino planetario RETSCH PM100 già presente presso il Servizio Laboratorio di Venezia Mestre.

1. Caratteristiche dello strumento

1.1. Mulino planetario a 4 posizioni

1.2. Due giare di macinazione in ossido di zirconio da 500 ml compatibili con utilizzo su mulino planetario RETSCH PM100 già in dotazione al Servizio laboratori (cod. RETSCH 01.462.0227 o equivalente).

1.2. Possibilità di polverizzare in mode efficace campioni solidi ambientali (terreni, minerali, prodotti ceramici e vetro, rifiuti) anche con durezza molto elevata.

1.3. Possibilità di polverizzare contemporaneamente fino a 4 campioni

1.4. Dimensioni del materiale in ingresso: < 10 mm

1.5. Dimensioni finali del materiale: < 10 µm

1.6. Possibilità di utilizzare giare di macinazioni con differenti volumi: 125, 250, 500 ml

1.7. Disponibilità di giare di macinazione in ossido di zirconio e in agata

1.8. Possibilità di variare la velocità di macinazione fino a 400 min-1

1.9. Controllo digitale del tempo di macinazione e della velocità di macinazione

2. Consegna dello strumento e relativo collaudo

Lo strumento dovrà essere consegnato e installato al piano terra (locale 3L) del laboratorio ARPAV di Venezia Mestre, via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre.

3. Addestramento del personale

Dopo l’installazione e il relativo collaudo, dovrà essere tenuto un corso di aggiornamento del personale dell’Unità Operativa Terreni e Rifiuti di almeno 6 ore.

4. Garanzia

Si richiede una garanzia minima di due anni a partire dal giorno di collaudo positivo della strumentazione.

5. Materiale ausiliario e di consumo

Kit per apertura/chiusura giare.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Spolaore – tel.049-7393717 – antonella.spolaore@arpa.veneto.it

Responsabile dell'istruttoria:  dr.ssa Cavallarin Maria Cristina – tel. 049-7393721-18-13 email economato.patrimonio@arpa.veneto.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV