|  | Direzione Amministrativa Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori Via Rezzonico, 37 35131 Padova Italy Tel. +39 049 7393721-738 Fax +39 049 8764450 e-mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it PEC: acquisti@pec.arpav.it Responsabile del Procedimento: dott.ssa A. Spolaore |
| --- | --- |

Allegato B

SCHEDA TECNICA

ACQUISTO RICAMBI PER MISURA UMIDITA RELATIVA

La fornitura richiesta deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Nr. 100 moduli intercambiali per la misura dell’umidità relative Hygrosmart con segnale d’uscita 0-1V e senza uscita PT100