|  | Direzione Amministrativa Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori Via Rezzonico, 37 35131 Padova Italy Tel. +39 049 7393721-738 Fax +39 049 8764450 e-mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it PEC: acquisti@pec.arpav.it Responsabile del Procedimento: dott.ssa A. Spolaore |
| --- | --- |

Allegato B

SCHEDA TECNICA

SERVIZIO ADEGUAMENTO STAZIONI MONITORAGGIO

Il servizio richiesto deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Adeguamento cabine e collocazione nei siti;

- Montaggio e trasferimento nelle nuove stazioni di tutta la strumentazione presente;

- Allacciamenti e riavvii;

- Recupero smaltimento di tutto il materiale di risulta

Si precisa che l’adeguamento verrà eseguito utilizzando:

- le dismissioni di due stazioni del bacino scolante di Venezia, attualmente depositate nel cortile della Sede Arpav di Vicenza;

- il recupero di una stazione della rete aria, collocata a Mestre.