|  |  |
| --- | --- |
|  | **Direzione AmministrativaServizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori**Via Rezzonico, 3735131 Padova ItalyTel. +39 049 7393721-738Fax +39 049 8764450e-mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it PEC: acquisti@pec.arpav.itResponsabile del Procedimento: dott.ssa A. Spolaore |

Allegato B

SCHEDA TECNICA

SERVIZIO ADEGUAMENTO STAZIONI MONITORAGGIO

Il servizio richiesto deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

1. Adeguamento cabine e collocazione nei siti;
2. Montaggio e trasferimento nelle nuove stazioni di tutta la strumentazione presente;
3. Allacciamenti e riavvii;
4. Recupero smaltimento di tutto il materiale di risulta

Si precisa che l’adeguamento verrà eseguito utilizzando:

1. le dismissioni di due stazioni del bacino scolante di Venezia, attualmente depositate nel cortile della Sede Arpav di Vicenza;
2. il recupero di una stazione della rete aria, collocata a Mestre.