## Fabbisogno 2024-2027
ALLEGATO "B" AL DISCIPLINARE PER LA FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO DI GAS TECNICI, MISCELE E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLE RETI E AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
MODULO DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
Numero progr. | cod. AREAS | DESCRIZIONE PRODOTTO | CONFEZIONAMENTO RICHIESTO | Unità di misura | Fabbisogno complessivo annuale | Prezzo da listino per unità di misura | Sconto percentuale % | Prezzo offerto per unità di misura Euro (IVA ESCLUSA) | Prezzo complessivo per la fornitura annuale Euro (IVA ESCLUSA)
(colonne: F x I)
A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) | H) | I) | L)
1 | 5023 | Acetilene 2.6 | Bombole da 40/60 lt. - capacità Kg. 6 | Kg. | 18 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 5026 | Argon 5.0 (purezza 99,999%) | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 6800 | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 5027 | Aria per gascromatografia 5.0 | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | 5028 | Azoto 5.0 | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 4600 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | 5031 | Elio 5.5 | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | 5032 | Idrogeno 5.0 (purezza 99,999%) | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 60 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | 5034 | Miscela Argon (5,0)/Metano (3.5): miscela argon 90%+metano 10% | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 500 | 0 | 0% | 0 | 0
8 | 5036 | Ossigeno 5.0 (purezza 99,999%) | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 250 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | 5037 | Protossido d'Azoto 2.5 (purezza 99,5%) | Bombole da 40/60 lt. - capacità Kg.30/40 | Kg. | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | 11325 | Mix NO – da 100 a 5000 ppm in Azoto | Bombole da 10 lt. | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | 11326 | Mix NO2 - da 100 a 5000 ppm in Aria | Bombole da 10 lt. | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | 11327 | Mix CO – da 50 a 5000 ppm in Azoto | Bombole da 10 lt. | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
13 | 11328 | Mix CO2 dal 5 al 35% in Azoto | Bombole da 10 lt. | n. | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | 11329 | Mix SO2 - da 100 a 5000 ppm in Azoto | Bombole da 10 lt. | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
15 | 11330 | Mix O2 - da 10 al 30 % in Azoto | Bombole da 10 lt. | n. | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
16 | 17050 | Mix O2 - da 10 al 30 % in Azoto | Bombole da 5 lt. | n. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
17 | 5029 | Azoto liquido | Piccole cariche variabili da 5 lt. a 160 lt./consegne settimanali | lt. | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0
18 | 5030 | Azoto liquido 5.5 (contenitore in comodato d'uso - volume min. 1000 lt. max 1500 lt.) | Rifornimento con cisterna | lt. | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0
19 | 9905 | Gas metano 3,5 | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8 | mc. | 32 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | 12590 | Ghiaccio secco | pezzatura minima 5 Kg | Kg. | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
21 | 13886 | Mix NO – da 800 ppb in Azoto con incertezza di taratura < 1%, tolleranza preparazione max 5%, pressione di carica 150 bar- certificato LAT o equivalente | Bombole da 10 lt.in lega leggera | n. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
22 | 12130 | Mix CO (500ppm), NO (800ppm), SO2 (300ppm) in Azoto - certificato di analisi | Bombole da 5 lt. | n. | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
23 | 11343 | ricarica Idrogeno 5.0 (purezza 99,999%) | Bombole da 1 lt. 150 bar | lt. | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
24 | 11352 | Aria per gascromatografia 5.0 | Bombole da 5 lt. | n. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
25 | 13806 | mix propano 20ppm, ossigeno 20% resto azoto | Bombole da 5 lt | n. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
26 | 13865 | mix propano 20ppm, metano 80 ppm, ossigeno 20% resto azoto | Bombole da 5 lt. | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
27 | 13866 | Mix NO 45ppm;SO2 60 ppm;CO 60ppm;CO2 2% resto azoto | Bombola da 5 lt | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
28 | 11350 | mix propano 20ppm, metano 20 ppm, ossigeno 20% resto azoto | Bombola da 5 lt | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
29 | 13879 | Miscela EPA TO 14 e TO 15 (in 1 o 2 bombole): diclorodifluorometano F12 1 ppm, clorometano 1 ppm, dicloro tetrafluoroetano F114 1 ppm, cloruro di vinile 1 ppm, 1,3 butadiene, bromuro di metile 1 ppm, cloruro di etile 1 ppm, aceto nitrile 1 ppm, bromuro di etile 1 ppm, 1,1-dicloroetilene 1 ppm, cloruro di metilene 1 ppm, trifluorotricloroetano F113 1 ppm, acetato di vinile 1 ppm, metiletilchetone 1 ppm, n-esano, cloroformio 1 ppm, 1,2-dicloroetano 1 ppm, 1,1,1-tricloroetano 1 ppm, benzene 1 ppm, tetracloruro di carbonio 1 ppm, 1,2- dicloropropano 1 ppm, tricloro etilene 1 ppm, isoottano 1 ppm, 1,3-dicloropropilene cis 1 ppm, metilisobutilchetone 1 ppm, 1,3 dicloropropilene trans 1 ppm, 1,1,2-tricloroetano 1 ppm, o-xilene 1 ppm, toluene 1 ppm, percloroetilene 1 ppm, cloro benzene 1 ppm, etilbenzene 1 ppm, m,p-xilene 1 ppm, stirene 1 ppm, 1,1,2,2- tetracloroetano 1 ppm, 1,3,5-trimetil benzene 1 ppm, 1,2,4-trimetil benzene 1 ppm, 1,3- diclorobenzene 1 ppm, 1,2- diclorobenzene 1 ppm, 1,4- diclorobenzene 1 ppm, 1,2,4- triclorobenzene 1 ppm, 1,3-esaclorobutadiene 1 ppm, triclorotoluene 1 ppm, Freon 11 1 ppm, Acrilonitrile 1ppm, n-decano 1 ppm, 1,1-dicloroetano 1 ppm, 1,2-dicloroetilene (cis-, trans-) 1 ppm, resto AZOTO - certificata LAT o equivalente | bombola da 1lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
30 | 12353 | Standard EPA TO 15: 1,4 difluorobenzene 1 ppm; clorobenzene deuterato 1 ppm; 1,4-bromofluorobenzene 1 ppm; bromoclorometano 1 ppm | bombola da 1lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
31 | 13887 | Tioli mercaptani: Carbonil solfuro 1 ppm, dimetilsolfuro 1 ppm, etilmercaptano 1 ppm, idrogeno solfuro 1 ppm, metilmercaptano 1 ppm | bombola da 1lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
32 | 13888 | Ozonoprecursori: 1-butene 1 ppm, isoprene 1 ppm, etilbenzene 1 ppm, etano 1 ppm, trans-2-butene 1 ppm, n-esano 1 ppm,m- + p- xilene 1 ppm, etilene 1 ppm, cis-2-butene 1 ppm, isoesano 1 ppm, o-xilene 1 ppm, acetilene 1 ppm, 1,3-butadiene 1 ppm, n-eptano 1 ppm, 1,2,4-trimetilbenzene 1 ppm, propano 1 ppm, n-pentano 1 ppm, n-ottano 1 ppm, 1,2,3- trimetilbenzene 1 ppm, propene 1 ppm, isopentano 1 ppm, isottano 1 ppm, 1,3,5- trimetilbenzene 1 ppm, n-butano 1 ppm, 1-pentene 1 ppm, benzene 1 ppm, isobutano 1 ppm, 2-pentene 1 ppm, toluene 1 ppm | bombola da 1lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
33 | 15001 | mix isobutilene 100 ppm, ossigeno 20% resto azoto | Bombola da 1 lt | lt. | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
34 | 15002 | Miscela MADEP-APH: butadiene-1,3 1ppmmol, azoto resto, toluene 1ppmmol,trimetilbenzene-1,2,3 1ppmmol, trimetilbenzene- 1,3,5 1ppmmol, undecano 1ppmmol, xilene-m 1ppmmol, xilene- o 1ppmmol, naphtalene 1ppmmol, butilcicloesano 1ppmmol, dimetileptano 2-3 1ppmmol, benzene 1ppmmol, cumene 1ppmmol, cicloesano 1ppmmol, decano 1ppmmol, dimetilpentano-2,3 1ppmmol, dodecano 1ppmmol, etilbenzene 1ppmmol, etitoluene-m 1ppmmol, eptano 1ppmmol, esano-n 1ppmmol, isopentano 1ppmmol, isopropiltoluene-p 1ppmmol, metil-t-butiletere 1ppmmol, nonano 1ppmmol, ottano-n 1ppmmol, etil-t-butiletere 1ppmmol | bombola da 1lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
35 | 14622 | miscela per BTEX:benzene 1ppm, toluene 1ppm, m-p xilene 1ppm, o-xilene 1ppm, etilbenzene 1ppm | bombola da 10lt | n. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
36 | 15983 | miscela alcol etilico 1 ppm, acetone 1 ppm, acetato di metile 1 ppm, acetato di etile 1 ppm, acetato di isobutile 1 ppm, acetato di n- butile 1 ppm, alcol isopropilico 1 ppm | Bombola da 1 lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
37 | 16433 | Miscela certificata IDROGENO SOLFORATO 10 ppm resto azoto | Bombole da 10 lt./150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
38 | 13867 | miscela ossigeno 20,9% in azoto | Bombola da 5 lt | n. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
39 | 17056 | Mix CO (500ppm), NO (300ppm), SO2 (200ppm) in Azoto | Bombole da 5 lt. | n. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | 17057 | Mix METANO 200ppm, OSSIGENO 20%, resto azoto | Bombole da 5 lt. | n. | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
41 | 17060 | ossigeno 2% resto elio | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
42 | 17061 | ossigeno 5% resto elio | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
43 | 17062 | ossigeno 10% resto elio | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
44 | 17063 | metano 5% resto elio | Bombole da 40/60 lt. - capacità mc.8/10 | mc. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
45 |  | Miscela certificata acetato di vinile 1 ppm, stirene 1 ppm in azoto | Bombola da 1 lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
46 |  | Azoto 5.0 in bombole monouso | Bombola da 1,6 lt | n. | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
47 |  | Miscela O2 25% in azoto, certificato LAT o equivalente, incertezza estesa ≤1% | Bombola da 5 lt 150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
48 |  | Miscela CO 2000ppm in azoto, certificato LAT o equivalente, incertezza estesa ≤1% | Bombola da 5 lt 150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
49 |  | Miscela SO2 1000ppm in azoto, certificato LAT o equivalente, incertezza estesa ≤1% | Bombola da 5 lt 150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
50 |  | Miscela CO2 20% in azoto, certificato LAT o equivalente, incertezza estesa ≤1% | Bombola da 5 lt 150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
51 |  | Miscela NO2 250ppm in azoto, certificato LAT o equivalente, incertezza estesa ≤1% | Bombola da 5 lt 150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
52 |  | Miscela NO 1000ppm in azoto, certificato LAT o equivalente, incertezza estesa ≤1% | Bombola da 5 lt 150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
53 | 16361 | Azoto grado 5.0 per diluizioni | Bombola da 14 litri | lt. | 28 | 0 | 0% | 0 | 0
54 |  | Aria sintetica esente da COT | Bombola da 10 litri | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
55 |  | Miscela propano 1000 ppm in aria sintetica, certificato LAT o equivalente, incertezza estesa ≤1% | Bombola da 5 lt 150 bar | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
56 |  | Tioli mercaptani: solfuro di idrogeno 1 ppm, dimetilsolfuro 1 ppm, dimetildisolfuro 1 ppm, dietilsolfuro 1 ppm, metiletilsolfuro 1 ppm, metilmercaptano 1 ppm, etilmercaptano 1 ppm, n-propilmercaptano 1 ppm, isopropilmercaptano 1 ppm, n-butilmercaptano 1 ppm, terbutilmercaptano 1 ppm, isobutilmercaptano 1 ppm, tetraidrotiofene 1 ppm | bombola da 1 lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
57 |  | Mezzo odori: benzene 1 ppm, toluene 1 ppm, etilbenzene 1 ppm, o-xilene 1 ppm, m-xilene 1 ppm, p-xilene 1 ppm, stirene 1 ppm, acetone 1 ppm, metiletilchetone 1 ppm, metilisobutilchetone 1 ppm, diisobutilchetone 1 ppm, acetato di etile 1 ppm, acetato di n-butile 1 ppm, propionato di etile 1 ppm, tetraidrofurano 1 ppm, acrilonitrile 1 ppm, 1,4-diossano 1 ppm | bombola da 1 lt | lt. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
58 | 14416 | Argon 5.5 - Carica per bombola da 10/14 litri | Bombola da 14 litri | lt. | 14 | 0 | 0% | 0 | 0
59 | 15163 | Mix gas campione standard elio metano | Bombola da 40 litri | lt. | 40 | 0 | 0% | 0 | 0
60 | 17689 | Mix gas campione benzene deuterato toluene deuterato | Bombola da 10 litri | lt. | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
61 |  | Azoto 5,5 | bombola da 10 litri | lt. | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
A) | Prezzo fornitura annuale - EURO (I.V.A. ESCLUSA) da utilizzare per la formulazione del "Prezzo complessivo di appalto" - (Somma colonna L) | [7 empty] | 0
Sconto % applicato a nuovi prodotti non compresi nella Scheda "Fabbisogni" (media degli sconti colonna H, ridotta del 50%) | [8 empty] | 0%
| SERVIZI - DESCRIZIONE |  |  | CANONE MENSILE € (I.V.A. ESCLUSA)
B) | B1 | Servizi di manutenzione di cui all'art. 7.1 e 7.2 del Capitolato tecnico |  | 0
| B2 | Servizio di riordino gas e movimentazione e allacciamento bombole di cui all'art. 3.4 del Capitolato tecnico |  | 0
| CANONE COMPLESSIVO ANNUALE PER SERVIZI (rif. B1 + rif. B2) - da utilizzare per la formulazione del "Prezzo complessivo di appalto" |  |  | 0
C) | Valore di un intervento extra canone da applicarsi per interventi di adeguamento delle reti (giornata di 4 ore di un tecnico specializzato comprensiva del diritto di chiamata e spese di trsferta) da utilizzare per la formulazione del "Prezzo complessivo di appalto quadriennale" |  |  | 0
Prezzo complessivo di appalto
"Prezzo compl.vo di appalto quadriennale" ottenuto dalla formula: [(A + B) x 4 + (C) ] in ribasso sul prezzo fissato a base di gara |  |  |  | 0 |  |  |  |  | percentuale di ribasso
580000 | [8 empty] | 100%