## 1 NON Cromat.
All.to "F1"
LOTTO 1: "MATERIALE CONSUMABILE PER TECNICHE ANALITICHE NON CROMATOGRAFICHE”
OFFERTA ECONOMICA
La Ditta
Rif. | Cod. SIGIA | Descrizione prodotto | Unità misura | Fabbisogno annuo | Confezione richiesta | Confezione offerta | Imballo massimo consentito | Imballo offerto (confezionamento minimo ordinabile) | Marca | Codice articolo | Prezzo confezione da listino | Sconto percentuale applicato al listino | Prezzo offerto per confezione Euro (IVA ESCLUSA) | Prezzo totale Euro (IVA ESCLUSA)
Fabbisogno / Confez. Offerto X Prezzo confez.ne (colonne: E / G x N)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
1 | 2514 | LAMPADA MONOELEMENTO PER APPARECCHIATURE VARIAN CD | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
2 | 2532 | TUBO DEL CAMPIONE PER POMPA (PER ICP OPTIMA) | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
3 | 2534 | TUBO POMPA PER SCARICO RED-RED 0,045ID (PER ICP OPTIMA) | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
4 | 2550 | TOOL SWAB ANTI-STATIC FOAM | pz | 100 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
5 | 2551 | TOOL SWAB ANTI-STATIC FOAM 50 | pz | 120 | 20 |  | 20 | [6 empty] | #DIV/0!
6 | 2572 | SUPPORTO PER CHIAVE DINAMOMETRICA (per apparecchiature FKV) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | 2580 | COPPER REDUCED WIRES 0.5 MM (COSTECH cod.10022 o equivalente) | gr. | 300 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 2581 | COPPER REDUCED WIRES 0.5 MM - (COSTECH cod. 11035 o equivalente) | gr. | 1250 | 250 |  | 250 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | 12178 | LANA DI VETRO SILANIZZATA | gr. | 100 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | 12193 | LAMPADA CATODO CAVO MULTIELEMENTO | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | 12623 | BRAND TRANSFERPETTOR CAP - 20UL | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
12 | 12659 | MOLLA SPECIALE IN HTC HTC-600SQ (per apparecchiature FKV) | nr. | 12 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
13 | 2523 | COPPER FOIL (PER ICP OPTIMA) | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
14 | 2527 | INIETTORE ALLUMINA (PER ICP OPTIMA) | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
15 | 2531 | TORCIA DI QUARZO STANDARD (PER ICP OPTIMA) | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
16 | 2584 | SILVER CAPSULES FOR SOLID SAMPLES PRESSED 5 X 9 MM COSTECH 41067 | pz | 1000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
17 | 9027 | VASCHETTE IN ALLUMINIO 30x20x5 CM CIRCA | pz | 1800 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
18 | 9346 | ATC-400CE SENSORE DI TEMPERATURA (per apparecchiature FKV) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
19 | 9626 | XP1500+ COVER - STANDARD - (per apparecchiature CEM cod. 432070 o equivalente) | nr. | 24 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
20 | 9639 | TFM LINER DA 100ML PER 1500+ (per apparecchiature CEM cod.432175 o equivalente) | nr. | 24 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
21 | 10767 | MULTICELLE CUVETTES PER ANALIZZATORI (per apparecchiature AHSI) | pz | 60000 | 12000 |  | 12000 | [6 empty] | #DIV/0!
22 | 12390 | CAP RICAMBIO PER SONDA LDO INTELLICAL (per apparecchiature Hach Lange) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
23 | 12469 | CHEM TUBE HYDROMATRIX (per apparecchiature VARIAN) | gr. | 5000 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | #DIV/0!
24 | 12622 | MTO-FRIT SPARGE SAMPLER 5ML FOR TEKMAR 2000 | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
25 | 12702 | COPERCHIO STANDARD PER GM 200 | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
26 | 12703 | COLTELLO IN PURO TITANIO PER MACINAZIONE GM 200 | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
27 | 12706 | O-RING 0,126 ID 0,040 WD PER NEBULIZZATORE | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
28 | 12742 | HPAR CRUCIBLE OD 18 - (per apparecchiature THERMO - cod.25205011 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
29 | 13139 | TUBO POMPAGGIO LFL (ARANCIO/GIALLO) TRE FERMI (per apparecchiature Metrohm) | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
30 | 13926 | PRECOLONNA IC ANIONI A SUPP-1 GUARD/4,6 | pz | 6 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
31 | 14437 | HIGH PERFORMANCE ALLOY REACTOR FLASH EA1112 - (per apparecchiature THERMO - cod. 46820075 o quivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
32 | 14445 | FILTER ADS H20 SMALL FAST CONN - THERMO Cod. 28113104 o equivalente- | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
33 | 14504 | LAMPADA ALOGENA 12V | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
34 | 14520 | CAP ASE 300 - RESTEK COD. RE26170 o equivalente- | pz | 6 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
35 | 14609 | CELLA DI CONDUCIBILITA' RADIOMETER B15B001 TYPE CDC641T | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
36 | 2557 | ATC400 CE SPRING | nr. | 12 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
37 | 2559 | MANTELLO DI PROTEZIONE IN HTC - (per apparecchiature FKV cod. P-N-34048 o equivalente ) | nr. | 12 | 1 |  | 12 | [6 empty] | #DIV/0!
38 | 2565 | PIATTI ADATTATORI AP- 45/HT | nr. | 15 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
39 | 2578 | CATALYST FOR NC SOIL | gr. | 80 | 40 |  | 40 | [6 empty] | #DIV/0!
40 | 2579 | COPPER OXIDE WIRES 0,5 DIN | gr. | 100 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
41 | 2583 | QUARTZ WOOL | gr. | 40 | 20 |  | 20 | [6 empty] | #DIV/0!
42 | 2586 | TIN CAPSULES FOR SOLID SAMPLES PRESSED 9 X 10 MM - COSTECH 41073 | pz | 1500 | 75 |  | 75 | [6 empty] | #DIV/0!
43 | 2587 | TRANPARENT QUARTZ TUBE 18 X 450 MM | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
44 | 9343 | TUBICINO GRAFITE CON ENDCAPS | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
45 | 9621 | ASE COLLECTION VIALS SEPTA (per apparecchiature DIONEX) | pz | 720 | 72 |  | 72 | [6 empty] | #DIV/0!
46 | 9622 | FRITS, 10UM SST, ASE 200 CELLS - (per apparecchiature DIONEX cod.49453 o equivalente) | pz | 100 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
47 | 11009 | CONTATTI IN GRAFITE THGA (per apparecchiature PERKIN ELMER cod.B0504035 o equivalente) | pz | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
48 | 13547 | PRENE PUMP TUBING RED RED ID 1.14MM (per apparecchiature Perkin Elmer cod. B3140730 o equivalente) | pz | 3 | 6 |  | 6 | [6 empty] | #DIV/0!
49 | 13548 | PUMP TUBING FOR AS93 PLUS | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
50 | 10994 | DISPOSABLE LINERS FOR VISIPREP-DL - SIGMA 57059 o equivalente | pz | 1200 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
51 | 12126 | FERRULA GRAFITE PER DADI DA 1/8 (per apparecchiature Perkin Elmer) | pz | 30 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
52 | 12127 | FERRULA 1/16 ONE-PIECE - cod. PE 09920141 o equivalente | pz | 30 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
53 | 13670 | NICKEL SAMPLER FOR NEXION (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
54 | 13671 | NICKEL SKIMMER FOR NEXION (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
55 | 13672 | HYPERSKIMMER FOR NEXION (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
56 | 13673 | O-RING SAMPLE DROP VALVE 0,614 ID 0,070 WD VITON (COD. 09902123 o equivalente - per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
57 | 13674 | HYPERSKIMMER SCREW FOR NEXION (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 100 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
58 | 13681 | GASKET SAMPLER FOR NEXION (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
59 | 13682 | QUARZ BALL JOINT INJECTOR 2MM ID (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
60 | 2542 | TIS ELECTRODE T (COD. 025392 o equivalente per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
61 | 11496 | STANDARD QUARZ ICP-MS TORCH (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
62 | 14449 | TUNGSTEN HALOGEN LAMP ASSEMBLY (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
63 | 14453 | QUARTZ NEBULIZER 0,5ML/MIN TYPE A (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
64 | 14454 | BAFFLED QUARTZ CYCLONIC SPRAY CHAMBER (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
65 | 14455 | MPP PVC TUBING FLARED 0,38MM ORANGE GREEN (COD. N8145197 o equivalente - per apparecchiature Perkin Elmer) | pz | 36 | 12 |  | 12 | [6 empty] | #DIV/0!
66 | 14456 | MPP SANTOPRENE TUBING 1,30MM GREY GREY (COD. N8145173 o equivalente- per apparecchiature Perkin Elmer) | pz | 24 | 12 |  | 12 | [6 empty] | #DIV/0!
67 | 14471 | LAMPADA MULTIELEMENTO PER APPARECCHIATURA PERKIN ELEMER CA MG (per apparecchiature Perkin Elmer) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
68 | 9523 | TAPPO CRIMP - 11MM - SEPTA PTFE-SIL-PTFE (tipo AGILENT 5183-4499 | pz | 1000 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | #DIV/0!
69 | 11887 | SEPTA - 11MM - PRE-DRILLED - (SUPELCO cod.23168 o equivalente) | pz | 100 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
70 | 12124 | INSERTO PER VIAL IN VETRO DISATTIVATO 100UL AGILENT 5181-8872 (per apparecchiature Agilent - DTO) | pz | 1000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
71 | 2312 | SEPTA TERMOGREEN (per apparecchiature VARIAN) | pz | 50 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
72 | 2319 | VIAL - 40ML - VETRO CHIARO 28X95MM C/TAPPO A VITE SETTO SIL/PTFE PREASSEMBL. | pz | 2000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
73 | 2320 | VIAL - 2ML - COLLO A VITE VETRO AMBRATO TAPPO FORATO C/SETTO SIL/PTFE | pz | 700 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
74 | 2321 | VIAL - 2ML - COLLO A VITE VETRO CHIARO TAPPO VARI COLORI FORATO C/SETTO SIL/PTFE | pz | 15000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
75 | 9357 | VIAL A VITE 12X32 - 0,3ML - VETRO CHIARO C/INSERTO CONICO | pz | 10000 | 500 |  | 500 | [6 empty] | #DIV/0!
76 | 9522 | VIAL - 2ML - VETRO CHIARO CHIUSURA CRIMP - tipo AGILENT 5181-3375 o equivalente | pz | 1000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
77 | 9524 | TAPPO PP A VITE BLU, PTFE/RED RUBBER SEPTA - tipo AGILENT 5182-0717 o equivalente | pz | 4000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
78 | 9564 | PTFE-COATED SILICONE RUBBER SEPTA 20MM (CRIMP CAP) | pz | 0 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | #DIV/0!
79 | 10035 | SEPTA PTFE 8MM - (per apparecchiature WATERS cod.WAT058886 o equivalente) | pz | 200 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
80 | 10036 | WHATMAN AUTOVIAL, PTFE MEMBRANE, 0,45UM | pz | 400 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
81 | 10058 | VIAL - 60ML - VETRO CHIARO TAPPO A VITE (24-400 - DIM. 27,5x140) | pz | 1728 | 144 |  | 144 | [6 empty] | #DIV/0!
82 | 10124 | TOTAL RECOVERY VIAL KIT SCREW CAP WITH BONDED PRESLIT PTFE/SIL SEPTA - (per apparecchiature WATERS cod.186000385C o equivalente) | pz | 2000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
83 | 13874 | STORAGE VIAL KIT - 40ML - CLEAR, 24-414 OPEN TOP - ALWSCI-AGILENT COD. 5183-4334 o equivalente | pz | 2000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
84 | 9023 | SETTI IN SILICONE TRASPARENTE BLU/PTFE BIANCO Ø 17MM SPESS. 1,7MM - ANALYT.TECHNOL cod.16020870 o equivalente | pz | 1000 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | #DIV/0!
85 | 9525 | INSERTI CONICI CON SUPPORTO POLIMERO 100UL - tipo MICROCOLUMN C4010-630 o equivalente | pz | 2500 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
86 | 9358 | TAPPI A VITE 9MM CON SETTO SIL/PTFE - tipo MICROCOLUMN 9SCBST101 o equivalente | pz | 20000 | 500 |  | 500 | [6 empty] | #DIV/0!
87 | 9359 | TAPPO A VITE BLU C/SETTO PREFORATO SIL/PTFE | pz | 10000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
88 | 10059 | TAPPO A VITE FORATO 24-400 CON SETTO SIL/PTFE EPA ASSEMBLATO (MICROCOLUMN cod.24-SC-ST3-EPA o equivalente ) | pz | 1000 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
89 | 10075 | SETTO SILICONE BIANCO PTFE BLU 17,5X1,5MM 55° SHORE | pz | 2000 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | #DIV/0!
90 | 14797 | POLYVIALS DA 10ML - VIALS+CAPS+SEPTA DIONEX - (TF055059 o equivalente) | pz | 400 | 100 |  | 400 | [6 empty] | #DIV/0!
91 | 9689 | Tubi per pompa peristaltica giallo/blu/giallo da 1,52 mm - cod PE B0193161 o equivalente | pz | 48 | 12 |  | 12 | [6 empty] | #DIV/0!
92 | 11495 | Glass ICP-MS Torch - (cod. VARIAN 2010100700 o equivalente) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
93 | 15099 | NICKEL SAMPLING CONE (G3280-67040 o equivalente) | pz | 6 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
94 | 15100 | NICKEL SKIMMER CONE (G3280-67041 o equivalente) | pz | 6 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
95 | 13245 | SCREW CAP VIAL 20ML CLEAR GLASS PER SPME | pz | 200 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
96 | 15043 | DRAIN TUBING IN TYGON PER ICP OTTICO (TYGON TUBING PER FT/0.3M) - PE COD. 02506516 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
97 | 15102 | ELETTRODO DI pH 50 15/50 15T CON SONDA TEMPERATURA (PER APPARECCHIATURE CRISON) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
98 | 15103 | ELETTRODO DI pH E16M400 (PER APPARECCHIATURE RADIOMETER) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
99 | 15108 | TUBI PERISTALTICA PER CAMPIONE (PER APPARECCHIATURE ICP-7800 AGILENT) COD. G1833-65569 o equivalente- | pz | 4 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
100 | 15109 | TUBI ISTD (BLUE ORANGE) (per apparecchiature AGILENT ICP-7800) cod.G3280-67047 o equivalente - | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
101 | 15110 | TUBO SCARICO per apparecchiatura ICP-7800 AGILENT - cod. 5042-4799 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
102 | 15111 | NEBULIZZATORE (per apparecchiature AGILENT ICP-7800) cod.G3266-65003 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
103 | 15112 | TORCIA per apparecciatura ICP-7800 AGILENT - cod. G3270-80053 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
104 | 15113 | SHIELD per apparecchiatura ICP-7800 AGILENT - cod.G1833-65419 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
105 | 15114 | BONNET per apparecchiatura ICP-7800 AGILENT - cod.G1833-65421 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
106 | 12348 | SOLUZIONE RIEMPIMENTO ELETTRODO PH3 MOL/L KCL | ml | 1000 | 250 |  | 250 | [6 empty] | #DIV/0!
107 | 15173 | DIFFUSER FOR WASTE VIALS p/n 9923031 | pz | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
108 | 15174 | FRITS 10µM 50EA - COD. DIONEX 056775 o equivalente | pz | 200 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
109 | 15175 | CELLA CONDUTTIMETRICA per apparecchiture CRISON - cod. 5070 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
110 | 11420 | ELETTRODO COMBINATO PHC2401 per apparecchiature RADIOMETER - cod. E16M400 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
111 | 9484 | ELETTRODO PH COMBINATO RED ROD per apparecchiature RADIOMETER - cod. 945-252 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
112 | 12741 | MASS 200 R PLASTIC WINDOW - cod. THERMO 30108020 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
113 | 15215 | SOLUZIONE ELETTROLITICA CRISOLYT-G (KCl+GLICERINA) | ml | 500 | 250 |  | 250 | [6 empty] | #DIV/0!
114 | 13197 | ELETTRODO COMBINATO PH cod. DTO DG115-SC o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
115 | 15253 | DOSATORE FORTUNA OPTIFIX - SAFETY 2-10ML | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
116 | 15254 | DOSATORE FORTUNA OPTIFIX - SAFETY 6-30ML | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
117 | 15255 | DOSATORE FORTUNA OPTIFIX - BASIC 10-50ML | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
118 | 15256 | BOTTLE PPCO (FIBERLITE ROTOR F14 - 6x250LE) | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
119 | 9399 | VIAL - 4ML - COLLO A VITE VETRO AMBRATO TAPPO CHIUSO C/SETTO SIL/PTFE | pz | 300 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
120 | 15289 | MICRO DISPENSATORE DA 500µL (PICCOLO 1) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
121 | 2522 | O-RING PER APPARECCHIATURE AA E ICP DELLA DITTA PERKIN ELMER - cod. N0770437 o equivalente | pz | 7 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
122 | 12875 | MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE DA 20-200UL | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
123 | 14750 | MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE 100 - 1000 MICROLITRI | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
124 | 14747 | MICROPIPETTA MANUALE A VOLUME VARIABILE 250 2500 MICROLITRI | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
125 | 2397 | MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE DA 10-100UL PER SOLVENTE | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
126 | 9576 | SAMPLING CAPILLARY PER AS-800 AUTOSAMPLER - cod. PE B0129528 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
127 | 12437 | ASE 200 CONC. VIAL WITH SPACER (GRAD.) - 40ML | pz | 6 | 6 |  | 6 | [6 empty] | #DIV/0!
128 | 15290 | PROVETTONI KJELDHAL DA 250 ML PER APPARECCHIATURE VELP (DK20 E UDK142) | pz | 12 | 3 |  | 3 | [6 empty] | #DIV/0!
129 | 15291 | BICCHIERE PER ESTRAZIONE VELP (SER 148) | pz | 12 | 6 |  | 6 | [6 empty] | #DIV/0!
130 | 15292 | MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE DA 50-250µL (PER UTILIZZO SOLVENTI) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
131 | 15303 | CONTENITORE IN TEFLON DA 100 ML PER ALTE PRESSIONI per apparecchiture FKV cod. ML34040 o equivalente | pz | 12 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
132 | 15333 | CELLA NIR IN QUARZO SUPRASILC/COPERCHIO IN PTFE (C.O. 50 mm) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
133 | 15366 | CHIAVE CHISURA PM 200 PER APPARECCHIATURE RETSCH | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
134 | 15367 | INSERTO TRAMOGGIA ZM 200 PER APPARECCHIATURE RETSCH | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
135 | 2554 | ATC 400 CE ADAPTER PLATE (PER RIFERIMENTO) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
136 | 2589 | AMA 254: AMALGAMA per apparecchiture FKV - cod. 875000521 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
137 | 15393 | GUARNIZIONE AMALGAMATORE - cod. FKV 875000383 o equivalente | PZ | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
138 | 2591 | AMA 254: SUPPORTO NAVICELLA GRANDE - cod. FKV 875001180 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
139 | 15394 | SPOILER IN ACCIAIO INOX - cod. FKV875000231 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
140 | 15396 | GAZFIT CONNETTORE DA 6 mm PER TORCE GLASS EXPANSION | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
141 | 9668 | PERISTALTIC PUMP DRAIN TUBING - cod. PE N8122012 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
142 | 9483 | GEMTIP CROSSFLOW O-RING - cod. PE PE 9902033 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
143 | 9463 | AIR FILTER SPECTROMETER - cod. PE 09995098 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
144 | 2525 | FINESTRA ASSIALE - cod. PE N0771116 o equivalente | pz | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
145 | 2406 | AGO PER AUTOCAMPIONATORE (PER ICP OPTIMA) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
146 | 15397 | O-RING PER BONNET - cod. PE 09902045 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
147 | 12707 | O-RING 8,74 ID 1,78 WD PER TENUTA INIETTORE | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
148 | 14861 | END CAP O-RING FOR SCOTT TYPE SPRAY CHAMBER - cod. PE 09902033 o equivalente | pz | 4 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
149 | 15398 | LAMPADA MONOELEMENTO EDL ARSENICO (cod. PE N3050605 o equivalente) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
150 | 15399 | VIS CALIBRATION SOLUTION PER ICP OPTIMA - cod. PE N9302946 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
151 | 15483 | VIAL PER AUTOCAMPIONATORE 2ML - TAPPO VITE SETTO PRETAGLIATO | pz | 200 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
152 | 15484 | SEALING O-RING FOR ADSORPTION FILTER FC - THERMO COD. 29003635 o equivalente | PZ | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
153 | 15499 | VIALS 40ml AMBER SCREW TOP 28x98mm (COD. SIGMA 23189 o equivalente) | pz | 144 | 72 |  | 72 | [6 empty] | #DIV/0!
154 | 15485 | FITTING TEFLON HEX FOR CLASSICAL PTFE - COD. CLTF-FIT-000 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
155 | 15551 | 50 nm SPHERICAL AU NANOPARTICLE 25 mL - per apparecchiture Perkin Elmer cod. N8142302 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
156 | 15552 | 80 nm SPHERICAL AU NANOPARTICLE 25 mL - per apparecchiture Perkin Elmer cod. N8142305 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
157 | 15553 | 100 nm SPHERICAL AU NANOPARTICLE 25 mL - per apparecchiture Perkin Elmer cod. N8142307 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | Totale colonna O |  | #DIV/0!
(somma colonna O da Rif. 1 a 157)
PREZZO COMPLESSIVO fissato a base di gara | [5 empty] | Percentuale di ribasso: |  | Prezzo compl. di appalto (quadriennale) |  | #DIV/0!
550000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | Totale colonna O (fabbisogno annuale) X 4
Sconto percentuale medio risultante dalla media dei ribassi proposti sul listino/i per eventuale acquisto di prodotti non compresi nell'elenco di gara - media degli sconti (colonna M) | [5 empty] | #DIV/0!
Colonne L, N ed O - I prezzi sono espressi in cifre, arrotondati a due decimali, I.V.A. esclusa
Data
Timbro e firma del Rappresentante Legale o persona con potestà legale di firma