## 16 CI Crom. Ionica
All.to "F16"
LOTTO 16: "SOLUZIONI STANDARD PER CROMATOGRAFIA IONICA"
OFFERTA ECONOMICA
La Ditta
Rif. | Cod. SIGIA | Descrizione prodotto | Unità misura | Fabbisogno annuo | Confezione richiesta | Confezione offerta | Imballo massimo consentito | Marca | Codice articolo | Prezzo confezione da listino | Sconto percentuale applicato al listino | Prezzo offerto per confezione Euro (IVA ESCLUSA) | Prezzo totale Euro (IVA ESCLUSA)
Fabbisogno / Confez. Offerto X Prezzo confez.ne (colonne: E / G x M)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
1 | 1123 | AMMONIO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000MG/L IN H2O | ml | 1000 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | 1124 | BROMURO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 400 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | 1125 | CALCIO SOLUZIONE STANDARD CI 1000 MG/L | ml | 1600 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | 1126 | CLORURO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 1500 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | 1127 | FLUORURO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 1000 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | 1128 | FOSFATO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 300 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | 1129 | MAGNESIO SOLUZIONE STANDARD CI 1000 MG/L | ml | 700 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | 1130 | NITRATO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 1500 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | 1131 | NITRITO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000MG/L | ml | 700 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | 1132 | POTASSIO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 500 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | 1133 | SODIO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000MG/L | ml | 500 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | 1134 | SOLFATO SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 2000 | 100 |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | 9355 | CLORATI SOLUZIONE STANDARD 1GR/LT - COD. ICC-011 O EQUIVALENTE | ml | 250 | 125 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | 9356 | CLORITI SOLUZIONE STANDARD 1GR/LT - COD. O2S062016-01-01 - (CONF. DA 100 ML) O EQUIVALENTE | ml | 500 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | 15617 | CROMO ESAVALENTE SOLUZIONE STANDARD 1000MG/L - CONF 100 ML - COD. HACH LANGE 1466442 O EQUIVALENTE | ml | 300 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | 9620 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE PER TORBIDITA' (6 VIALS) STD FORMAZINA - COD. HACH LANGE 2659505 O EQUIVALENTE | conf. | 2 | 1 cf |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | 9935 | STANDARD BROMATI 1GR/LT - COD. O2S062015-01-01 O EQUIVALENTE | ml | 300 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | 10100 | STANDARD COD 1000MG/ML - COD. HACH LANGE 22539-29 O EQUIVALENTE | ml | 600 | 200 ml |  | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | 10101 | TOTAL ORGANIC CARBON (TOC) STANDARD 1000MG/L IN WATER - COD. 1.70350.0100 O EQUIVALENTE | ml | 500 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | 11050 | FORTIFIED WATER TRACE ELEMENTS TMDA53.3 | ml | 1000 | 500 ml |  | 625 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | 12206 | STANDARD NITRATO 100PPM COME N - COD. O2SG34-062003-04-01 O EQUIVALENTE | ml | 200 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | 12299 | FREE CYANIDE STANDARD 1000UG/ML IN ACQUA DILUITA DI NAOH - COD. ICC-408 O EQUIVALENTE | ml | 125 | 125 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
23 | 12533 | SET DI CALIBRAZIONE (0,02-10-1000 NTU) PER TURBIDIMETRO MICRO 100 - COD. ITALSCIENTIFICA 39957 O EQUIVALENTE | lt | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
24 | 12684 | IODIDE STANDARD FOR IC - COD. SIGMA 41271 O EQUIVALENTE | ml | 200 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
25 | 13762 | AMMONIA SOLUZIONE STANDARD PER CI 100MG/L IN H2O - COD. G34-062012-02-03 O EQUIVALENTE | ml | 1000 | 500 ml |  | 625 | [5 empty] | #DIV/0!
26 | 13769 | NITRITE NITROGEN STANDARD FOR IC 1000 MG/L AS N IN H20 CERTIFIED - COD. O2S062004-01-01 O FLUKA - COD 36427 O EQUIVALENTE | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
27 | 13770 | AMMONIUM NITROGEN STANDARD FOR IC 1000 MG/L AS N IN H20 CERTIFIED - COD. O2S062012-01-01 O FLUKA - COD 89503 O EQUIVALENTE | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
28 | 13771 | PHOSPHATE PHOSPHORUS STANDARD FOR IC 1000 MG/L AS P IN H20 CERTIFIED - COD. O2S062008-01-01 O FLUKA - COD 95924 O EQUIVALENTE | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
29 | 14072 | LITIO SOLUZIONE STANDARD IC 1000MG/L - COD. ICC-104 O EQUIVALENTE | ml | 375 | 125 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
30 | 14446 | FORTIFIED WATER TRACE ELEMENTS TM15.2 | ml | 1000 | 500 ml |  | 625 | [5 empty] | #DIV/0!
31 | 14447 | CALCIO SOLUZIONE STANDARD 10000UG/ML IN HNO3 - COD. ICP-120 O EQUIVALENTE | ml | 125 | 125 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
32 | 14484 | NITRATE NITROGEN STANDARD FOR IC 1000 MG/L AS N - COD. O2S062003-01-01 O FLUKA COD 53638 O EQUIVALENTE | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
33 | 14506 | STRONZIO (SR2+) SOLUZIONE STANDARD IC 1000MG/L IN 0,2% HNO3 - COD. ICC-108 O EQUIVALENTE | ml | 125 | 125 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
34 | 14509 | NITRITO SOLUZIONE STANDARD PER CI 100MG/L IN H2O - COD. VWRC84985.180 O EQUIVALENTE | ml | 200 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
35 | 14733 | ORTO-PHOSPHATE ( P) 1000 ΜG/ML - COD ICC-005A O EQUIVALENTE | ml | 125 | 125 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
36 | 14742 | STANDARD DI FOSFATI COME P | ml | 200 | 200 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
37 | 14743 | STANDARD CATIONI MULTIELEMENTO 1 ARISTAR | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
38 | 14961 | STD MULTIANIONICO PER IC BRO3_CLO2_CLO3 IN ACQUA 1G/L | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
39 | 14801 | STANDARD MIX ANIONI APAT 4020 IN UG/ML:100BR,F - 200 PO4- 1000CI, NO3, SO4 - COD. O2S160662-14-01 O EQUIVALENTE | ml | 500 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
40 | 14900 | HOLMIUM ICP STANDARD 1000 MG/L | ml | 625 | 125 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
41 | 15224 | MULTI-ANIONI STANDARD 1 IN ACQUA A 100 UG/ML DI F,CL,BR, NO3,SO4 PER I.C. - COD. SIGMA 69734 O EQUIVALENTE | ml | 300 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
42 | 15316 | STANDARD A 1000 MG/L DI IODURI IN SOLUZIONE ACQUOSA PER CROMATOGRAFIA IONICA - COD. 41271-100ML O EQUIVALENTE | ml | 200 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
43 | 15319 | MIX 1 MULTICATIONI STANDARD PER IC (LI NH4, K, MG, CA) | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
44 | 15446 | STANDARD COD 1000MG/L COME O2 TRACCIABILE NIST - ECOD. MERCK 1.25032.0100 O EQUIVALENTE | ml | 800 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
45 | 15639 | STANDARD CLORURI1000 MG/L - COD. O2S062001-01-01 O EQUIVALENTE | ml | 300 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
46 | 15642 | STANDARD NITRATI COME NO3 1000 MG/L - COD. O2S062003-01-01 O EQUIVALENTE | ml | 200 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
47 | 15643 | STANDARD SODIO 1000 MG/L IN SOLUZIONE ACQUOSA - COD. ACSDH010.W.L5 O EQUIVALENTE | ml | 1000 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
48 | 15644 | STANDARD POTASSIO 1000 MG/L IN SOLUZIONE ACQUOSA -COD. ACSDH007.W.L5 O EQUIVALENTE | ml | 1000 | 500 ml |  | 625 | [5 empty] | #DIV/0!
49 | 15645 | STANDARD MAGNESIO 1000 MG/L IN SOLUZIONE ACQUOSA - COD. COD. ACSDH009.W.L5 O EQUIVALENTE | ml | 1000 | 500 ml |  | 625 | [5 empty] | #DIV/0!
50 | 15646 | STANDARD CALCIO 1000 MG/L IN SOLUZIONE ACQUOSA - COD. ACSDH002.W.L5 O EQUIVALENTE | ml | 1000 | 500 ml |  | 625 | [5 empty] | #DIV/0!
51 | 15647 | N AS NO3 1000 MG/L - COD. VWRC84982.180) O EQUIVALENTE | ml | 200 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
52 | 15648 | FOSFATO COME P SOLUZIONE STANDARD PER CI 1000 MG/L | ml | 300 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
53 | / | CIANURO SOLUZIONE STANDARD 1000 MG/L COME CN | ml | 500 | 500 ml |  | 625 | [5 empty] | #DIV/0!
54 | / | STANDARD MIX ANIONI APAT 4020 IN H2O IN µG/ML:100BR,F-200PO4-1000CL,NO3,SO4. | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
55 | / | STANDARD MIX CATIONI APAT 3030 IN H2O/1%HNO3 IN µG/ML:100NH4,-300K,NA-500MG-1000CA (EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRLCOD.3030AC1) | ml | 100 | 100 ml |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | Totale colonna O |  | #DIV/0!
(somma colonna N da Rif. 1 a 55)
PREZZO COMPLESSIVO fissato a base di gara | [5 empty] | Percentuale di ribasso: |  |  | Prezzo compl. di appalto (quadriennale) |  | #DIV/0!
50000 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | Totale colonna N (fabbisogno annuale) X 4
Sconto percentuale medio risultante dalla media dei ribassi proposti sul listino/i per eventuale acquisto di prodotti non compresi nell'elenco di gara - media degli sconti (colonna L) | [5 empty] | #DIV/0!
Colonne K, M ed N - I prezzi sono espressi in cifre, arrotondati a due decimali, I.V.A. esclusa
Data
Timbro e firma del Rappresentante Legale o persona con potestà legale di firma