## 2 Cromat.
All.to "F2"
LOTTO 2: "MATERIALE CONSUMABILE PER TECNICHE ANALITICHE CROMATOGRAFICHE”
OFFERTA ECONOMICA
La Ditta
Rif. | Cod. SIGIA | Descrizione prodotto | Unità misura | Fabbisogno annuo | Confezione richiesta | Confezione offerta | Imballo massimo consentito | Imballo offerto (confezionamento minimo ordinabile) | Marca | Codice articolo | Prezzo confezione da listino | Sconto percentuale applicato al listino | Prezzo offerto per confezione Euro (IVA ESCLUSA) | Prezzo totale Euro (IVA ESCLUSA)
Fabbisogno / Confez. Offerto X Prezzo confez.ne (colonne: E / G x N)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
1 | 2317 | SIRINGA PER AUTOCAMPIONATORE VARIAN - COD. SUPELCO 24421 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
2 | 2328 | COLONNA HPLC ZORBAX ECLIPSE PAH 2.1X250 5µM (AGILENT cod. 959790-918 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
3 | 2330 | COLONNA HPLC PAH (5UM, 15CM) (SUPELCO COD. 58318C30 o equivalente) | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
4 | 2331 | COLONNA HPLC SUPELCOSIL C8 15CM 4.6MM 5UM (COD. 58220-U DITTA SUPELCO O EQUIVALENTE) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
5 | 2333 | COLONNA HPLC SUPELCOSIL LC 18 DB 15CM 4.6MM 3 UM (COD. 58993 DITTA SUPELCO O EQUIVALENTE) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
6 | 2362 | SOPPRESSORE ANIONI APPARECCH. DIONEX (TIPO ASRS-300, ASRS - ULTRA 4, ECC.) | nr. | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | 2364 | COLONNA CATIONI PER APPARECCHIATURE DIONEX equivalente CS12A 4X250MM | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 2365 | SOPPRESSORE CATIONI PER APPARECCHIATURE DIONEX (TIPO CSRS 300, 4 MM, CSRS ULT) | nr. | 4 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | 2370 | FILTER CAPS - 0.5 ML (per apparecchiature DIONEX) cod. 38011 o equivalente | pz | 1250 | 250 |  | 250 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | 2372 | POLYVIALS - 0,5ML (per apparecchiature DIONEX cod 38010) o equivalente | pz | 1250 | 250 |  | 250 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | 2374 | POLYVIALS + FILTER CAP - 5 ML (per apparecchiature DIONEX cod.38141 o equivalente ) | pz | 5000 | 250 |  | 250 | [6 empty] | #DIV/0!
12 | 2431 | COLONNA GC CAPILLARE WCOT FUSED SILICA 15M 0.32MM 1.2µM - cod. CP7491 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
13 | 2444 | COLONNA GC CAPILLARE BPX-VOLATILES (60M, 0,25 MM, 1.4 µM) (COD. SUPELCO 054981 O EQUIVALENTE) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
14 | 2461 | FERRULE (GRAPH/VESPEL) PER LINEE CROMATOGRAFICHE PERKIN ELMER - cod.09920104 o equivalente | pz | 50 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
15 | 2468 | FILAMENTO PER SPETTROMETRO DI MASSA PER APPARECCHIATURE DITTA THERMO cod. 119701-0287 o equivalente | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
16 | 2477 | OLIO PER POMPA DA VUOTO PER GASCROMATOGRAFI CON RIVELATORE SPETTROMETRO DI MASSA cod. 22687 o equivalente | lt. | 10 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
17 | 2601 | TUBO ARANCIO-ARANCIO - (per apparecchiature SYSTEA) cod. SYSTEA 178-3748-08 o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
18 | 2602 | TUBO ARANCIO-BIANCO - (per apparecchiature SYSTEA) cod. SYSTEA 178-3748-06 o equivalente | pz | 30 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
19 | 2604 | TUBO ARANCIO-GIALLO - (per apparecchiature SYSTEA) cod. SYSTEA 178-3748-05 o equivalente | pz | 40 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
20 | 2609 | TUBO NERO-NERO - (per apparecchiature SYSTEA) cod. SYSTEA 178-3748-07 o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
21 | 2613 | TUBO VERDE-VERDE - (per apparecchiature SYSTEA) cod. SYSTEA 178-3748-14 o equivalente | pz | 40 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
22 | 2614 | TUBO VIOLA-VIOLA - (per apparecchiature SYSTEA) cod. SYSTEA 178-3748-15 o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
23 | 2616 | CLASSICAL DISPOSABLE SILICA ABN COLUMN - cod. LABSERVICE FMCLDSABNSTD o equivalente- | nr. | 15 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
24 | 2617 | DISPOSABLE BASIC ALUMINA (11G) COLUMN cod. LABSERVICE FCMLDABAS011 o equivalente | nr. | 15 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
25 | 9388 | CAPILLARY INJECTOR BOTTOM NUT, BRASS (cod. VARIAN 394955100 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
26 | 9482 | REPLACEMENT AIR FILTER FOR OPTIMA - (per apparecchiature PERKIN ELMER equivalente cod.N0775220) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
27 | 9521 | COLONNA CAPILLARE DB5-MS 60METRI (cod. AGILENT 122-5562 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
28 | 9526 | PRECOLONNA ECLIPSE PAH 2,112,5MM 5UM cod. AGILENT 821125-939 o equivalente | pz | 4 | 4 |  | 4 | [6 empty] | #DIV/0!
29 | 9546 | COLONNA ANIONI IONPAC AS14 (4 X 250MM) cod. DIONEX 46124 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
30 | 9547 | PRECOLONNA ANIONI IONPAC AG14 GUARD (4 X 50MM) (per apparecchiature DIONEX cod.46134 o equivalente) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
31 | 9551 | LINER PER PTV 2MM (per apparecchiature THERMO cod.45322044 o equivalente) | pz | 10 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
32 | 11285 | SPLITLESS OPEN 5MMX54MMX2MM (per apparecchiature AGILENT cod.392611947 o equivalente) | pz | 5 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
33 | 11817 | SPME FIBER ASSEMBLY (PDMS) 100UM 24GA - cod. SUPELCO 57301 o equivalente | pz | 3 | 3 |  | 3 | [6 empty] | #DIV/0!
34 | 12061 | FERRULA GRAPHITE 0,35MM (per apparecchiature THERMOcod. 29013488 o equivalente) | nr. | 10 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
35 | 12123 | PERFLUOROTERBUTILAMMINA - FIALA 2ML (per apparecchiature Agilent - cod. DTO 05971-60571 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
36 | 12135 | FILAMENT DISK ASSEMBLY LONG (per apparecchiature Agilent - cod. DTO 392043700 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
37 | 12502 | SPLITLESS STRAIGHT LINER 5X8X105MM (I.D. X O.D. X L) - (per apparecchiatura THERMO cod.45350033 o equivalente) | pz | 10 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
38 | 12509 | TUBO PER FLOWSYS GIALLO-GIALLO (per apparecchiatura SYSTEA cod.SYSTEA 174-3748-12 o equivalente | pz | 12 | 12 |  | 12 | [6 empty] | #DIV/0!
39 | 12688 | PRECOLONNA HPLC VANGUARD ACQUITY BEH C18 1,7UM X 2,1MM X 5MM - (per apparecchiatura WATERS cod.186003975 o equivalente) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
40 | 12691 | SPLITLESS LINER 3MMX8MMX105MM - cod. RESTEK 20943-214-5 o equivalente | pz | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
41 | 12708 | PSS ON-COLUMN G LASS LINER 2,4X4,0X86,2MM (I.D. X O.D. X L) (per apparecchiatura Perkin Elemer cod. N6101539 o equivalente) | nr. | 7 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
42 | 12877 | PRECOLONNA HPLC ASCENTIS C18 SUPELGUARD GUARD CARTRIDGE 2CMX4,00MM 6UM cod. SUPELCO 581372-U o equivalente | pz | 4 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
43 | 12901 | COLONNA HPLC ACQUITY HPLC 1,7MM X 2,1 X 50 cod. WAYERS 186002350 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
44 | 12977 | CONNETTORE LINEARE IN VETRO PER COLONNE CAPILLARI 0,32MM 0,53MM cod. PFITUN-032-053-5 o equivalente | pz | 60 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
45 | 13057 | METROSEP RP 2 GUARD (ALLOGGIAMENTO PEEK + 1 PRECOLONNA) (per apparecchiature METROHMMETROHM cod. 61.011.030 o equivalente | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
46 | 13058 | PRECOLONNA RP 2 CON FRIT (cod. METROHM 61.011.130 o equivalente) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
47 | 13402 | COLONNA RXI-PAH CAP. 60M 0,25MM ID. 0,10UM cod. RESTEK 49317 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
48 | 13516 | PRECOLONNA IONPAC AG23 4X50MM cod. DIONEX 64147 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
49 | 13662 | LINER UI PTV STRAIGHT 1MM (per apparecchiature Agilent - DTO cod. 8002-0161 o equivalente) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
50 | 13667 | ELEMENTO ATTIVO NPD, BLOS (per apparecchiature Agilent - DTO cod. 3434-60806 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
51 | 13724 | CR-ATC CONTINUOSLY REGENERATED ANION TRAP COLUMN cdo. DIONEX 60477 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
52 | 13725 | PRECOLONNA IONPAC AS23 4X250MM - COD. DIONEX 064149 o equivalente | nr. | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
53 | 13726 | CONICAL TUBE 15ML (PROVETTA PER AUTOTRACE) COD. DIONEX 071056 o equivalente | pz | 12 | 12 |  | 12 | [6 empty] | #DIV/0!
54 | 2347 | FILTER 0.2 µM PER COLONNE ID 2.1MM E 3.0MM - cod. THERMO TF22180 o equivalente | pz | 10 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
55 | 2368 | COLONNA IC ANIONICA PER APPARECCHIATURE METROHM A SUPP 5-250/4.0MM cod. 61.006.530 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
56 | 2369 | PRECOLONNA IC ANIONI PER APPARECCH. METROHM ( A SUPP 4/5 GUARD/4,0) cod. 61.006.500 o equivalente | nr. | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
57 | 2371 | ON GUARD II RP CARTRIDGE - COD. DIONEX 057083 o equivalente | pz | 48 | 48 |  | 48 | [6 empty] | #DIV/0!
58 | 2607 | TUBO GIALLO-BLU (per apparecchiature SYSTEA cod.178-3748-19 o equivalente) | pz | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
59 | 9557 | COLONNA HPLC HYPERSIL GREEN PAH 100X4,6MM 5UM cod. THERMO 31105-104630 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
60 | 9624 | HP 500+ SAFETY MEMBRANES per apparecchiature CEM cod. 431300 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
61 | 9644 | ASSY - FILAMENT DISK WITH WIRW C (per apparecchiature VARIAN cod. 393060191 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
62 | 9645 | FILTER CP-GAS CLEAN GC-MS (equivalente cod.VARIAN CP17973 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
63 | 9646 | COLONNA GC CAPILL.WCOT FUSED SILICA CP-SIL 8 CB LOW BLEED 0.25MM X 0.4µM X 25M cod. VARIAN CP5844 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
64 | 9671 | COLONNA CROM IONICA METROSEP A7 (per apparecchiature METROHM) cod. 61.006.630 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
65 | 10040 | COLONNA ASCENTIS EXPRESS RP-AMIDE 2,7UM 15CM X 2,1MM - cod. SUPELCO 53914-U o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
66 | 10079 | COLONNA HPLC X-TERRA MS C18 5µM, DIAM. INT. 2,1MM., LUNGH. 150MM. Cod. WATERS 186000454 o equivalente | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
67 | 10113 | COLONNA HPLC ASCENTIS C18 5UM 15CMX4,6MM cod. SUPELCO 581324-U o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
68 | 10211 | COLONNA HPLC X-TERRA MS C18 3.5UM, DIAM. INT. 2,1MM., LUNGH. 100MM. Cod. WATERS 186000404 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
69 | 10562 | COLONNA ASCENTIS EXPRESS C18 2,7UM 15CM X 2,1MM cod. SUPELCO 53825-U o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
70 | 10999 | LINER SILCOSTEAL PER INIETTORE PTV DIAM 1MM (per apparecchiature THERMO cod.45322046 o equivalente) | pz | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
71 | 11000 | FILAMENT, EL OPERATION, TUNGSTEN PER DFS/MAT95/900 (per apparecchiature THERMO FISHER cod. 1062960 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
72 | 11001 | FERRULE GC 1805-45 TRANSFER LINE GC-HRMS (per apparecchiature THERMO cod. 1090780 o equivalente) | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
73 | 11004 | COLONNA JW DB-XLB 30M 0,25MM 0,50UM cod.122-1236 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
74 | 11005 | COLONNA METROSEP ANIONI SUPP5-100/4MM (per apparecchiature METROHM) equivalente 61.006.510 | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
75 | 11007 | COLONNA CAPILLARE ELITE-5MS 30MT X 0,25MM X 0,25UM | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
76 | 11008 | SIRINGA ON COLUMN 5UL AGO 0,47MM - cod. PE N6101380 o equivalente | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
77 | 11013 | COLONNA RTX-624 CAPILLARE 30MT 0,25MM 1,40UM | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
78 | 11028 | SYRINGE GAS TIGHT 2,5ML NO PLGR ( cod. THERMO 36503006 o 1525-3002 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
79 | 11286 | COLONNA HPLC ASCENTIS C18 5UM 25CMX4,6MM cod. SUPELCO 581325-U o 1525-3002 o equivalente | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
80 | 11468 | COLUMN FRITS 1/8 IN. PORE 0,5UM - cod. SUPELCO 59037 o 1525-3002 o equivalente | pz | 30 | 10 |  | 10
81 | 11485 | COLONNA GC RTX-5 30MT 0,32MM 0,25UM | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
82 | 11512 | SPME FIBER ASSEMBLY (DVB/CAR/PDMS) 50/30UM 24GA - ( cod.SUPELCO 57328-U o 1525-3002 o equivalente) | pz | 3 | 3 |  | 3 | [6 empty] | #DIV/0!
83 | 11694 | COLONNA GC GCHT8 PCB 60MT X 0,25MM cod. SGE054236 o 1525-3002 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
84 | 11695 | PRECOLONNA CATIONI DIONEX 120 CG12 A 4X50MM (per apparecchiature DIONEX cod.46074 o 1525-3002 o equivalente) | nr. | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
85 | 12134 | TUBO TRASFERIMENTO DA 10ML 2XM6 C/HOLDER PER SP (per apparecchiature METROHM cod.61.562.130 o 1525-3002 o equivalente) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
86 | 12392 | COLONNA IONPAC AS-11 HC 4X250MM (per apparecchiature DIONEX cod. 52960 o 1525-3002 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
87 | 12393 | PRECOLONNA IONPAC AG-11 HC 4X50MM (per apparecchiature DIONEX cod. 52962 o 1525-3002 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
88 | 12423 | SIRINGA PER AUTOCAMPIONATORE (CTC/LEAP) 10UL NEEDLE 26GA (CONE TIP) 50MM - cod. SUPELCO 29625-U o 1525-3002 o equivalente | nr. | 10 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
89 | 12501 | SUPER CLEAN GAS FILTER TRILE (O2/H2O/HC) (per apparecchiatura THERMO cod.60180-824 o 1525-3002 o equivalente) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
90 | 12503 | FERRULE GRAFITE DA 0,1 A 0,25MM cod. AGILENT 5080-8853 o 1525-3002 o equivalente | pz | 30 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
91 | 12505 | LINER SEALING RING GRAFITE 8MM (per apparecchiatura THERMO cod.29033406 o 1525-3002 o equivalente) | pz | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
92 | 12506 | SILVER SEAL PER THERMO SPLIT/SPLITLESS INJECTOR (per apparecchiatura THERMO cod. 29033629 o equivalente) | pz | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
93 | 12535 | FILTRO IN LINEA 2UM PEEK (per apparecchiatura METROHM cod.62.821.120 o equivalente) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
94 | 12692 | COLONNA GC DB-1 60M X 0,32MM X 1UM - 7IN. | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
95 | 12937 | PRECOLONNA HPLC ASCENTIS EXPRESS C18 2,1MM X 5MM X 2,7UM cod. SUPELCO 53501-U o equivalente | nr. | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
96 | 12956 | SENSOR REPLACEMENT PER TV II (per apparecchiatura FKV cod.ZY 45713 o equivalente) | nr. | 4 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
97 | 12969 | PRECOLONNA HPLC 10X4MM 5 M HYPERSIL ODS cod. THERMO 30105-014001 o equivalente | nr. | 4 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
98 | 13872 | FRITLESS SPARGE TUBE 5ML WITH SIDEARM - COD.TEKMAR M011601002 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
99 | 13873 | 5ML INTERNAL STANDARD RESERVOIR UV cod. SRA M011605010 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
100 | 13917 | COLONNA METROSEP ANIONI SUPP4-250/4MM (per apparecchiature METROHM) cod. METROHM 61006530 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
101 | 13918 | AGO PER IC IN OSSIDO DI ZIRCONIO DIAM. 0,75MM LUNGH. 151MM (per apparecchiature METROHM cod. 62.846.000 o equivalente) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
102 | 13926 | PRECOLONNA IC ANIONI A SUPP-1 GUARD/4,6 ( COD. METROHM 6.1005.340 o equivalente) | nr. | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
103 | 13949 | COLONNA HPLC HYPERSIL GOLD C8 100X2,1MM ID 1.9UM - cod. THERMO 25002-102130 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
104 | 13972 | GC INJET LINER - TRACE PTV 1ID X 2,75 OD X120MM - COD. THERMO 45352054 o equivalente | pz | 5 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
105 | 14057 | NEEDLE 25/53/SIDE HOLE TIP V-B (equivalente COD. AGILENT 8004-006 o equivalente) | pz | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
106 | 14358 | FILAMENTO EI ALTA TEMPERATURA ION SOURCE PER GC/MS ( COD. AGILENT G7005-60061 o equivalente) | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
107 | 14359 | COLONNA DB-624 20M X 0,18MM 1,00UM - 7IN. Cod. AGILENT 121-1324 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
108 | 14389 | COLONNA CAPILLARE RTX 502.2 105M 0,53MM 3,00UM - cod- RESTEK 10910 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
109 | 14569 | COLONNA RXI-5SIL MS CAP 60M X 0,25MM 0,25UM - cod. 13626 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
110 | 14571 | COLONNA DB-624 30M X 0,25MM 1,40UM - 7IN. Cod. AGILENT 122-1334 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
111 | 14572 | COLONNA DB-624 30M X 0,32MM 1,80UM - 7IN. - cod. AGILENT o equivalente12391334 | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
112 | 14573 | COLONNA GC DB-1 60M X 0,32MM X 0,10UM - 7IN. - cod. AGILENT 123-1061 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
113 | 14610 | SETTO SILICONE NATURAL/PTFE BEIGE 3,20MM 45° SHORE cod. EXACTA 4008291 o equivalente | pz | 3000 | 100 |  | 100
114 | 2605 | TUBO ARANCIO-VERDE (per apparecchiature SYSTEA - cod. SYSTEA 178-3748-04 o equivalente) | pz | 30 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
115 | 2341 | SECURITY GUARD CARTRIDGE C18 4X3.0MM - cod. PHENOMENEX AJ0-4287 o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
116 | 2342 | SECURITY GUARD COLUMN KIT INCLUDED HOLDER - COD. PHENOMENEX KJ0 4282 o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
117 | 13685 | SECURITY GUARD CARTRIDGE C18 4X2.0MM (cod. PHENOMENEX AJ0-4286 o equivalente) | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
118 | 11288 | ASCENTIS EXPRESS RP-AMIDE 2,1MM GUARD CARTRIDGE cod. SUPELCO 53911-U o equivalente | nr. | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
119 | 2465 | FIBERGLASS ERASER PER PULIZIA ION VOLUME - (per apparecchiature THERMO Cod. 057-1870 o equivalente) | nr. | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
120 | 9591 | UNIVERSAL COLUMN CONNECTORS - cod. N9302149 o equivalente | pz | 1 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
121 | 9552 | SPACER - cod. THERMO 29014278 o equivalente | nr. | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
122 | 15146 | SPME LINER FOR VARIAN 1078 INIECTION - cod. SUPELCO 2637805 o equivalente | pz | 5 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
123 | 15162 | FERRULE GRAFITE DA 0,1 A 0,25MM (LATO INJ) -- cod. THERMO 29053488 o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
124 | 15147 | FRITTED SPARGE TUBE - 25 ML - cod.TEKMAR 14-2334-024 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
125 | 15148 | PRECOLONNA OASIS HLB 25 µM 2.1x20 MM - cod. WATERS 186002030 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
126 | 15149 | PRECOLONNA OASIS WAX 30 µM 2.1x20 MM - cod. WATERS 186002508 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
127 | 15150 | PRECOLONNA XBRIDGE C18 5µM 2.1x20MM - cod. WATERS 1860031047 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
128 | 15151 | OASIS MCX 2.1x20MM ONINE COLUMN 30µM - cod. WATERTS 186002046 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
129 | 15152 | FERRULE GC 1805-45 - COD. 1090780 TEHERMO FISCHER o equivalente | pz | 7 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
130 | 12539 | FERRULA GRAFITE PER DADI DA 1/16 - cod.PE09903700 o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
131 | 10772 | ASCENTIS EXPRESS GUARD CARTRIDGE HOLDER - COD 53500-U - SUPELCO o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
132 | 15153 | COLONNA CAPILLARE Rxi-5MS - 30MT X 0,25MM X 0,25UM - cod. RESTEK Rxi 13423 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
133 | 2467 | FILAMENTO PER SPETTROMETRO DI MASSA PER APPARECCHIATURE - cod. PE N6470012D o equivalente | pz | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
134 | 15154 | THERMOGREEN LB-1 SEPTA 12.5 MM - cod. SUPELCO 20661 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
135 | 15155 | LOOKING NUT INSERT SET OFF 2 - cod. THERMO 29013417 o equivalente | pz | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
136 | 15156 | SIRINGA MANUALE SGE 10 µL (CAL) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
137 | 15157 | SIRINGA MANUALE SGE 50 µL (CAL) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
138 | 15158 | SIRINGA MANUALE SGE 100 µL (CAL) | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
139 | 15159 | SIRINGA MANUALE SGE 250 µL (CAL) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
140 | 15160 | SIRINGA MANUALE SGE 500 µL (CAL) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
141 | 15161 | COLONNA UPLC ASCENTIS EXPRESS C18- ID2.1MM - 100 MM cod. SIGMA 53823-U o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
142 | 15225 | LINER SKY 2,0 mm ID BAFFLED INLET LINER cod. Restek 23438.5 o equivalente | pz | 20 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
143 | 10129 | COLONNA GC DBEUPAH 20M 0,18MM 0,14UM cod. J&W 1219627 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
144 | 14718 | PK3 SPME ASSY 30UM PDMS FS 23GA AUTO cod. SIGMA 57289-U o equivalente | pz | 6 | 3 |  | 3 | [6 empty] | #DIV/0!
145 | 15275 | SETTI PREASSEMBLATI 20mm CRIMP TOP ALUMINIUM - PTFE/SILICONE ) cod. P.E. B400022 o equivalente | pz | 5000 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | #DIV/0!
146 | 15276 | COLONNA HPLC POROSHELL HPH-C18 100X2,1MM ID 2,7µm cod. DTO 695775-702 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
147 | 12504 | FERRULE GRAFITE/VESPEL DA 0,1 A 0,25MM - cod. Thermo 29033496 o equivalente | pz | 30 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
148 | 12507 | NUT FOR COLD SSL cod. Thermo 35002423 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
149 | 10112 | SEPTA - 17MM - THERMOGREEN cod. SIGMA 23159 o equivalente | pz | 100 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
150 | 9647 | FERRULA GRAFITE 5MM cod. Agilent 8004-0204 o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
151 | 2464 | FERRULE (GRAPH/VESPEL) PER LINEE CROMATOGRAFICHE VARIAN - cod. Agilent 8004-0212 o Equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
152 | 2311 | SEPTA TERMOGREEN PER APPARECCHIATURE THERMO - cod. SIGMA 23154-U o equivalente | pz | 50 | 50 |  | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
153 | 13003 | DYNASEAL HANDTIGHT FITTINGS 1/16" O.D. SET NUTS COLLET FERRULE cod. SIGMA 58462 o equivalente | pz | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
154 | 13004 | FERRULE 1/16" DYNASEAL FOR TUBING 1/16" O.D. cod. SIGMA 58468 o equivalente | pz | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
155 | 15329 | LINER GLASS (2 mm) FOR SPLITLESS - COD. PE N6101372 o equivalente | pz | 10 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
156 | 15330 | O-RING GRAPHITE FOR GLASS LINE - cod. P.E. N6101378 o equivalente | pz | 10 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
157 | 15331 | O-RING VITON FOR GLASS LINE - cod. P.E. N6101747o equivalente | pz | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
158 | 12884 | MICROLITER SYRINGES 50UL RN CERT. 22S PUNTA2 51MM (HAMILTON cod. 84883 O EQUIVALENTE) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
159 | 15348 | MICROLITER SYRINGES 100UL RN CERT.- AGO 22s - PUNTA 2 (51MM) (HAMILTON 84886 O EQUIVALENTE) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
160 | 15349 | MICROLITER SYRINGES 1UL RN CERT. - AGO 22 - PUNTA 2 (51MM) (HAMILTON 15349O EQUIVALENTE) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
161 | 14851 | LINER, Ul, Spitless, single taper, GW cod. Agilent 5190-3163 o equivalente | pz | 15 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
162 | 15350 | LINER, SPLITLES, SINGLE TAPER, DEACTIVATED cod. Agilent 5181-3316 o equivalente | pz | 25 | 5 |  | 5 | [6 empty] | #DIV/0!
163 | 15351 | COLONNA CAPILLARE DB5-MS 30METRI - 0.25 mm, 0,5 µm ULTRA INERT cod. Agilent 122-5536UI o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
164 | 15381 | COLONNA CAPILLARE ELITE-VMS 60 METRI - 0.32 mm, 1,8 µm cod. P.E. N9316655 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
165 | 15382 | SKY LINER SPLITLESS 3x8x105 cod. Restek 23441.1 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
166 | 15407 | COLONNA IONPAC AS 18-4µM (2x150 MM) cod. SIGMA Z076036 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
167 | 15408 | PRECOLONNA IONPAC AS 18-4µM (2x30 MM) cod. SIGMA Z076037 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
168 | 15409 | COLONNA CAPILLARE J&W VF-1MS (15M 0,53MM 0,5µM) cod. Agilent CPU8965 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
169 | 15410 | COLONNA CAPILLARE J&W DB-5MS ULTRA INERT (30M 0,25MM 0,25µM) - cod. AGILENT 122-5532UI o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
170 | 12200 | SAMPLE VIAL - 22ML - 20MM O.D. cod. P.E. B0104236 o equivalente | pz | 2000 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | #DIV/0!
171 | 15411 | COLONNA CAPILLARE RTX-VOLATILE AMINE (60M 0,32MM) cod. Restek RE 18078 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
172 | 15482 | WHO PCB EXTRACTION STANDARDS 100PG/µL EACH - FIALA DA 1,2ML cod. WELP48-W-ES o equivalente | CF | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
173 | 15478 | FERRULA GRAPHITE/VESPEL GVF 8/8 - cod. PE 9920133 o equivalente | pz | 5 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
174 | 15479 | ALLUMINUM OXIDE SAMPLE (COD. THERMO 32000-60340 o equivalente) | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
175 | 15480 | APPLICATOR COTTON TIPPED - COD. THERMO 0301-02000 o equivalente | pz | 500 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
176 | 15481 | ADATTATORE PER FILTRI ASPIRAZIONE (ProflC) PER 850 - cod. METROHM 627.440.210 o equivalente | pz | 4 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
177 | 15569 | COLONNA RAPTOR ARC 18 - 2,7 µM 50MMx2,1MM - cod. RE 9314A52 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
178 | 15570 | COLONNA RAPTOR C 18 - 5 µM 100MMx2,1MM - cod. RESTEK RE9304512 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
179 | 15571 | COLONNA RAPTOR BIFENILICA - 5 µM 100MMx2,1MM - cod. RESTEK RE9309512 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
180 | 15576 | CRIMP VIAL 20 MM HEADSPACE - cod. THERMO 10CV o equivalente | pz | 125 | 125 |  | 125 | [6 empty] | #DIV/0!
181 | 15577 | SEPTUM FOR 20 MM CRIMP CAPS- cod. THERMO 20-LLX o equivalente | pz | 100 | 100 |  | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
182 | 15578 | PLUG 20 MM cod. THERMO 20-PEPC5 o equivalente | pz | 250 | 250 |  | 250 | [6 empty] | #DIV/0!
183 | 15598 | COLONNA IC METROSEP C6 - 150/4.0 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
184 | 15599 | METROSEP C4/4.0 - 5 MM - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
185 | 15600 | ADATTATORE SGJPER ASSORBITORE - cod. METROHM 61624000 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
186 | 15601 | SIFONE PER BOTTIGLIA GL/45 - VERDE - cod. METROHM 61602105 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
187 | 15602 | STOPPER CON FILETTATURA M6 - cod. METROHM 61446040 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
188 | 15603 | TAPPO FILETTATO M8 - cod. METROHM 61446080 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
189 | 15604 | SIFONE PER BOTTIGLIA ELUENTE GL45 - cod. METROHM 61602160 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
190 | 15605 | CLIP PER SGJ 14/16 - cod. METROHM 62023020 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
191 | 15606 | OASIS HLB DIRECT CONNECTOR HP 20µM 2.1X30 - cod. WATERS 186005231 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
192 | 15607 | PRECOLONNA XTERRA MS 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm - cod. WATERS 186000636 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
193 | 15721 | COLONNA KINETEX EVO C18 (2,1x100MM - 1,7µM) - cod. PHENOMENEX 00AD-4726-AN - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
194 | 15722 | SECURITY GUARD ULTRA CARTRIDGES FOR EVO C18 - cod. PHENOMENEX AJ0-9298 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 6 | 3 |  | 3 | [6 empty] | #DIV/0!
195 | 15723 | SECURITY GUARD ULTRA HOLDER FOR UHPLC (2,1x4,6 MM ID) - cod. PHENOMENEX AJ-9000 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
196 | 15730 | CORTECS T3 1,6µ 2,1x100 COL - cod. WATERS 186008499 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
197 | 15731 | CORTECS T3 1,6µ 2,1x5 VANGUARD CART - cod. WATERS 186008508 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
198 | 15732 | ACCQ-TAG ULTRA DERIVITIZATION KIT - cod. WATERS 186003836 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
199 | 15851 | COLONNA KINETEX XB-C18 100 µM (50x2,1 MM - 1,7 µM) - cod. PHENOMENEX 00B-4498-AN - cod. METROHM 61051420 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
200 | 15852 | SECURITY GUARD ULTRA CARTRIDGE C18 UHPLC 2,1 MM - 2 µM cod. PHENOMENEX AJ0-8782 - cod. METROHM 61051420 o equivalente | PZ | 3 | 3 |  | 3 | [6 empty] | #DIV/0!
201 | 14955 | GC COLUMN - TR-5MS - 20m 0,18mm 0,18 mcm - COD. 260F578P | pz | 4 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
202 | / | SYRINGE PUMP,NE - 300 - cod. MZ109138 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
203 | / | MARATHON FILAMENT GC/MS - per apparecchoiature PE cod. N6470012 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
204 | / | FILAMENT,HIGH TEMPERATURE EL FOR GC - - cod. ZG700560061 o equivalente | pz | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
205 | / | "U"STRATUM CONDE TRAP,VOCARB 3000 - cod. Z145864403 o equivalente | pz | 4 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
206 | / | COLONNA CAPILLARE ELITE-5MS-30M-0,25UM-0,25MM - cod. N9316282 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
207 | / | KIT-TURBOMASS REF/CI GAS TUBES - cod. N6470130 o equivalente | pz | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
208 | / | COONNA CAPILLARE 5MS II0,25UM 30M X 0,25MM - cod. N9305659 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
209 | / | 25 ML SAMPLE SYRINGE - cod. Z147293052 o equivalente | pz | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | Totale colonna O |  | #DIV/0!
(somma colonna O da Rif. 1 a 209)
PREZZO COMPLESSIVO fissato a base di gara | [5 empty] | Percentuale di ribasso: |  | Prezzo compl. di appalto (quadriennale) |  | #DIV/0!
550000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | Totale colonna O (fabbisogno annuale) X 4
Sconto percentuale medio risultante dalla media dei ribassi proposti sul listino/i per eventuale acquisto di prodotti non compresi nell'elenco di gara - media degli sconti (colonna M) | [5 empty] | #DIV/0!
Colonne L, N ed O - I prezzi sono espressi in cifre, arrotondati a due decimali, I.V.A. esclusa
Data
Timbro e firma del Rappresentante Legale o persona con potestà legale di firma