## COMPLESSIVO
				ALIMENTAZIONE		ELETTRONICA	SISTEMA TRASMISSIVO		SENSORI					SENSORI		STRUMENTI	COMPONENTI STRUTTURALI STAZIONE
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE					COORDINATE					Componente nuovo da installare:	Componente nuovo da installare:	ComponentI nuovI da installare:		Nuovi sensori da installare con stima della lunghezza del cavo (in metri) tra sensore e data logger					Sensori da riutilizzare con stima della lunghezza del cavo (in metri) tra sensore e data logger	Numero sensori / stazione	Nuova installazione	Tipologia di supporti per apparati e sensori presenti nelle stazioni
Codice Sirav	Nome Stazione	Quota	Comune	Provincia	Indirizzo	Gauss epsg 3003: X	Gauss epsg 3003: Y	Geo EPSG 4258: Long	Geo EPSG 4258: Lat	Long G	Long P	Long S	Lat G	Lat P	Lat S	ENEL	PANNELLO FTV + BATTERIA	DATA LOGGER + CONTENITORE	APPARATO RADIO	ANTENNA	ANEMOMETRO ULTRASONICO modello RISCALDATO	ANEMOMETRO ULTRASONICO	BAROMETRO	TERMOMETRO ARIA A 2m	TERMOMETRO ARIA A 0,5m	TERMOMETRO SUOLO (4 sonde)	LIVELLO IDROMETRICO	P: pioggia Rg: radiazione globale U: umidità relativa Rr: radiazione riflessa B: bagnatura fogliare F: livello di falda V: visibilimetro		WEBCAM	Treppiede	Palo fisso da 2m	Palo abbattibile da 5m	Palo abbattibile da 10m	recinzione	Limitazioni all’accesso
3	Arabba	1642	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL)	BL	Via Pradat, 5 - Arabba	1720711,174	5153644,921	11,87607301	46,49998395	11	52	33,863	46	29	59,942	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
9	Caprile	1007	ALLEGHE (BL)	BL	Via Marmolada, S.N., SS 563 (vicino parco giochi)	1729706,442	5147353,788	11,99004162	46,44043805	11	59	24,15	46	26	25,577	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
11	Malga Ciapela	1475	ROCCA PIETORE (BL)	BL	Via Malga Ciapela	1723206	5145802	11,90478762	46,42867129	11	54	17,235	46	25	43,217	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (15m)	2				X		SI
15	Gares	1365	CANALE D'AGORDO (BL)	BL	Fraz. Gares, 11	1721980	5132902	11,88273666	46,3131289	11	52	57,852	46	18	47,264	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (8m)	2				X		SI
17	Perarolo	525	PERAROLO DI CADORE (BL)	BL	Via Sant'Anna	1758079	5143342	12,35657766	46,39415044	12	21	23,68	46	23	38,942	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
19	Agordo	585	AGORDO (BL)	BL	Via Narae, SN	1733713	5129437	12,03319083	46,27804651	12	1	59,487	46	16	40,967	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(4m)				P (8m) - Rg (4m) - U (4m)	5					X	SI
21	Sant'Andrea (Gosaldo)	1254	GOSALDO (BL)	BL	Via S. Andrea, 23	1728100,043	5123840,175	11,95772698	46,22965097	11	57	27,817	46	13	46,743	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) – U (4m)	4				X		SI
22	Sant'Antonio Tortal	544	BORGO VALBELLUNA (BL)	BL	Loc. Piangrande, 43 S.Antonio Tortal	1744072	5104281	12,15448034	46,04834616	12	9	16,129	46	2	54,046	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (8m)	2				X		SI
25	Sospirolo	426	SOSPIROLO (BL)	BL	Via Capoluogo, 35	1737556,679	5114295,114	12,07539462	46,14063559	12	4	31,421	46	8	26,288	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m)	3				X		SI
28	Monte Cesen	1552	VALDOBBIADENE (TV)	TV	Loc. Monte Cesen	1734164,931	5092424,458	12,020877	45,945242	12	1	15,157	45	56	42,871	NO	X	X	X	X		X(11m)		X(10m)				U (10m)	3					X	SI	Con neve al suolo verificare agibilità strada + utilizzo sci.
37	Passo Falzarego	2090	CORTINA D'AMPEZZO (BL)	BL	S.R. 48, Loc. Passo Falzarego	1730665	5156102	12,00683651	46,51873107	12	0	24,611	46	31	7,432	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (15m)	3				X		SI
41	Marmolada - Punta Rocca	3250	ROCCA PIETORE (BL)	BL	Loc. Punta Rocca	1719960	5146229	11,86279487	46,4335743	11	51	46,062	46	26	0,867	NO	X	X	X	X		X(70m)		X(70m)*					2			1			NO	Accesso solo con funivia o elicottero. Necessaria chiave alloggio impianti da recuperare presso Vigili del Fuoco di Agordo.
47	Faloria	2235	CORTINA D'AMPEZZO (BL)	BL	Loc. Tondi di Faloria	1743531	5157576	12,17508664	46,52744551	12	10	30,312	46	31	38,804	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m ) - U (6m)	4				X		NO	Con neve al suolo utilizzare impianti di risalita +continuare con gli sci; in estate necessario fuoristrada
48	Podestagno (Cortina d'Ampezzo)	1316	CORTINA D'AMPEZZO (BL)	BL	S.S. 51 Loc. Podestagno	1738424,428	5164737,027	12,11232905	46,59362172	12	6	44,385	46	35	37,038	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (15m)	2				X		SI
50	Villanova (Borca di Cadore)	967	BORCA DI CADORE (BL)	BL	Via Vareton, 124 - loc. Villanova	1746301,73	5148320,301	12,20626034	46,44327375	12	12	22,537	46	26	35,786	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
53	Auronzo	849	AURONZO DI CADORE (BL)	BL	Loc. Riziò, 1	1762629	5161582	12,42593677	46,55625348	12	25	33,372	46	33	22,513	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
55	Pian del Crep (Val di Zoldo)	1741	VAL DI ZOLDO (BL)	BL	Loc. Crep di Pecol	1737890	5140871	12,09312208	46,37934829	12	5	35,239	46	22	45,654	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (15m)	2				X		SI	Con neve al suolo utilizzare impianto di risalita; in estate necessario fuoristrada
56	Forno di Zoldo - Campo	872	VAL DI ZOLDO (BL)	BL	Via Siepi, 11 - Campo di Zoldo	1745068	5137519	12,1845653	46,34666725	12	11	4,435	46	20	48,002	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (15m) – Rg (4m) – U (4m)	5				X		SI
58	Santo Stefano di Cadore	902	SANTO STEFANO DI CADORE (BL)	BL	Via Papa Luciani	1772328,375	5162116,437	12,55254488	46,55719592	12	33	9,162	46	33	25,905	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(4m)				P (15m) – Rg (4m) – U (4m)	5	X				X	SI
59	Domegge di Cadore	822	DOMEGGE DI CADORE (BL)	BL	Via Barnabo', 22	1761890,685	5150944,043	12,41035969	46,46094955	12	24	37,295	46	27	39,418	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
60	Malga Campobon (San Pietro di Cadore)	1939	SAN PIETRO DI CADORE (BL)	BL	Loc. Malga Campobon	1775801	5172010	12,60365549	46,64463814	12	36	13,16	46	38	40,697	NO	X	X	X	X				X(4m)				P (10m)	2				X		SI	Con neve al suolo raggiungibile con elicottero o sci alpinismo; in estate necessario fuoristrada
61	Cimacanale (Santo Stefano di Cadore)	1246	SANTO STEFANO DI CADORE (BL)	BL	Loc. Cimacanale, SN	1778097	5167374	12,63080725	46,6020538	12	37	50,906	46	36	7,394	SI	X	X	X	X				X(4m)*				P (8m)	2				X		NO
67	Monte Avena	1415	PEDAVENA (BL)	BL	Via Col Melon, SN	1718812	5101524	11,82713557	46,03210396	11	49	37,688	46	1	55,574	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
71	San Giovanni Ilarione	317	SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)	VR	Via Rebeli	1673701	5046294	11,22486099	45,54832483	11	13	29,5	45	32	53,969	NO	X	X	X	X				X(4m)				P (6m)	2				X		NO
74	Monte Verena	2008	ROANA (VI)	VI	Via Verenetta, 1 - Arrivo seggiovia	1687174,398	5089191,197	11,41388886	45,93058669	11	24	50	45	55	50,112	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)					2					X	NO	Con neve al suolo utilizzare impianto di risalita; in estate è consigliabile un mezzo fuoristrada 4x4
79	Valdagno	229	VALDAGNO (VI)	VI	Via 7 Martiri, Loc. Ponte Nori	1679975	5055697	11,30863411	45,63129614	11	18	31,083	45	37	52,666	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (8m)	2				X		SI
80	Passo Pordoi	2154	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL)	BL	Loc. Passo Pordoi, SN	1716666	5151658	11,82249512	46,48343791	11	49	20,982	46	29	0,376	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
82	Pove del Grappa - Costalunga	669	POVE DEL GRAPPA (VI)	VI	Via Alberico da Romano, 2 Loc. Costalunga di Romano d'Ezzelino	1712943	5076136	11,74011907	45,80571942	11	44	24,429	45	48	20,59	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (7m) – U (4m)	3				X		NO
83	Montecchio Precalcino	75	MONTECCHIO PRECALCINO (VI)	VI	Via Decima, 12	1698514	5059321	11,54773196	45,65882861	11	32	51,835	45	39	31,783	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)		X		P (15m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m) – F (10m)	8				X		SI
87	San Bortolo	935	SELVA DI PROGNO (VR)	VR	Via Mandria, 146	1670124	5052891	11,18136996	45,6085427	11	10	52,932	45	36	30,754	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m)	3				X		SI
91	Passo Monte Croce Comelico	1621	COMELICO SUPERIORE (BL)	BL	Passo Monte Croce Comelico	1762015	5172231	12,42397152	46,65215334	12	25	26,297	46	39	7,752	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
92	Col Indes (Tambre)	1181	TAMBRE (BL)	BL	Loc. Col Indes	1765830,069	5113060,948	12,44015627	46,11907392	12	26	24,563	46	7	8,666	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) – Rg (4m) – U (4m)	5				X		SI
93	Torch	593	ALPAGO (BL)	BL	Via Zampieri - Loc. Torch	1759719	5116409	12,36301566	46,15155195	12	21	46,856	46	9	5,587	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
96	Bagnolo di Po - Pellizzare	6	BAGNOLO DI PO (RO)	RO	Via Pellizzare, 2150	1699431	4984911	11,52950565	44,98944662	11	31	46,22	44	59	22,008	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(8m)				P (10m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	6			1	X		NO
98	Concadirame (Rovigo)	6	ROVIGO (RO)	RO	Via Balbi Valier, 102	1714125	4996919	11,72081886	45,09313663	11	43	14,948	45	5	35,292	SI	X	X	X	X				X(5m)	X(6m)	X		P (15m) – U (5m) – B (5m)	5			1	X		SI
99	San Bellino	6	SAN BELLINO (RO)	RO	Via Valli, 2	1702997	4989700	11,57662814	45,03150148	11	34	35,861	45	1	53,405	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)		X		P (10m) - Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6					X	NO
100	Conegliano	90	CONEGLIANO (TV)	TV	Via Zamboni, 14 (accesso anche da via Dalmasso)	1754728	5086125	12,28232702	45,88132477	12	16	56,377	45	52	52,769	SI	X	X	X	X	X(11m)	X(15m)		X(10m)	X(9m)	X		P (10m) – Rg (10m) – U (10m) – B (10m) – Rr (10m)	10	X		2		X	SI
101	Porto Tolle - Pradon	-3	PORTO TOLLE (RO)	RO	Via Pradon, 28 - Loc. Cà Mello	1765950,677	4979312,085	12,36910037	44,9173386	12	22	8,761	44	55	2,419	SI	X	X	X	X	X(11m)		X	X(10m)				P (10m) – Rg (10m) – U (10m) – B (10m) – V (5m)	8			1		X	SI
102	Castelfranco Veneto	49	CASTELFRANCO VENETO (TV)	TV	Via Baciocchi, 9	1729533	5064401	11,94778216	45,69492112	11	56	52,016	45	41	41,716	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(15m)				P (15m) – Rg (15m) – U (10m) – B – (10m) – Rr (10m)	7			1	X	X	NO
104	Villafranca di Verona	67	VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	VR	Via Dei Colli, 70	1643529	5025977	10,83262812	45,3724202	10	49	57,461	45	22	20,713	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)		X		P (10m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m) – V (8m)	8	X		1	X		NO
105	Lonigo	29	LONIGO (VI)	VI	Via Marconi, 1 c/o Ist. di Genetica "N. Strampelli"	1686303	5029102	11,37964132	45,39045584	11	22	46,709	45	23	25,641	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(10m)	X(10m)	X		P (15m) – Rg (5m) – U (10m) – B (10m) – F (4m)	9	X		1		X	SI
106	Montagnana	12	MONTAGNANA (PD)	PD	Via Rotta Vecchia, 8 c/o Avioclub	1690157,903	5013351,165	11,4227919	45,24776886	11	25	22,051	45	14	51,968	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(3m)		X		P (4m) – Rg (3m) – U (3m) – B (3m)	7		X				NO
108	Salizzole	21	SALIZZOLE (VR)	VR	Via Camagre	1665611,88	5010656,484	11,10933964	45,22973697	11	6	33,623	45	13	47,053	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(3m)		X		P (3m) – Rg (3m) – U (3m) – B (3m)	7		X				NO
110	Cittadella	50	CITTADELLA (PD)	PD	Via del Telarolo (c/o magazzino com.le)	1717673,915	5059697,673	11,79354713	45,65646666	11	47	36,77	45	39	23,28	NO	X	X	X	X				X(5m)				P (5m) – Rg (5m) – U (5m)	4		X				NO
111	Legnaro	7	LEGNARO (PD)	PD	Viale dell'Università, 16 c/o Agripolis	1731296,001	5025798,95	11,95217201	45,34734845	11	57	7,819	45	20	50,454	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)		X		P (15m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	7	X				X	NO
112	Rosolina - Po di Tramontana	-2	ROSOLINA (RO)	RO	Via Moceniga, 7	1756791,071	4996051,344	12,26177816	45,07114136	12	15	42,401	45	4	16,109	SI	X	X	X	X	X(11m)	X(10m)		X(10m)	X(9m)	X		P( 10m) – Rg (10m) – U (10m) – B (10m) – Rr (10m)	10	X		1		X	SI
113	Castelnovo Bariano	10	CASTELNOVO BARIANO (RO)	RO	Via Di Mezzo, 1005	1681406,966	4988994,954	11,30253145	45,03101641	11	18	9,113	45	1	51,659	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)		X		P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m) – V (5m)	8	X				X	NO
114	Villadose	0	VILLADOSE (RO)	RO	Via Verdi	1730059	4995063	11,92220596	45,07144877	11	55	19,941	45	4	17,216	SI	X	X	X	X				X(8m)				P (10m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	5			1	X		NO
115	Adria - Bellombra	-1	ADRIA (RO)	RO	Via Goresina Superiore, 46	1737017,833	4989114,01	12,0076803	45,01567605	12	0	27,649	45	0	56,434	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)		X		P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	7	X				X	NO
116	Frassinelle Polesine	4	FRASSINELLE POLESINE (RO)	RO	Via Giuseppe Mazzini, 9	1711183,248	4985415,406	11,6786399	44,99058314	11	40	43,104	44	59	26,099	NO	X	X	X	X				X(5m)				P (2m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	5		X				NO
117	Sorga'	24	SORGA' (VR)	VR	Via Albarella, 1/2	1657714,071	5009099,344	11,00830055	45,21753966	11	0	29,882	45	13	3,143	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)	X(6m)	X		P (15m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m) – Rr (5m) – F (10m)	10	X		1		X	NO
118	Bardolino - Calmasino	160	BARDOLINO (VR)	VR	Via Le Vai, 3/4 Loc. Calmasino	1637949,071	5042029,344	10,7659099	45,51796066	10	45	57,276	45	31	4,658	SI	X	X	X	X	X(11m)		X	X(5m)				P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m) – Rr (5m)	8	X				X	NO
119	Roverchiara	17	ROVERCHIARA (VR)	VR	Via Stradone, 19	1676635,071	5014964,344	11,25118706	45,2658043	11	15	4,273	45	15	56,895	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(8m)	X(8m)			P (10m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m) – Rr (8m) – V (4m)	9	X		1		X	NO
120	Dolce'	105	DOLCE' (VR)	VR	Via Molino, 9	1644210,071	5051241,484	10,84874997	45,59957097	10	50	55,5	45	35	58,455	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)		X		P (8m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	7			1	X		SI
121	Lusia	6	LUSIA (RO)	RO	Via Luigi Cotta, 61	1707266,166	4996611,55	11,63364487	45,09241907	11	38	1,122	45	5	32,709	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(3m)				P (3m) – U (3m) – B (3m)	5		X				NO
122	Trebaseleghe	23	TREBASELEGHE (PD)	PD	Via Spellatteria, SN	1735991,071	5054349,344	12,02573694	45,60240419	12	1	32,653	45	36	8,655	NO	X	X	X	X		X(3m)		X(5m)		X		P (3m) – Rg (4m) – U (5m) – B (5m)	7		X				NO
123	Arcole	27	ARCOLE (VR)	VR	Via Grassanella, 13	1679787,748	5027249,815	11,29582046	45,37550277	11	17	44,954	45	22	31,81	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(5m)				P (8m) – U (5m) – B (5m) – F (5m)	6			1	X		SI
124	Marano di Valpolicella	284	MARANO DI VALPOLICELLA (VR)	VR	Via Pazzi, 1	1650162,324	5045636,709	10,92332541	45,54788884	10	55	23,971	45	32	52,4	SI	X	X	X	X	X(7m)			X(7m)				P (8m) – Rg (7m) – U (7m) – B (7m)	6			1	X		NO
125	San Pietro in Cariano	127	SAN PIETRO IN CARIANO (VR)	VR	Via Monga , 9 (Tenuta Pule)	1647512,814	5041285,815	10,88807026	45,50931262	10	53	17,053	45	30	33,525	SI	X	X	X	X				X(8m)		X		P (8m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	6			1	X		SI
126	Illasi	144	ILLASI (VR)	VR	Via Mormontea, Loc. Mizzago	1669805	5036401	11,17156147	45,46030398	11	10	17,621	45	27	37,094	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(6m)		X		P (8m) – Rg (6m) – U (6m) – B (6m)	7	X		1	X		SI
127	Buttapietra	39	BUTTAPIETRA (VR)	VR	Via Agricoltura, 1 - Loc. Bovolino	1657524,664	5023912,798	11,01059728	45,35084342	11	0	38,15	45	21	3,036	NO	X	X	X	X		X(4m)		X(5m)		X		P (3m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	7		X				NO
128	Grezzana	156	GREZZANA (VR)	VR	Via Cuzzano, 1	1657309,716	5041573,724	11,0135023	45,50976063	11	0	48,608	45	30	35,138	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(6m)				P (10m) – U (6m) – B (6m)	5			1	X		SI
129	Castelnuovo del Garda	120	CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	VR	Via Crosara, 7	1638553,146	5035030,222	10,77166288	45,45487236	10	46	17,986	45	27	17,54	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(6m)				P (8m) – Rg (6m) – U (6m) – B (6m)	6			1	X		SI
131	Vangadizza (Legnago)	12	LEGNAGO (VR)	VR	Via Pilastrina, Loc. Vangadizza c/o depuratore	1679844,451	5003003,162	11,28774164	45,15740933	11	17	15,87	45	9	26,674	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m)	6				X		SI
132	Pescul	1402	SELVA DI CADORE (BL)	BL	Via Pescul, 48	1735786,071	5147226,344	12,06900907	46,4371972	12	4	8,433	46	26	13,91	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
134	Malo	98	MALO (VI)	VI	Via San Benedetto Loc. Molina	1691985,467	5060282,519	11,46439144	45,66931288	11	27	51,809	45	40	9,526	SI	X	X	X	X	X(11m)		X	X(4m)	X(6m)			P (10m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	8	X		1		X	NO
136	Sappada	1265	SAPPADA (UD)	UD	Borgata Ecche	1784183	5164164	12,7081344	46,57067886	12	42	29,284	46	34	14,444	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
142	Faedo (Cinto Euganeo)	250	CINTO EUGANEO (PD)	PD	Via San Pietro, 50	1711521,295	5020363,087	11,69771962	45,30471743	11	41	51,791	45	18	16,983	NO	X	X	X	X		X(4m)		X(5m)				P (3m) – U (5m) – B (5m)	5		X				NO
144	Rosa'	88	ROSA' (VI)	VI	Via Dei Prati c/o Depuratore Comunale	1716095	5066330	11,77625641	45,71658505	11	46	34,523	45	42	59,706	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)		X		P (8m) – U (4m) – B (4m)	6				X		SI
145	Barbarano Vicentino	16	BARBARANO MOSSANO (VI)	VI	Via Ca' Dolfina, 4	1701220,172	5030372,636	11,57053751	45,39775173	11	34	13,935	45	23	51,906	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)		X		P (8m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	7			1	X		SI
146	Trissino	264	TRISSINO (VI)	VI	via Piana Cattiva Alta	1683984	5050025	11,35788495	45,57923698	11	21	28,386	45	34	45,253	NO	X	X	X	X				X(8m)				P (10m) – U (8m) – B (8m)	4			1	X		SI
147	Breganze	196	BREGANZE (VI)	VI	Via Montegoggio, 35	1700518,647	5066235,074	11,57629665	45,72042777	11	34	34,668	45	43	13,54	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)				P (8m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	6			1	X		NO
148	Brendola	80	BRENDOLA (VI)	VI	Via Ortigara, 9	1693036,753	5038382,979	11,46922467	45,472092	11	28	9,209	45	28	19,531	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)				P (8m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	6			1	X		NO
149	Montegalda	22	MONTEGALDA (VI)	VI	Via G. Roi, 57	1708187,6	5036362,286	11,66198536	45,44957583	11	39	43,147	45	26	58,473	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m) – V (6m)	7			1	X		SI
151	Masi	9	MASI (PD)	PD	Via Settepertiche, 38	1695161,436	4999004,169	11,48088305	45,11740196	11	28	51,179	45	7	2,647	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m)	6				X		NO
152	Balduina (Sant'Urbano)	7	SANT'URBANO (PD)	PD	Via Mandriazze, 9	1703223,341	5001186,28	11,58415552	45,13472648	11	35	2,96	45	8	5,015	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m)	6			1	X		NO
156	Crespano del Grappa	404	PIEVE DEL GRAPPA (TV)	TV	Via Solaroli, 24	1720613,246	5080406,556	11,84066348	45,84169964	11	50	26,389	45	50	30,119	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)				P (8m) – Rg (5m) – U (5m)	5					X	NO
159	Portogruaro - Lison	2	PORTOGRUARO (VE)	VE	Via Triestina, 25 Loc. Lison	1792602,086	5072674,756	12,76128681	45,74548888	12	45	40,633	45	44	43,76	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(8m)	X(7m)	X		P (15m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m) – V (5m) – F (5m) – Rr (8m)	11	X		1		X	SI
160	Cavallino Treporti	1	CAVALLINO TREPORTI (VE)	VE	Via Fausta, 222 Loc. Cà Pasquali - c/o depuratore	1772598,51	5039845,609	12,48626171	45,45871531	12	29	10,542	45	27	31,375	SI	X	X	X	X	X(11m)		X	X(10m)				P (15m) – Rg (10m) – U (10m) – B (10m) – V (8m) – Rr (10m)	9			2		X	NO
163	Noventa di Piave - Grassaga	1	NOVENTA DI PIAVE (VE)	VE	Via Bassette, 17 Presso Idrovora di Grassaga	1779549,393	5063494,425	12,58851069	45,66841156	12	35	18,638	45	40	6,282	SI	X	X	X	X				X(8m)				P (8m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	5			1	X		SI
164	Eraclea	-1	ERACLEA (VE)	VE	Via Triestina Bassa, 106/b	1789119,182	5056666,995	12,70706142	45,60316601	12	42	25,421	45	36	11,398	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)		X		P (8m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	7			1	X		SI
165	Fossalta di Portogruaro	3	FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)	VE	Via Manzoni, 11	1802758,801	5076523,391	12,89394125	45,77566742	12	53	38,188	45	46	32,403	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(6m)				P (8m) – Rg (6m) – U (6m) – B (6m)	6				X		SI
166	Lugugnana (Portogruaro)	0	PORTOGRUARO (VE)	VE	Via Brussa, 94	1807248	5068864	12,94668823	45,70491156	12	56	48,078	45	42	17,682	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(6m)		X		P (8m) – Rg (6m) – U (6m) – B (6m)	7			1	X		SI
167	Mira	3	MIRA (VE)	VE	Via Molinella, 10	1743805,888	5036506,366	12,1169216	45,43934709	12	7	0,918	45	26	21,65	NO	X	X	X	X				X(4m)		X		P (3m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6		X				NO
168	Chioggia - Sant'Anna	0	CHIOGGIA (VE)	VE	Via Vallazza - Loc. Sant' Anna	1757563,547	5004260,566	12,27579202	45,14465845	12	16	32,851	45	8	40,77	SI	X	X	X	X				X(6m)				P (8m) – Rg (6m) – U (6m) – B (6m)	5			1	X		SI
169	Agna	1	AGNA (PD)	PD	Via Chiesa, 48	1732500,309	5004919,995	11,95775646	45,15926189	11	57	27,923	45	9	33,343	SI	X	X	X	X				X(6m)		X		P (8m) – Rg (6m) – U (6m) – B (6m)	6			1	X		SI
170	Teolo	155	TEOLO (PD)	PD	Via Marconi, 55	1709767,071	5024532,344	11,67713457	45,34272761	11	40	37,684	45	20	33,819	SI	X	X	X	X	X(11m)	X(15m)	X	X(15m)		X		P (20m) – Rg (15m) – U (15m) – B (15m) – Rr (15m)	10	X		2		X	SI
175	Codevigo	0	CODEVIGO (PD)	PD	Via Roma, 87 (Per MAPS: via Arg. Dx Bacch. S. Maria)	1743297	5014716	12,09970856	45,24367259	12	5	58,951	45	14	37,221	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(6m)				P (10m) – Rg (6m) – U (6m) – B (6m)	6			1	X		SI
177	Grantorto	32	GRANTORTO (PD)	PD	Via Principessa Mafalda	1714687	5052726	11,75218331	45,59472035	11	45	7,86	45	35	40,993	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)				P (8m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6	X				X	SI
178	Cavarzere	-2	CAVARZERE (VE)	VE	Via Mondonovo c/o Idrovora di Gesia	1742665	5005550	12,08720348	45,16150338	12	5	13,933	45	9	41,412	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)		X		P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	7					X	SI
179	Campodarsego	16	CAMPODARSEGO (PD)	PD	Via Pioga, 55	1727659	5042149	11,91336346	45,49551578	11	54	48,108	45	29	43,857	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m)	6	X			X		NO
182	Tribano	3	TRIBANO (PD)	PD	Via Olmo per San Luca - Loc.Olmo di Tribano	1723829	5007659	11,8487995	45,18668992	11	50	55,678	45	11	12,084	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)				P (8m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m) – V (5m)	7	X				X	SI
183	Volpago del Montello	122	VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)	TV	Via San Martino, 2	1742010	5074899	12,11304779	45,78502414	12	6	46,972	45	47	6,087	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)				P (10m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	6	X		1	X		NO
184	Zero Branco	12	ZERO BRANCO (TV)	TV	Via Milan (strada bianca in fianco al civico 23)	1747670	5053495	12,1748348	45,59066694	12	10	29,405	45	35	26,401	NO	X	X	X	X				X(4M)				P (2m) – U (4m) – B (4m)	4		X				NO
185	Vazzola - Tezze	40	VAZZOLA (TV)	TV	Via della Colonna Loc. Tezze	1759674,711	5078580,111	12,34189762	45,81168647	12	20	30,831	45	48	42,071	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)		X		P (6m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m)	7	X			X		NO
186	Gaiarine	17	GAIARINE (TV)	TV	Via Bruna, 30	1771060	5088027	12,49348723	45,89217558	12	29	36,554	45	53	31,832	SI	X	X	X	X				X(8m)		X		P (8m) – U (8m) – B (8m)	5			1	X		SI
187	Roncade	7	RONCADE (TV)	TV	Via Mezza Brusca, 15	1764673	5059839	12,39588815	45,64140487	12	23	45,197	45	38	29,058	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)		X		P (10m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	7			1	X		SI
188	Villorba	41	VILLORBA (TV)	TV	Via Cal di Treviso, 23	1751649	5071267	12,23496228	45,74894328	12	14	5,864	45	44	56,196	NO	X	X	X	X				X(4m)				P (10m) – U (4m) – B (4m)	4				X		NO
189	Valdobbiadene - Bigolino	225	VALDOBBIADENE (TV)	TV	Via Tessere, 10 Loc. Bigolino	1733368	5085364	12,0070972	45,88205751	12	0	25,55	45	52	55,407	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(8m)				P (10m) – U (8m) – B (8m)	5			1	X		NO
195	Farra di Soligo	169	FARRA DI SOLIGO (TV)	TV	Via Crede, 9	1740836	5087883	12,10445916	45,9021246	12	6	16,053	45	54	7,649	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(8m)				P (10m) – Rg (8m) – U (8m) – B (8m)	6			1	X		NO
197	Maser	100	MASER (TV)	TV	Via Venezia Loc. Pierina	1728768	5073718	11,94236996	45,77892133	11	56	32,532	45	46	44,117	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(6m)				P (10m) – U (6m) – B (8m)	5			1	X		SI
199	Longarone	435	LONGARONE (BL)	BL	Via Trevisan G., SN	1754615	5128434	12,30351169	46,26152058	12	18	12,642	46	15	41,474	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5	X			X		SI
200	Lamon - Sala	650	LAMON (BL)	BL	Via Sala, SN	1712502	5103278	11,74647606	46,04985912	11	44	47,314	46	2	59,493	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) – Rg (4m) – U (4m)	5				X		SI
201	Monte Grande (Teolo)	465	TEOLO (PD)	PD	Loc. Monte Grande	1709358	5026653	11,67281842	45,36192058	11	40	22,146	45	21	42,914	SI		X	X	X				X(20m)					1	X	Traliccio				SI	Consigliabile mezzo fuoristrada
203	Passo Valles	2042	FALCADE (BL)	BL	Loc. Passo Valles	1715631	5135568	11,80160227	46,33914263	11	48	5,768	46	20	20,913	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
204	Ponte di Piave	3	PONTE DI PIAVE (TV)	TV	Via San Lorenzet, 35 Loc. San Nicolò	1774281	5068682	12,5239352	45,71711766	12	31	26,167	45	43	1,624	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (6m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m)	6	X			X		SI
211	Codevigo - Ca' di Mezzo	1	CODEVIGO (PD)	PD	Via Ca' di Mezzo	1746929	5012991	12,14506095	45,22690363	12	8	42,219	45	13	36,853	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (6m) – Rg (4m) – U (4m) – B (4m)	5				X		SI
216	Cansiglio - Tramedere	1022	TAMBRE (BL)	BL	Loc. Pian del Cansiglio (Area Museo Zanardo) S.P. 422	1764069	5108350	12,41476528	46,07747932	12	24	53,155	46	4	38,926	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)*				P (8m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
217	Feltre	264	FELTRE (BL)	BL	Via Stizzon, S.N. vicino Cimitero	1724099	5099945	11,89462516	46,01620135	11	53	40,651	46	0	58,325	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (8m) - Rg (4m) - U (4m)	5	X			X		NO
219	Rovina di Cancia (Borca di Cadore Q1335)	1335	BORCA DI CADORE (BL)	BL	Basso Canalone di Cancia	1749124	5147757	12,24264349	46,43717725	12	14	33,517	46	26	13,838	NO	X	X	X	X				X(6m)				P (10m)	2				X		NO	Con neve al suolo raggiungibile solo a piedi. In estate necessario fuoristrada
220	Treviso	19	TREVISO (TV)	TV	Viale Europa, 32	1750910	5063669	12,22154715	45,68093386	12	13	17,57	45	40	51,362	SI	X	X	X	X			X	X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		NO
221	Trecenta	9	TRECENTA (RO)	RO	Via Mazzini, 53	1691214	4988242	11,42663109	45,02166616	11	25	35,872	45	1	17,998	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(10m)		X		P (15m) – Rg (10m) – U (10m) – B (10m)	7			1	X		SI
223	Falcade	1150	FALCADE (BL)	BL	Via Fioita S.N., vicino al Campo Sportivo	1720787	5137567	11,86945693	46,35544921	11	52	10,045	46	21	19,617	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		NO
224	Valle di Cadore	794	VALLE DI CADORE (BL)	BL	Via E. De Amicis, SN	1756116	5145629	12,3323414	46,41544389	12	19	56,429	46	24	55,598	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m)	3	X			X		SI
227	Mogliano Veneto	5	MOGLIANO VENETO (TV)	TV	Via Altinia Bonisolo, 14	1758086	5052812	12,30779083	45,5807425	12	18	28,047	45	34	50,673	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)		X		P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – V (6m) – F (15m)	8	X		1		X	NO
230	Campagna Lupia - Valle Averto	0	CAMPAGNA LUPIA (VE)	VE	Via Pignara, 4 - ingresso da S.S. Romea	1746123	5026591	12,14155693	45,34941987	12	8	29,605	45	20	57,912	NO	X	X	X	X		X(11m)		X(5m)				P (15m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6					X	NO
231	Sant'Apollinare (Rovigo)	2	ROVIGO (RO)	RO	Via Cappello, 10 Loc. Ca' Rangon	1722631	4990567	11,8259685	45,03340149	11	49	33,487	45	2	0,245	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(10m)				P (10m) – Rg (10m) – U (10m) – B (10m) – V (15m)	7	X		1		X	NO
232	Bassano del Grappa	127	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VI	Via San Bortolo, 19	1712249	5073813	11,73017735	45,78504906	11	43	48,638	45	47	6,177	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)				P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – F (5m)	6	X				X	NO
234	Padova	12	PADOVA (PD)	PD	Via Jacopo Corrado, 4	1727642,038	5032075,048	11,90848323	45,40496348	11	54	30,54	45	24	17,869	NO	X	X	X	X				X(5m)				P (3m) – U (5m)	3		X				NO
235	Soffranco	606	LONGARONE (BL)	BL	Via Soffranco, 36	1749859	5130094	12,24278045	46,278202	12	14	34,01	46	16	41,527	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (10m)	2				X		SI
236	San Martino d'Alpago	828	CHIES D'ALPAGO (BL)	BL	Via Colomp, 151 loc. S. Martino,	1762192	5119729	12,39682227	46,18043287	12	23	48,56	46	10	49,558	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (10m)	2				X		SI
237	Cortina d'Ampezzo - Gilardon	1271	CORTINA D'AMPEZZO (BL)	BL	Loc. Gilardon, SN	1739833	5158457	12,12739699	46,53668964	12	7	38,629	46	32	12,083	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) – Rg (4m) – U (4m) – Rr (4m)	6				X		SI
238	Misurina	1743	AURONZO DI CADORE (BL)	BL	Via Monte Piana, 1 - Misurina	1749057	5163251	12,25007045	46,5764122	12	15	0,254	46	34	35,084	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
240	Vittorio Veneto	123	VITTORIO VENETO (TV)	TV	Via Pontavai, 121c/o Ist. Statale d'Arte - succursale	1756209	5097768	12,30760378	45,98539025	12	18	27,374	45	59	7,405	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		NO
245	Quero	252	QUERO VAS (BL)	BL	Via Argenega c/o Casere Pochetto	1727966	5089998	11,93977502	45,9255196	11	56	23,19	45	55	31,871	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
246	Costalta	1232	SAN PIETRO DI CADORE (BL)	BL	Via Nuova, SN S.P. 30	1773984	5164594	12,57556615	46,57877599	12	34	32,038	46	34	43,594	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (10m)	2				X		NO
247	Casamazzagno	1342	COMELICO SUPERIORE (BL)	BL	Via S.Leonardo, SN - Casamazzagno	1769316	5166067	12,51561664	46,59389393	12	30	56,22	46	35	38,018	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	4				X		SI
251	Bosco Chiesanuova	1051	BOSCO CHIESANUOVA (VR)	VR	Contrada Santa Margherita	1658960	5053799	11,03859258	45,61935401	11	2	18,933	45	37	9,674	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (5m) – Rg (4m) – U (4m)	5	X			X		SI
252	Venezia - Istituto Cavanis	20	VENEZIA (VE)	VE	Dorsoduro 898 Rio Terrà Foscarini	1760369,039	5036126,286	12,32809643	45,42996715	12	19	41,147	45	25	47,882	SI		X	X	X	X(8m)		X	X(8m)				P (4m) – Rg (4m) – U (8m)	7			1	X		NO
253	Valeggio sul Mincio	120	VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	VR	Via Cavour, 1 c/o Parco Giardino Sigurta'	1635662	5024463	10,73179344	45,36036737	10	43	54,456	45	21	37,323	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (4m) – Rg (4m) – U (4m)	5				X		SI
260	Colognola ai Colli	34	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	VR	Via Ghiaia, 9 Loc. San Vittore	1673956,575	5032590,667	11,22419922	45,42497835	11	13	27,117	45	25	29,922	NO	X	X	X	X				X(5m)				P (3m) – U (5m) – B (5m)	4		X				NO
262	Valpore (Seren del Grappa)	1271	SEREN DEL GRAPPA (BL)	BL	S.P. 148 Km 19 c/o Centro Didattico "Valpore"	1717711	5086478	11,80606051	45,89728311	11	48	21,818	45	53	50,219	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (10m)	2				X		NO	Con neve al suolo raggiungibile con motoslitta, sci o elicottero + chiave per accesso locale quadro elettrico.
264	Belluno - aeroporto	377	BELLUNO (BL)	BL	via Caduti 14 settembre 1944 c/o Aeroporto	1750560,407	5117458,213	12,24470834	46,16467858	12	14	40,95	46	9	52,843	SI	X	X	X	X	X(50m)		X	X(3m)				P (6m) – Rg (3m) – U (3m)	6	X		1		X	NO
265	Galzignano - Ca' Demia	3	GALZIGNANO (PD)	PD	via Ca' Demia, 9	1715069,362	5019991,542	11,74268777	45,30014284	11	44	33,676	45	18	0,514	NO	X	X	X	X		X(11m)		X(5m)				P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6					X	NO
266	Santa Giustina Bellunese	278	SANTA GIUSTINA (BL)	BL	Loc. Maserot c/o impianto di compostaggio	1737599	5107373	12,07247911	46,07841194	12	4	20,925	46	4	42,283	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)		X		P (8m) – Rg (4m) – U (4m)	6				X		NO
268	Sella Ciampigotto	1783	VIGO DI CADORE (BL)	BL	S.P. 619 KM 17 Loc. Sella Ciampigotto	1775147,611	5154417,328	12,58466111	46,48692303	12	35	4,78	46	29	12,923	SI	X	X	X	X	X(6m)			X(4m)				P (10m) - Rg (4m) - U (4m)	5				X		SI
409	Chiampo	151	CHIAMPO (VI)	VI	Via Strada dei Laghi	1679122	5045128	11,29382418	45,53646508	11	17	37,767	45	32	11,274	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(20m)				P (20m) – U (20m)	4					X	SI
425	Bibione	0	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)	VE	Via del Mare Loc. Bibione c/o Bibione Spiaggia S.r.l.	1817788	5062316,333	13,07746832	45,64137219	13	4	38,886	45	38	28,94	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)				P (8m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6	X				X	SI
451	Vicenza - Sant'Agostino	29	VICENZA (VI)	VI	Via Ponte del Quarello Loc. S.Agostino	1696854	5044313	11,52039317	45,52434984	11	31	13,415	45	31	27,659	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(5m)				P (3m) – Rg (5m) – U (5m)	5		X				NO
452	Verona - Parco Adige Nord	67	VERONA (VR)	VR	Via Corte Molon - laterale di Lungadige Attiraglio	1652781,658	5036169,218	10,95386338	45,46209458	10	57	13,908	45	27	43,54	NO	X	X	X	X		X(5m)		X(5m)				P (3m) – U (5m)	4		X				NO
454	Favaro Veneto	2	VENEZIA (VE)	VE	Via Cà Alverà, 19 - ingresso da via Altinia	1756087,591	5045670,614	12,2784802	45,51730828	12	16	42,529	45	31	2,31	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(4m)				P (5m) – Rg (4m) – U (4m)	5				X		NO
501	Dolina Campoluzzo (Monte Lozze)	1768	ASIAGO (VI)	VI	loc. Monte Lozze	1695080	5096408	11,51869973	45,99327673	11	31	7,319	45	59	35,796	NO	X	X	X	X				X(5m)*				U (5m)	2				X		NO	Con neve al suolo raggiungibile solo con gli sci e tempi di percorrenza di circa 2 ore.
505	Ponte Rio Cordon (Selva di Cadore)	1764	SELVA DI CADORE (BL)	BL	Loc. Ponte di Mondeval	1737793,597	5148836,153	12,09595652	46,45098415	12	5	45,443	46	27	3,543	SI	X	X	X	X				X(4m)				P (8m)	2				X		SI	Con neve al suolo raggiungibile solo con motoslitta o sci.
510	Caprino Veronese - Platano	275	CAPRINO VERONESE (VR)	VR	Loc. Platano, 6 c/o Comunità Montana del Baldo	1641524,856	5052119,2	10,81463468	45,60804812	10	48	52,685	45	36	28,973	SI	X	X	X	X	X(5m)			X(3m)				P (3m) – Rg (3m) – U (3m)	5		X				NO
544	Mondeval di Sopra (Selva di Cadore)	2175	SAN VITO DI CADORE (BL)	BL	Mondeval di Sopra	1738128,896	5150353,927	12,1010932	46,46438088	12	6	3,936	46	27	51,771	NO	X	X	X	X				X(4m)				P (8m)	2				X		NO	Con neve al suolo raggiungibile con elicottero o a piedi. In estate a piedi
551	Sant'Elena	8	SANT'ELENA (PD)	PD	Via Marconi, 16/A	1711682,798	5008331,604	11,69453713	45,196595	11	41	40,334	45	11	47,742	NO	X	X	X	X		X(6m)		X(3m)				P (3m) – Rg (3m) – U (3m) – B (3m)	6		X				NO
572	Ospedaletto Euganeo	9	OSPEDALETTO EUGANEO (PD)	PD	Via Giarre, 1	1704622,117	5012334,365	11,60648596	45,2345589	11	36	23,349	45	14	4,412	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)				P (10m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6					X	NO
574	Follina	208	FOLLINA (TV)	TV	Via Volpera	1741931,736	5094402,068	12,12185345	45,96032669	12	7	18,672	45	57	37,176	SI	X	X	X	X	X(4m)			X(5m)				P (3m) – U (5m)	4		X				NO
575	Rio Chiesa Alto (Livinallongo)	2097	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL)	BL	Loc. Ciadiniei	1727456,964	5152722,629	11,96341809	46,48945123	11	57	48,305	46	29	22,024	NO	X	X	X	X				X(4m)				P (10m)	2				X		NO	Con neve al suolo raggiungibile con elicottero. In estate fuoristrada + 15 minuti a piedi
577	Breda di Piave Via Bovon	17	BREDA DI PIAVE (TV)	TV	Via Bovon, 28	1762883,785	5069049,771	12,37795099	45,72484362	12	22	40,624	45	43	29,437	NO	X	X	X	X		X(4m)		X(5m)				P (3m) – Rg (5m) – U (5m)	5		X				NO
600	Grumolo delle Abbadesse	26	GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)	VI	Via Riale c/o campi sportivi	1707321,877	5043798,998	11,65407532	45,51669272	11	39	14,671	45	31	0,094	SI	X	X	X	X	X(11m)			X(5m)				P (8m) – Rg (5m) – U (5m) – B (5m)	6					X	NO

				TOTALE STRUMENTI E APPARATI DI NUOVA FORNITURA E INSTALLAZIONE				151	151	151	151	94	22	8	151	8	33				31
				Le caselle con asterisco indicano la necessità di termometri con range di rilevazione fra +50 e -50 °C.

				ULTERIORI STRUMENTI PER I QUALI SI CHIEDE LA SOLA FORNITURA					1	3		2			1