## data logger+alimentazione
Allegato 3 - Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura
DATA LOGGER
Caratteristiche minime richieste
Processore | 32 bit
Memoria interna | min. 64MB
Memoria esterna | min. 2GB
Canali seriali (senza espansioni) | almeno le seguenti interfacce: 2 RS232, 3 RS485, 2 SDI-12, 1 USB
Porta TCP/IP (senza espansioni) | ≥ 1 Ethernet
Ingressi analogici (senza espansioni) | ≥ 10 di cui almeno 4 per PT100
Ingressi digitali (senza espansioni) | ≥ 8
Uscite digitali (senza espansioni) | ≥ 4
Convertitore A/D | 24 bit
Interfaccia utente | display LCD da esterno touchscreen o con tastiera fisica
Protezione segnali | optoisolamento
Temperatura operativa | -30°C / +70°C
Alimentazione | sistema combinato (da rete+fotovoltaico) - batteria
Autonomia di funzionamento | ≥ 5 gg con la sola batteria
Contenitore di stazione | IP 65
PANNELLO FOTOVOLTAICO
Caratteristiche richieste
Potenza | ≥ 50W
Tensione nominale | 12V
Tipo | policristallino
BATTERIA
Caratteristiche richieste
Tensione nominale | 12V
Amperaggio | 100Ah

## nuovi sensori da installare
Allegato 8.3 - Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura
TERMOMETRO -30 / +60 |  | TERMOMETRO -50 / +50 |  | GEOSONDA
Caratteristiche minime richieste |  | Caratteristiche minime richieste |  | Caratteristiche minime richieste
campo di misura | -30°C / + 60°C | campo di misura | -50°C / + 50°C | campo di misura | -30°C / + 60°C
elemento sensibile | termoresistenza al platino Pt100 classe 1/3 DIN | elemento sensibile | termoresistenza al platino Pt100 classe 1/3 DIN | elemento sensibile | termoresistenza al platino Pt100 classe 1/3 DIN
risoluzione | 0,1 °C | risoluzione | 0,1 °C | risoluzione | 0,1 °C
accuratezza | 1/3 DIN | accuratezza | 1/3 DIN | accuratezza | 1/3 DIN
uscita elettrica | Pt100 1/3DIN resistiva su 4 fili | uscita elettrica | Pt100 1/3DIN resistiva su 4 fili | uscita elettrica | Pt100 1/3DIN resistiva su 4 fili
PIEZOMETRO |  | BAROMETRO |  | WEB CAM
Caratteristiche minime richieste |  | Caratteristiche minime richieste |  | Caratteristiche minime richieste
tipo trasduttore | piezometrico | tipo trasduttore | pieziresistivo | tipo sensore | giorno e notte
campo di misura | 0-5m | campo dI misura | 800 - 1100 hPa | alimentazione | PoE Class 3
precisione | 0,2%FS | accuratezza | ± 0,5hPa | Interfaccia Ethernet | 100Base-TX RJ-45
sensibilità | 0,01m | risoluzione | 0,1 hPa | supporto per fissaggio a palo | Ø 60mm
segnale uscita | 4-20mA | segnale uscita | RS485 o SDI-12 | box interfaccia | IP66 da esterno, uscita ethernet con PoE
alimentazione | 10-30 Vd | alimentazione | 10 - 30 Vdc
consumo | max 20mA | consumo | ≤ 5mA
lunghezza cavo | 10m | contenitore | IP 65
ANEMOMETRO ULTRASONICO
Caratteristiche richieste |  | Temperatura superficiale del suolo
INTENSITA' VENTO |  | Caratteristiche minime richieste
campo di misura | 0 -65m/s | campo di misura | -30°C / + 60°C
accuratezza | ±0,3m/s o 3% (0 ÷ 20m/s). ±5% > 20m/s | elemento sensibile | termoresistenza al platino Pt100 classe 1/3 DIN
risoluzione | 0,1 m/s su tutto il range di misura | risoluzione | 0,1 °C
temperatura di esercizio | - 40°C / + 60°C | accuratezza | 1/3 DIN
alimentazione | 12 Vdc | uscita elettrica | Pt100 1/3DIN resistiva su 4 fili
riscaldamento | Sì
interfaccia | RS 485/SDI-12
DIREZIONE VENTO
campo di misura | 0 ÷ 359,9
accuratezza | ≤ 3°
risoluzione | 0,1°
temperatura di esercizio | - 40°C / + 60°C
alimentazione | 12Vdc
riscaldamento | Sì
interfaccia | RS 485/SDI-12