10 	Scheda tecnica Riepilogativa

Offerente:_________________________________________________

(compilare ogni campo e barrar  le caselle scelte: esempio SI ☒	NO ☐           oppure SI ☐	NO ☒)

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRMTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificazioni ISO – par. 1 CSA | 1.1 | UNI- ISO 45001 2018 (requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E’ da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001 | Si Come da certificati allegati | No |
|  |  | 1.2 | UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione – Requisiti); | Si Come da certificati allegati | No |
|  |  | 13 | ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione ambientale). | Si Come da certificati allegati | No |
| 2 | Caratteristiche data logger – par. 2.1.1 CSA | 2.1 | Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul data logger, senza l’aggiunta di moduli di espansione, in aumento rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell’Allegato 8.3 -“Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura”.”. | N.___________ |  |
|  |  | 2.2 | Numero di ingressi digitali (contatore, stato, …) nativi sul data logger, senza l’aggiunta di moduli di espansione, in aumento rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato.. | N.___________ |  |
|  |  | 2.3 | Presenza di un sistema di allarme che segnali l’apertura della porta del contenitore di stazione; | Si | No |
|  |  | 2.4 | Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico | Si | No |
| 3 | Sistema trasmissivo – par. 2.1.3 CSA | 3.1 | Numero di secondi in riduzione offerto rispetto all’intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi), richiesto nel CSA. | N.________ |  |
|  |  | 3.2 | Numero totale di frequenze utilizzate. - n. 2 frequenze: 10 punti - n. 3 frequenze: 5 punti - n. 4 frequenze: 2 punti - > di 4 frequenze: 0 punti | n. 2 frequenze n. 3 frequenze: n. 4 frequenze > di 4 frequenze |  |
| 4 | Garanzia on-site – par. 4.1 CSA | 4.1 | Numero di ore in riduzione offerto per la conclusione dell’intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore. | N.______ |  |
| 5 | Manutenzione correttiva sui sensori recuperati – par. 4.2 CSA | 5.1 | Numero di ore in riduzione offerto per la conclusione dell’intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore | N.______ |  |

Sottoscrizione digitale del legale rappresentante

___________________________