## Lotto 5 - Kit chimica acque
LOTTO 5: "KIT E TEST IN CUVETTA/PROVETTA PER ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE”
OFFERTA ECONOMICA
La Ditta
Rif. | Cod. AREAS | Descrizione prodotto | Unità misura | Fabbisogno annuo | Confezione richiesta | Confezione offerta | Marca | Codice articolo | Prezzo confezione da listino | Sconto percentuale applicato al listino | Prezzo offerto per confezione Euro (IVA ESCLUSA) | Prezzo totale Euro (IVA ESCLUSA)
Fabbisogno / Confez. Offerto X Prezzo confez.ne (colonne: E / G x L)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | 1330 | REATTIVO DETERMINAZ. CLORO LIBERO (RANGE INDICATIVO 0,02 - 2,00 mg/L Cl2 )- BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 300 | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
2 | 1321 | REATTIVO DET.CIANURI LIBERI (RANGE INDICATIVO 0,01-0,6 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
3 | 1323 | REATTIVO DETERMINAZ. AMMONIO (RANGE INDICATIVO 0.015 -2 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 750 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
4 | 1324 | REATTIVO DETERMINAZ. AMMONIO (RANGE INDICATIVO 1,0 - 12,0 mg/L)- IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
5 | 1326 | REATTIVO DETERMINAZ. AZOTO TOTALE (RANGE INDICATIVO 1-16 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
6 | 1327 | REATTIVO DETERMINAZ. AZOTO TOTALE (RANGE INDICATIVO 5-40 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 500 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | 1331 | REATTIVO DETERMINAZ. CLORO TOTALE (RANGE INDICATIVO 0,02 - 2,00 mg/L) - BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 1500 | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 1334 | REATTIVO DETERMINAZ.COD (RANGE INDICATIVO 50-300 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | 1335 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (ISO15705-RANGE INDICATIVO 0-1000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 800 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | 1336 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 150-1000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 120 | 24 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | 1337 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 15-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 24 | [6 empty] | #DIV/0!
12 | 1338 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 5-60 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1800 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
13 | 1340 | REATTIVO DETERMINAZ. FENOLI (RANGE INDICATIVO 0,05-5 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 250 | 24 | [6 empty] | #DIV/0!
14 | 1341 | REATTIVO DETERMINAZ. FERRO (RANGE INDICATIVO 0,01-1 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 20 | [6 empty] | #DIV/0!
15 | 1343 | REATTIVO DETERMINAZ. FOSFORO TOTALE (RANGE INDICATIVO 0,5 - 5,0 mg/L P-PO4 ) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
16 | 1344 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRATI (RANGE INDICATIVO 0,23 - 13,5 mg/L N-NO3) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 300 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
17 | 1345 | REATTIVO DETERMINAZ. SILICE (RANGE INDICATIVO 0,01-0,8 mg/L SiO2) | nr. | 100 | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
18 | 1346 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFATI (RANGE INDICATIVO 40-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 150 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
19 | 1347 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFATI (RANGE INDICATIVO 150-900 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
20 | 1349 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFITI (RANGE INDICATIVO 0,1 - 5,0 mg/L SO3 ) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 150 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
21 | 1350 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFURI (RANGE INDICATIVO 0,1-2,0 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA - | nr. | 300 | 24 | [6 empty] | #DIV/0!
22 | 1351 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI ANIONICI (RANGE INDICATIVO 0,05-2 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1400 | 24 | [6 empty] | #DIV/0!
23 | 1352 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI CATIONICI (RANGE INDICATIVO 0,2-2 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
24 | 1353 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI NON IONICI (RANGE INDICATIVO 0,2-6 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 700 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
25 | 6326 | TUBI PER MICRODIST LACHAT VUOTI per distillazione Cianuri totali | nr. | 500 | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
26 | 9026 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRITI (RANGE INDICATIVO 0,015-2 mg/L N02) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
27 | 9333 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA709 HACH-LANGE (PER LCK614, 138, 349, 342) o equivalente | pz. | 5 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
28 | 9335 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA703 HACH-LANGE Multiparametrica o equivalente | pz. | 2 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
29 | 9336 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA cod. LCA702 HACH-LANGE (PER LCK301, 308, 313, 353) o equivalente | pz. | 1 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
30 | 9337 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA cod. LCA700 HACH-LANGE (PER LCK238, 304, 311, 328, 348, 414) o equivalente | pz. | 4 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
31 | 9339 | BIOKIT-INOCULO LIOFILIZZATO cod. LZC555 HACH-LANGE PER ANALISI DEL BOD5 o equivalente | pz. | 2 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
32 | 9469 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRITI (RANGE INDICATIVO 0,0015-0,03 mg/L NO2) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 350 | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
33 | 9473 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (ISO15705-RANGE INDICATIVO 0-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1600 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
34 | 9617 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA704 HACH-LANGE (PER LCI500 LCK153-305-311-314-340-349-383-385) o equivalente | pz. | 3 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
35 | 10023 | KIT ANALISI FERRO IN CUVETTA RANGE INDICATIVO 0,2-6 mg/L | pz. | 25 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
36 | 11072 | KIT ANALISI CROMO RANGE INDICATIVO 0,03 - 1mg/L IN CUVETTA | nr. | 150 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
37 | 11564 | KIT DETERMINAZIONE FOSFORO RANGE INDICATIVO 0,01-0,5 mg/L PO4-P | nr. | 500 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
38 | 12270 | CHLORINE STANDARD RANGE INDICATIVO 25-30mg/L | pz. | 40 | 20 | [6 empty] | #DIV/0!
39 | 12589 | ADDISTA KIT LCA 707 SOLUZIONE STANDARD multiparametrica o similare | pz. | 3 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
40 | 13306 | KIT DETERMINAZ. COD IN CUVETTA (RANGE INDICATIVO 100-2000 mg/L) | pz. | 25 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
41 | 14423 | REATTIVO DETERMINAZ. CIANURO (0,002-0,24 mg/L) - POLVERE IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 300 | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
42 | 14424 | REATT. SALICITATO DET. AMMONIACA ( RANGE INDICATIVO 0,01- 0,50mg/L) - IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 200 | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
43 | 14425 | REATT. CIANURATO DI AMMONIACA ( RANGE INDICATIVO 0,01- 0,50mg/L) - IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 200 | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
44 | 15040 | Reattivo per la Determinazione FORMALDEIDE (RANGE INDICATIVO 0,5-10 mg/L) | pz. | 25 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
45 | 15041 | Celle del Campione,50 mm PMMA rettangolare | nr. | 150 | 10 | [6 empty] | #DIV/0!
46 | 15265 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 1000- 10000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
47 | 15616 | KIT REAGENTE IN PILLOLE-ACIDO CIANURICO RANGE INDICATIVO 2,5 - 50 mg/L o similare | pz. | 50 | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
48 | 16222 | REATTIVO DETERMINAZ. OSSIDABILITA' AL PERMANGANATO (RANGE INDICATIVO 0,5 - 10 mg/L O2) - IN CUVETTA | pz. | 800 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
49 | 16768 | DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 7 - 70 mg/L) PER ACQUE DI MARE CON CLORURI FINO 20000 mg/L | pz. | 150 | pz. 25 | [6 empty] | #DIV/0!
50 | 16769 | DETERMINAZ. FOSFATI (ORTO E TOT: RANGE INDICATIVO 0,05 - 1,50 mg/L P-PO4) - IN CUVETTA | pz. | 2100 | pz. 25 | [6 empty] | #DIV/0!
51 | 16770 | REATTIVO DETERMINAZ. FORMALDEIDE ISO 12460 (RANGE INDICATIVO 0,5 - 10 mg/L) | pz. | 200 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
52 | 16806 | REATTIVO DETERM .AMMONIO (RANGE INDICATIVO 2,5 - 60,0 NH4) | pz. | 300 | pz. 25 | [6 empty] | #DIV/0!
53 | 16849 | CRACK-SET PER DECOMPLESSAZIONE DI METALLI NELLE ACQUE o similare | pz. | 50 | 50 | [6 empty] | #DIV/0!
54 | 16850 | ADDISTA LCA 394 SOLUZIONE STANDARD PER INDICE PERMANGANATO o similare | pz. | 2 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
55 | 17013 | SUPPORTO IN PLASTICA RACK PER 16 PROVETTE | pz. | 1 | pz. 1 | [6 empty] | #DIV/0!
56 | 17015 | REATTIVO PER SILICE (RANGE INDICATIVO 0,010-1,600 mg/L SiO2) | ml. | 300 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
57 | 17155 | DETERMINAZIONE BORO (RANGE INDICATIVO 0,05 - 2,50 mg/L B) - IN CUVETTA | pz. | 600 | pz. 25 | [6 empty] | #DIV/0!
58 | 17156 | DETERMINAZIONE CROMO (ESAVALENTE E TOT. - RANGE INDICATIVO 0,005 - 0,25 mg/L Cr) - IN CUVETTA | pz. | 100 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
59 | 17744 | ADDISTA LCA333 PER LCK333 SOLUZIONE STANDARD 1 G/L TRITONX100, 26 ML, STANDARD PER TENSIOATTIVI NON IONICI 1G/L o similare | pz. | 3 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
60 | 18744 | TEST IN CUVETTA AMMONIO RANGE INDICATIVO 0,005-0,050 mg/L N-NH4 ***METODO UFFICIALE ISO 23695:2023 E UNI 11669:2017 | pz. | 60 | 20 | [6 empty] | #DIV/0!
61 | 18745 | TEST IN CUVETTA PER AMMONIO RANGE INDICATIVO 0,5 - 5 mg/L N-NH4 25 TEST ***METODO UFFICIALE ISO 23695:2023 E UNI 11669:2017 | pz. | 75 | 25 | [6 empty] | #DIV/0!
62 | 18746 | SET DI DUE CUVETTE A BASE QUADRATA DA 1 POLLICE DI LATO, VETRO TIPO OS. VOLUME 10 ML. o similare | pz. | 2 | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
63 | / | TEST IN CUVETTA PER LA DETERMINAZIONE DI MONOCLOROAMMINA | cf. | 3 | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
64 | / | Cuvetta per campioni, 1 poll, rotonda, in polistirene, 2 pz o similare | pz. | 4 | 2 | [6 empty] | #DIV/0!
/ | [7 empty] | Totale colonna M |  |  | #DIV/0!
(somma colonna M da Rif. 1 a 64)
PREZZO COMPLESSIVO fissato a base di gara | [5 empty] | Percentuale di ribasso: |  | Prezzo compl. di appalto (biennale) |  |  | #DIV/0!
180000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | Totale colonna M (fabbisogno annuale) X 2
Sconto percentuale medio, risultante dalla media dei ribassi proposti sul listino/i per eventuale acquisto di prodotti non compresi nell'elenco di gara (media degli sconti colonna K), ridotto del 50% secondo art. 4 del capitolato speciale | [5 empty] | #DIV/0!
Colonna B (Codice AREAS): è il codice prodotto interno ARPAV
Colonne J, L ed M - I prezzi sono espressi in cifre, arrotondati a due decimali, I.V.A. esclusa
Data | [7 empty] | Il Rappresentante Legale o persona con potestà legale di firma
(Firmato digitalmente)

## Lotto 5 - Dett. Off. x pdf
LOTTO 5: "KIT E TEST IN CUVETTA/PROVETTA PER ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE”
OFFERTA ECONOMICA
La Ditta
Rif. | Cod. AREAS | Descrizione prodotto | Unità misura | Fabbisogno annuo | Confezione richiesta | Confezione offerta | Marca | Codice articolo | Prezzo confezione da listino | Sconto percentuale applicato al listino | Prezzo offerto per confezione Euro (IVA ESCLUSA) | Prezzo totale Euro (IVA ESCLUSA)
Fabbisogno / Confez. Offerto X Prezzo confez.ne (colonne: E / G x L)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | 1330 | REATTIVO DETERMINAZ. CLORO LIBERO (RANGE INDICATIVO 0,02 - 2,00 mg/L Cl2 )- BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 300 | 100
2 | 1321 | REATTIVO DET.CIANURI LIBERI (RANGE INDICATIVO 0,01-0,6 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
3 | 1323 | REATTIVO DETERMINAZ. AMMONIO (RANGE INDICATIVO 0.015 -2 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 750 | 25
4 | 1324 | REATTIVO DETERMINAZ. AMMONIO (RANGE INDICATIVO 1,0 - 12,0 mg/L)- IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 25
5 | 1326 | REATTIVO DETERMINAZ. AZOTO TOTALE (RANGE INDICATIVO 1-16 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
6 | 1327 | REATTIVO DETERMINAZ. AZOTO TOTALE (RANGE INDICATIVO 5-40 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 500 | 25
7 | 1331 | REATTIVO DETERMINAZ. CLORO TOTALE (RANGE INDICATIVO 0,02 - 2,00 mg/L) - BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 1500 | 100
8 | 1334 | REATTIVO DETERMINAZ.COD (RANGE INDICATIVO 50-300 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 25
9 | 1335 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (ISO15705-RANGE INDICATIVO 0-1000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 800 | 25
10 | 1336 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 150-1000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 120 | 24
11 | 1337 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 15-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 24
12 | 1338 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 5-60 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1800 | 25
13 | 1340 | REATTIVO DETERMINAZ. FENOLI (RANGE INDICATIVO 0,05-5 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 250 | 24
14 | 1341 | REATTIVO DETERMINAZ. FERRO (RANGE INDICATIVO 0,01-1 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 20
15 | 1343 | REATTIVO DETERMINAZ. FOSFORO TOTALE (RANGE INDICATIVO 0,5 - 5,0 mg/L P-PO4 ) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
16 | 1344 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRATI (RANGE INDICATIVO 0,23 - 13,5 mg/L N-NO3) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 300 | 25
17 | 1345 | REATTIVO DETERMINAZ. SILICE (RANGE INDICATIVO 0,01-0,8 mg/L SiO2) | nr. | 100 | 50
18 | 1346 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFATI (RANGE INDICATIVO 40-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 150 | 25
19 | 1347 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFATI (RANGE INDICATIVO 150-900 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25
20 | 1349 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFITI (RANGE INDICATIVO 0,1 - 5,0 mg/L SO3 ) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 150 | 25
21 | 1350 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFURI (RANGE INDICATIVO 0,1-2,0 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA - | nr. | 300 | 24
22 | 1351 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI ANIONICI (RANGE INDICATIVO 0,05-2 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1400 | 24
23 | 1352 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI CATIONICI (RANGE INDICATIVO 0,2-2 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25
24 | 1353 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI NON IONICI (RANGE INDICATIVO 0,2-6 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 700 | 25
25 | 6326 | TUBI PER MICRODIST LACHAT VUOTI per distillazione Cianuri totali | nr. | 500 | 100
26 | 9026 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRITI (RANGE INDICATIVO 0,015-2 mg/L N02) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
27 | 9333 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA709 HACH-LANGE (PER LCK614, 138, 349, 342) o equivalente | pz. | 5 | 1
28 | 9335 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA703 HACH-LANGE Multiparametrica o equivalente | pz. | 2 | 1
29 | 9336 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA cod. LCA702 HACH-LANGE (PER LCK301, 308, 313, 353) o equivalente | pz. | 1 | 1
30 | 9337 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA cod. LCA700 HACH-LANGE (PER LCK238, 304, 311, 328, 348, 414) o equivalente | pz. | 4 | 1
31 | 9339 | BIOKIT-INOCULO LIOFILIZZATO cod. LZC555 HACH-LANGE PER ANALISI DEL BOD5 o equivalente | pz. | 2 | 1
32 | 9469 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRITI (RANGE INDICATIVO 0,0015-0,03 mg/L NO2) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 350 | 50
33 | 9473 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (ISO15705-RANGE INDICATIVO 0-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1600 | 25
34 | 9617 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA704 HACH-LANGE (PER LCI500 LCK153-305-311-314-340-349-383-385) o equivalente | pz. | 3 | 1
35 | 10023 | KIT ANALISI FERRO IN CUVETTA RANGE INDICATIVO 0,2-6 mg/L | pz. | 25 | 25
36 | 11072 | KIT ANALISI CROMO RANGE INDICATIVO 0,03 - 1mg/L IN CUVETTA | nr. | 150 | 25
37 | 11564 | KIT DETERMINAZIONE FOSFORO RANGE INDICATIVO 0,01-0,5 mg/L PO4-P | nr. | 500 | 25
38 | 12270 | CHLORINE STANDARD RANGE INDICATIVO 25-30mg/L | pz. | 40 | 20
39 | 12589 | ADDISTA KIT LCA 707 SOLUZIONE STANDARD multiparametrica o similare | pz. | 3 | 1
40 | 13306 | KIT DETERMINAZ. COD IN CUVETTA (RANGE INDICATIVO 100-2000 mg/L) | pz. | 25 | 25
41 | 14423 | REATTIVO DETERMINAZ. CIANURO (0,002-0,24 mg/L) - POLVERE IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 300 | 100
42 | 14424 | REATT. SALICITATO DET. AMMONIACA ( RANGE INDICATIVO 0,01- 0,50mg/L) - IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 200 | 100
43 | 14425 | REATT. CIANURATO DI AMMONIACA ( RANGE INDICATIVO 0,01- 0,50mg/L) - IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 200 | 100
44 | 15040 | Reattivo per la Determinazione FORMALDEIDE (RANGE INDICATIVO 0,5-10 mg/L) | pz. | 25 | 25
45 | 15041 | Celle del Campione,50 mm PMMA rettangolare | nr. | 150 | 10
46 | 15265 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 1000- 10000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25
47 | 15616 | KIT REAGENTE IN PILLOLE-ACIDO CIANURICO RANGE INDICATIVO 2,5 - 50 mg/L o similare | pz. | 50 | 50
48 | 16222 | REATTIVO DETERMINAZ. OSSIDABILITA' AL PERMANGANATO (RANGE INDICATIVO 0,5 - 10 mg/L O2) - IN CUVETTA | pz. | 800 | 25
49 | 16768 | DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 7 - 70 mg/L) PER ACQUE DI MARE CON CLORURI FINO 20000 mg/L | pz. | 150 | pz. 25
50 | 16769 | DETERMINAZ. FOSFATI (ORTO E TOT: RANGE INDICATIVO 0,05 - 1,50 mg/L P-PO4) - IN CUVETTA | pz. | 2100 | pz. 25
51 | 16770 | REATTIVO DETERMINAZ. FORMALDEIDE ISO 12460 (RANGE INDICATIVO 0,5 - 10 mg/L) | pz. | 200 | 25
52 | 16806 | REATTIVO DETERM .AMMONIO (RANGE INDICATIVO 2,5 - 60,0 NH4) | pz. | 300 | pz. 25
53 | 16849 | CRACK-SET PER DECOMPLESSAZIONE DI METALLI NELLE ACQUE o similare | pz. | 50 | 50
54 | 16850 | ADDISTA LCA 394 SOLUZIONE STANDARD PER INDICE PERMANGANATO o similare | pz. | 2 | 1
55 | 17013 | SUPPORTO IN PLASTICA RACK PER 16 PROVETTE | pz. | 1 | pz. 1
56 | 17015 | REATTIVO PER SILICE (RANGE INDICATIVO 0,010-1,600 mg/L SiO2) | ml. | 300 | 25
57 | 17155 | DETERMINAZIONE BORO (RANGE INDICATIVO 0,05 - 2,50 mg/L B) - IN CUVETTA | pz. | 600 | pz. 25
58 | 17156 | DETERMINAZIONE CROMO (ESAVALENTE E TOT. - RANGE INDICATIVO 0,005 - 0,25 mg/L Cr) - IN CUVETTA | pz. | 100 | 25
59 | 17744 | ADDISTA LCA333 PER LCK333 SOLUZIONE STANDARD 1 G/L TRITONX100, 26 ML, STANDARD PER TENSIOATTIVI NON IONICI 1G/L o similare | pz. | 3 | 1
60 | 18744 | TEST IN CUVETTA AMMONIO RANGE INDICATIVO 0,005-0,050 mg/L N-NH4 ***METODO UFFICIALE ISO 23695:2023 E UNI 11669:2017 | pz. | 60 | 20
61 | 18745 | TEST IN CUVETTA PER AMMONIO RANGE INDICATIVO 0,5 - 5 mg/L N-NH4 25 TEST ***METODO UFFICIALE ISO 23695:2023 E UNI 11669:2017 | pz. | 75 | 25
62 | 18746 | SET DI DUE CUVETTE A BASE QUADRATA DA 1 POLLICE DI LATO, VETRO TIPO OS. VOLUME 10 ML. o similare | pz. | 2 | 2
63 | / | TEST IN CUVETTA PER LA DETERMINAZIONE DI MONOCLOROAMMINA | cf. | 3 | 1
64 | / | Cuvetta per campioni, 1 poll, rotonda, in polistirene, 2 pz o similare | pz. | 4 | 2
/ | [7 empty] | Totale colonna M |  |  | € ________________ (IVA esclusa)
(somma colonna M da Rif. 1 a 64)
PREZZO COMPLESSIVO fissato a base di gara | [5 empty] | Percentuale di ribasso: |  | Prezzo compl. di appalto (biennale) |  |  | € ________________ (IVA esclusa)
180000 | [5 empty] | ______% |  | Totale colonna M (fabbisogno annuale) X 2
Sconto percentuale medio, risultante dalla media dei ribassi proposti sul listino/i per eventuale acquisto di prodotti non compresi nell'elenco di gara (media degli sconti colonna K), ridotto del 50% secondo art. 4 del capitolato speciale | [5 empty] | ______%
Colonna B (Codice AREAS): è il codice prodotto interno ARPAV
Colonne J, L ed M - I prezzi sono espressi in cifre, arrotondati a due decimali, I.V.A. esclusa
Data | [7 empty] | Il Rappresentante Legale o persona con potestà legale di firma
(Firmato digitalmente)

## Lotto 5 - Fabbisogni x pdf
LOTTO 5: "KIT E TEST IN CUVETTA/PROVETTA PER ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE”
Scheda fabbisogni
Rif. | Cod. AREAS | Descrizione prodotto | Unità misura | Fabbisogno annuo | Confezione richiesta
A | B | C | D | E | F
1 | 1330 | REATTIVO DETERMINAZ. CLORO LIBERO (RANGE INDICATIVO 0,02 - 2,00 mg/L Cl2 )- BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 300 | 100
2 | 1321 | REATTIVO DET.CIANURI LIBERI (RANGE INDICATIVO 0,01-0,6 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
3 | 1323 | REATTIVO DETERMINAZ. AMMONIO (RANGE INDICATIVO 0.015 -2 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 750 | 25
4 | 1324 | REATTIVO DETERMINAZ. AMMONIO (RANGE INDICATIVO 1,0 - 12,0 mg/L)- IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 25
5 | 1326 | REATTIVO DETERMINAZ. AZOTO TOTALE (RANGE INDICATIVO 1-16 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
6 | 1327 | REATTIVO DETERMINAZ. AZOTO TOTALE (RANGE INDICATIVO 5-40 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 500 | 25
7 | 1331 | REATTIVO DETERMINAZ. CLORO TOTALE (RANGE INDICATIVO 0,02 - 2,00 mg/L) - BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 1500 | 100
8 | 1334 | REATTIVO DETERMINAZ.COD (RANGE INDICATIVO 50-300 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 25
9 | 1335 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (ISO15705-RANGE INDICATIVO 0-1000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 800 | 25
10 | 1336 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 150-1000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 120 | 24
11 | 1337 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 15-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 24
12 | 1338 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 5-60 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1800 | 25
13 | 1340 | REATTIVO DETERMINAZ. FENOLI (RANGE INDICATIVO 0,05-5 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 250 | 24
14 | 1341 | REATTIVO DETERMINAZ. FERRO (RANGE INDICATIVO 0,01-1 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 200 | 20
15 | 1343 | REATTIVO DETERMINAZ. FOSFORO TOTALE (RANGE INDICATIVO 0,5 - 5,0 mg/L P-PO4 ) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
16 | 1344 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRATI (RANGE INDICATIVO 0,23 - 13,5 mg/L N-NO3) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 300 | 25
17 | 1345 | REATTIVO DETERMINAZ. SILICE (RANGE INDICATIVO 0,01-0,8 mg/L SiO2) | nr. | 100 | 50
18 | 1346 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFATI (RANGE INDICATIVO 40-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 150 | 25
19 | 1347 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFATI (RANGE INDICATIVO 150-900 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25
20 | 1349 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFITI (RANGE INDICATIVO 0,1 - 5,0 mg/L SO3 ) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 150 | 25
21 | 1350 | REATTIVO DETERMINAZ. SOLFURI (RANGE INDICATIVO 0,1-2,0 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA - | nr. | 300 | 24
22 | 1351 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI ANIONICI (RANGE INDICATIVO 0,05-2 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1400 | 24
23 | 1352 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI CATIONICI (RANGE INDICATIVO 0,2-2 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25
24 | 1353 | REATTIVO DETERMINAZ. TENSIOATTIVI NON IONICI (RANGE INDICATIVO 0,2-6 mg/L) IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 700 | 25
25 | 6326 | TUBI PER MICRODIST LACHAT VUOTI per distillazione Cianuri totali | nr. | 500 | 100
26 | 9026 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRITI (RANGE INDICATIVO 0,015-2 mg/L N02) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1000 | 25
27 | 9333 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA709 HACH-LANGE (PER LCK614, 138, 349, 342) o equivalente | pz. | 5 | 1
28 | 9335 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA703 HACH-LANGE Multiparametrica o equivalente | pz. | 2 | 1
29 | 9336 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA cod. LCA702 HACH-LANGE (PER LCK301, 308, 313, 353) o equivalente | pz. | 1 | 1
30 | 9337 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA cod. LCA700 HACH-LANGE (PER LCK238, 304, 311, 328, 348, 414) o equivalente | pz. | 4 | 1
31 | 9339 | BIOKIT-INOCULO LIOFILIZZATO cod. LZC555 HACH-LANGE PER ANALISI DEL BOD5 o equivalente | pz. | 2 | 1
32 | 9469 | REATTIVO DETERMINAZ. NITRITI (RANGE INDICATIVO 0,0015-0,03 mg/L NO2) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 350 | 50
33 | 9473 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (ISO15705-RANGE INDICATIVO 0-150 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 1600 | 25
34 | 9617 | SOLUZIONE STANDARD ADDISTA KIT cod. LCA704 HACH-LANGE (PER LCI500 LCK153-305-311-314-340-349-383-385) o equivalente | pz. | 3 | 1
35 | 10023 | KIT ANALISI FERRO IN CUVETTA RANGE INDICATIVO 0,2-6 mg/L | pz. | 25 | 25
36 | 11072 | KIT ANALISI CROMO RANGE INDICATIVO 0,03 - 1mg/L IN CUVETTA | nr. | 150 | 25
37 | 11564 | KIT DETERMINAZIONE FOSFORO RANGE INDICATIVO 0,01-0,5 mg/L PO4-P | nr. | 500 | 25
38 | 12270 | CHLORINE STANDARD RANGE INDICATIVO 25-30mg/L | pz. | 40 | 20
39 | 12589 | ADDISTA KIT LCA 707 SOLUZIONE STANDARD multiparametrica o similare | pz. | 3 | 1
40 | 13306 | KIT DETERMINAZ. COD IN CUVETTA (RANGE INDICATIVO 100-2000 mg/L) | pz. | 25 | 25
41 | 14423 | REATTIVO DETERMINAZ. CIANURO (0,002-0,24 mg/L) - POLVERE IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 300 | 100
42 | 14424 | REATT. SALICITATO DET. AMMONIACA ( RANGE INDICATIVO 0,01- 0,50mg/L) - IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 200 | 100
43 | 14425 | REATT. CIANURATO DI AMMONIACA ( RANGE INDICATIVO 0,01- 0,50mg/L) - IN BUSTINA MONODOSE (TEST) o similare | nr. test | 200 | 100
44 | 15040 | Reattivo per la Determinazione FORMALDEIDE (RANGE INDICATIVO 0,5-10 mg/L) | pz. | 25 | 25
45 | 15041 | Celle del Campione,50 mm PMMA rettangolare | nr. | 150 | 10
46 | 15265 | REATTIVO DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 1000- 10000 mg/L) - IN CUVETTA/PROVETTA | nr. | 100 | 25
47 | 15616 | KIT REAGENTE IN PILLOLE-ACIDO CIANURICO RANGE INDICATIVO 2,5 - 50 mg/L o similare | pz. | 50 | 50
48 | 16222 | REATTIVO DETERMINAZ. OSSIDABILITA' AL PERMANGANATO (RANGE INDICATIVO 0,5 - 10 mg/L O2) - IN CUVETTA | pz. | 800 | 25
49 | 16768 | DETERMINAZ. COD (RANGE INDICATIVO 7 - 70 mg/L) PER ACQUE DI MARE CON CLORURI FINO 20000 mg/L | pz. | 150 | pz. 25
50 | 16769 | DETERMINAZ. FOSFATI (ORTO E TOT: RANGE INDICATIVO 0,05 - 1,50 mg/L P-PO4) - IN CUVETTA | pz. | 2100 | pz. 25
51 | 16770 | REATTIVO DETERMINAZ. FORMALDEIDE ISO 12460 (RANGE INDICATIVO 0,5 - 10 mg/L) | pz. | 200 | 25
52 | 16806 | REATTIVO DETERM .AMMONIO (RANGE INDICATIVO 2,5 - 60,0 NH4) | pz. | 300 | pz. 25
53 | 16849 | CRACK-SET PER DECOMPLESSAZIONE DI METALLI NELLE ACQUE o similare | pz. | 50 | 50
54 | 16850 | ADDISTA LCA 394 SOLUZIONE STANDARD PER INDICE PERMANGANATO o similare | pz. | 2 | 1
55 | 17013 | SUPPORTO IN PLASTICA RACK PER 16 PROVETTE | pz. | 1 | pz. 1
56 | 17015 | REATTIVO PER SILICE (RANGE INDICATIVO 0,010-1,600 mg/L SiO2) | ml. | 300 | 25
57 | 17155 | DETERMINAZIONE BORO (RANGE INDICATIVO 0,05 - 2,50 mg/L B) - IN CUVETTA | pz. | 600 | pz. 25
58 | 17156 | DETERMINAZIONE CROMO (ESAVALENTE E TOT. - RANGE INDICATIVO 0,005 - 0,25 mg/L Cr) - IN CUVETTA | pz. | 100 | 25
59 | 17744 | ADDISTA LCA333 PER LCK333 SOLUZIONE STANDARD 1 G/L TRITONX100, 26 ML, STANDARD PER TENSIOATTIVI NON IONICI 1G/L o similare | pz. | 3 | 1
60 | 18744 | TEST IN CUVETTA AMMONIO RANGE INDICATIVO 0,005-0,050 mg/L N-NH4 ***METODO UFFICIALE ISO 23695:2023 E UNI 11669:2017 | pz. | 60 | 20
61 | 18745 | TEST IN CUVETTA PER AMMONIO RANGE INDICATIVO 0,5 - 5 mg/L N-NH4 25 TEST ***METODO UFFICIALE ISO 23695:2023 E UNI 11669:2017 | pz. | 75 | 25
62 | 18746 | SET DI DUE CUVETTE A BASE QUADRATA DA 1 POLLICE DI LATO, VETRO TIPO OS. VOLUME 10 ML. o similare | pz. | 2 | 2
63 | / | TEST IN CUVETTA PER LA DETERMINAZIONE DI MONOCLOROAMMINA | cf. | 3 | 1
64 | / | Cuvetta per campioni, 1 poll, rotonda, in polistirene, 2 pz o similare | pz. | 4 | 2