## BL
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI ARIA NELLA PROVINCIA DI BELLUNO |  | LAT | 46.1419 | 46.1625 | 46.0313 | 46.1438 | 46.3397
|  | LONG | 12.2176 | 12.3613 | 11.9068 | 12.2128 | 11.8031
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | BL - Parco Bologna | Pieve d'Alpago | Area Feltrina | BL - La Cerva | Passo Valles | Mezzo Mobile Ford Transit DG 859 KG patente B | Mezzo Mobile 2 Doblò DR 783 PG patente B
SO2 | Analizzatore di SO2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
O3 | Analizzatore di O3 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
CO | Analizzatore di CO | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
NOX | Analizzatore NOX/NO/NO2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
BTX | Analizzatore BTEX+Stirene | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
PM10/PM2.5 | Analizzatore PM | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Campionatore PM10 | Campionatore PM | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1
NH3/NOx | Analizzatore NH3/NOx | 0
H2S/SO2 | Analizzatore H2S/SO2 | 0
COV | Analizzatore di COV | 0
generatore di aria di zero | Generatore aria di zero | 1 | [5 empty] | 1
generatore di idrogeno | Generatore di idrogeno | 1 | [5 empty] | 1
calibratore | Calibratore | 0
Campionatore COV | Campionatore COV con fiale | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Acquisitore | Sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## PD
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI ARIA NELLA PROVINCIA DI PADOVA |  | LAT | 45.2269 | 45.238 | 45.4329 | 45.3776 | 45.2894 | 45.371 | 45.6016 | 45.6392
|  | LONG | 11.6662 | 11.7441 | 11.8897 | 11.94 | 11.6424 | 11.8408 | 11.9035 | 11.8169
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | Este | Monselice | PD - Arcella | PD - Granze | Parco Colli Euganei | PD - Mandria | PD - ALTA PADOVANA | TOMBOLO | MM 2 FIAT DUCATO AS557BL patente B | MM Cariparo FORD TRANSIT DL135GH patente C | MM - Carrello AD44907 patente B
SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di SO2 | 4 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
O3 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di O3 | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
CO | Canone mensile di manutenzione analizzatore di CO | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
NOX | Canone mensile di manutenzione analizzatore NOX/NO/NO2 | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
BTX | Canone mensile analizzatore BTEX+Stirene | 1 | [7 empty] | 1
PM10/PM2.5 | Canone mensile di manutenzione analizzatore PM | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Campionatore PM10 | Canone mensile di manutenzione campionatore PM | 5 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
NH3/NOx | Canone mensile di manutenzione analizzatore NH3/NOx | 1 | [6 empty] | 1
H2S/SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore H2S/SO2 | 1 | [10 empty] | 1
COV | Canone mensile di manutenzione analizzatore di COV | 1 | [5 empty] | 1
generatore di aria di zero | Canone mensile di manutenzione generatore aria di zero | 8 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
generatore di idrogeno | Canone mensile di manutenzione generatore di idrogeno | 1 | [7 empty] | 1
calibratore | Canone mensile di manutenzione calibratore | 16 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2
Campionatore COV | Canone mensile di manutenzione campionatore COV con fiale | 2 | [5 empty] | 2
Acquisitore | Canone mensile di manutenzione dei sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Canone mensile di manutenzione cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## RO
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI ARIA NELLA PROVINCIA DI ROVIGO |  | LAT | 45.0739 | 45.0388 | 45.0458 | 45.1041
|  | LONG | 11.7826 | 11.7902 | 12.0609 | 11.5532
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | RO - L.go Martiri | RO - Borsea | Adria | Badia Polesine | Mezzo Mobile Nuovo
SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di SO2 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1
O3 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di O3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CO | Canone mensile di manutenzione analizzatore di CO | 3 | 1 |  |  | 1 | 1
NOX | Canone mensile di manutenzione analizzatore NOX/NO/NO2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BTX | Canone mensile analizzatore BTEX+Stirene | 2 | 1 |  | 1
PM10/PM2.5 | Canone mensile di manutenzione analizzatore PM | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Campionatore PM10 | Canone mensile di manutenzione campionatore PM | 1 | 1
NH3/NOx | Canone mensile di manutenzione analizzatore NH3/NOx | 1 |  |  |  | 1
H2S/SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore H2S/SO2 | 0
COV | Canone mensile di manutenzione analizzatore di COV | 0
generatore di aria di zero | Canone mensile di manutenzione generatore aria di zero | 2 |  |  |  | 1 | 1
generatore di idrogeno | Canone mensile di manutenzione generatore di idrogeno | 0
calibratore | Canone mensile di manutenzione calibratore | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Campionatore COV | Canone mensile di manutenzione campionatore COV con fiale | 1 |  |  | 1
Acquisitore | Canone mensile di manutenzione dei sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Canone mensile di manutenzione cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## TV
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO |  | LAT | 45.8897 | 45.6717 | 45.8369 | 45.6588 | 45.8577
|  | LONG | 12.3071 | 12.2378 | 12.5104 | 12.2162 | 11.9912
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | Conegliano | TV - via Lancieri | Mansuè | TV - S. Agnese | Pederobba | TV - Lab. Mobile carrellato AC84948 patente E | Passante 1 Ford transit DD282KN patente B | SEDE
SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di SO2 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
O3 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di O3 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
CO | Canone mensile di manutenzione analizzatore di CO | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
NOX | Canone mensile di manutenzione analizzatore NOX/NO/NO2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BTX | Canone mensile analizzatore BTEX+Stirene | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
PM10/PM2.5 | Canone mensile di manutenzione analizzatore PM | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
Campionatore PM10 | Canone mensile di manutenzione campionatore PM | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5
NH3/NOx | Canone mensile di manutenzione analizzatore NH3/NOx | 1 |  |  | 1
H2S/SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore H2S/SO2 | 0
COV | Canone mensile di manutenzione analizzatore di COV | 0
generatore di aria di zero | Canone mensile di manutenzione generatore aria di zero | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
generatore di idrogeno | Canone mensile di manutenzione generatore di idrogeno | 1 |  | 1
calibratore | Canone mensile di manutenzione calibratore | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
Campionatore COV | Canone mensile di manutenzione campionatore COV con fiale | 0
Acquisitore | Canone mensile di manutenzione dei sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Canone mensile di manutenzione cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## VE
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI ARIA NELLA PROVINCIA DI VENEZIA |  | LAT | 45.4284 | 45.4746 | 45.6291 | 45.4383 | 45.4996 | 45.4896 | 45.7766 | 45.4356 | 45.4225
|  | LONG | 12.3129 | 12.2197 | 12.5907 | 12.2055 | 12.2613 | 12.2175 | 12.8355 | 12.3231 | 12.2538
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | VE - Sacca Fisola | Marghera - Via Beccaria | San Donà di Piave | VE - Malcontenta | VE - Parco Bissuola | VE - Via Tagliamento | MM Portogruaro | VE - Rio Novo | VE - Punta Fusina | MM Verde Fiat Iveco Daily VE 710904 patente B | MM Bianco Fiat iveco VE 513891 patente C | SEDE
SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di SO2 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
O3 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di O3 | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
CO | Canone mensile di manutenzione analizzatore di CO | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
NOX | Canone mensile di manutenzione analizzatore NOX/NO/NO2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
BTX | Canone mensile analizzatore BTEX+Stirene | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
PM10/PM2.5 | Canone mensile di manutenzione analizzatore PM | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Campionatore PM10 | Canone mensile di manutenzione campionatore PM | 6 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
NH3/NOx | Canone mensile di manutenzione analizzatore NH3/NOx | 0
H2S/SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore H2S/SO2 | 0
COV | Canone mensile di manutenzione analizzatore di COV | 0
generatore di aria di zero | Canone mensile di manutenzione generatore aria di zero | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
generatore di idrogeno | Canone mensile di manutenzione generatore di idrogeno | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
calibratore | Canone mensile di manutenzione calibratore | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
Campionatore COV | Canone mensile di manutenzione campionatore COV con fiale | 0
Acquisitore | Canone mensile di manutenzione dei sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Canone mensile di manutenzione cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1

## VI
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI ARIA NELLA PROVINCIA DI VICENZA |  | LAT | 45.4784 | 45.5596 | 45.7136 | 45.7593 | 45.5323 | 45.545 | 45.5365 | 45.8486
|  | LONG | 11.3782 | 11.5387 | 11.3677 | 11.7358 | 11.5222 | 11.5332 | 11.2938 | 11.5691
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | Zermeghedo (ex-Montebello) | VI - Quartiere Italia | Schio | Bassano | Q.re Ferrovieri | VI - San Felice | Chiampo | Asiago Cima Ekar | MM Concia Nissan Trade AT651FSZ patente B | Mezzo Mobile Peugeot boxer GD500ED patente B | SEDE
SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di SO2 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
O3 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di O3 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
CO | Canone mensile di manutenzione analizzatore di CO | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
NOX | Canone mensile di manutenzione analizzatore NOX/NO/NO2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
BTX | Canone mensile analizzatore BTEX+Stirene | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
PM10/PM2.5 | Canone mensile di manutenzione analizzatore PM | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Campionatore PM10 | Canone mensile di manutenzione campionatore PM | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
NH3/NOx | Canone mensile di manutenzione analizzatore NH3/NOx | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
H2S/SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore H2S/SO2 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
COV | Canone mensile di manutenzione analizzatore di COV | 0
generatore di aria di zero | Canone mensile di manutenzione generatore aria di zero | 4 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
generatore di idrogeno | Canone mensile di manutenzione generatore di idrogeno | 3 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
calibratore | Canone mensile di manutenzione calibratore | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Campionatore COV | Canone mensile di manutenzione campionatore COV con fiale | 0
Acquisitore | Canone mensile di manutenzione dei sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Canone mensile di manutenzione cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## VR
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI ARIA NELLA PROVINCIA DI VERONA |  | LAT | 45.3988 | 45.1826 | 45.4334 | 45.5892 | 45.4452
|  | LONG | 11.2853 | 11.3105 | 11.0306 | 11.0369 | 10.954
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | S. Bonifacio | Legnago | VR - Giarol | Boscochiesanuova | VR - Borgo Milano | Unità mobile Verona Ford transit DD 963 KN patente B | Mezzo mobile ex Comune Iveco Daily VR 887414 patente B | SEDE
SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di SO2 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
O3 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di O3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
CO | Canone mensile di manutenzione analizzatore di CO | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
NOX | Canone mensile di manutenzione analizzatore NOX/NO/NO2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
BTX | Canone mensile analizzatore BTEX+Stirene | 1 |  |  |  |  | 1
PM10/PM2.5 | Canone mensile di manutenzione analizzatore PM | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Campionatore PM10 | Canone mensile di manutenzione campionatore PM | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
NH3/NOx | Canone mensile di manutenzione analizzatore NH3/NOx | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
H2S/SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore H2S/SO2 | 0
COV | Canone mensile di manutenzione analizzatore di COV | 0
generatore di aria di zero | Canone mensile di manutenzione generatore aria di zero | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
generatore di idrogeno | Canone mensile di manutenzione generatore di idrogeno | 0
calibratore | Canone mensile di manutenzione calibratore | 10 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
Campionatore COV | Canone mensile di manutenzione campionatore COV con fiale | 0
Acquisitore | Canone mensile di manutenzione dei sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Canone mensile di manutenzione cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Osservatorio
TABELLA DESCRITTIVA APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI MOBILI - OSSERVATORIO
Acronimo / denominazione | Descrizione | TOT PREV. Apparecchiature in affidamento | Doblò CY 407 JC | Doblò CY 408 JC | Doblò CY 409 JC | Passante 2 Ford transit DD962KN patente B | MEZZO MOBILE ODORI
SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di SO2 | 1 |  |  |  | 1
O3 | Canone mensile di manutenzione analizzatore di O3 | 1 |  |  |  | 1
CO | Canone mensile di manutenzione analizzatore di CO | 1 |  |  |  | 1
NOX | Canone mensile di manutenzione analizzatore NOX/NO/NO2 | 1 |  |  |  | 1
BTX | Canone mensile analizzatore BTEX+Stirene | 1 |  |  |  | 1
PM10/PM2.5 | Canone mensile di manutenzione analizzatore PM | 3 |  | 1 |  | 1 | 1
Campionatore PM10 | Canone mensile di manutenzione campionatore PM | 3 | 1 |  | 1 | 1
NH3/NOx | Canone mensile di manutenzione analizzatore NH3/NOx | 0
H2S/SO2 | Canone mensile di manutenzione analizzatore H2S/SO2 | 1 |  |  |  |  | 1
COV | Canone mensile di manutenzione analizzatore di COV | 1 |  |  |  |  | 1
generatore di aria di zero | Canone mensile di manutenzione generatore aria di zero | 1 |  |  |  | 1
generatore di idrogeno | Canone mensile di manutenzione generatore di idrogeno | 0
calibratore | Canone mensile di manutenzione calibratore | 0
Campionatore COV | Canone mensile di manutenzione campionatore COV con fiale | 2 |  |  |  | 1 | 1
Acquisitore | Canone mensile di manutenzione dei sistemi di acquisizione di stazione hardware, software e accessori | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine fisse e mobili | Canone mensile di manutenzione cabile fisse e mobili comprensive di quadro elettrico e accessori | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1