## Anagrafica
ANAGRAFICA DEL GESTORE
Ragione sociale:
Categoria IPPC
PIVA
Indirizzo impianto: | via
| n° |  | CAP
città
Referente AIA:
|  | tel: |  | fax:
e-mail:
Compilatore modulo tariffe:
tel:
e-mail:
rev 07/12/2020

## Tariffa componenti ambientali
rev 01/11/2023
DM 24/04/2008 e DGRV 1519/2009
SOLO CONTROLLO ANALITICO
Inserire una X se previsto il solo controllo analitico
Concultare le tabelle riprese dalla DGRV 1519 e inserire il valore corrispondente all'attività in oggetto nello spazio dedicato in colonna A, ombreggiato di verde.
Inserire il costo in base al numero di camini e di inquinanti per ciascun camino
Caria | Caria | Numero di camini
| Numero di sostanze inquinanti | 1 | da 2 a 3 | da 4 a 8 | da 9 a 20 | da 21 a 60 | oltre 60
| Nessun inquinante | 200
| da 1 a 4 inquinanti | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 3150 | 8400
| d 5 a 10 inquinanti | 1050 | 1750 | 2800 | 3500 | 4900 | 14000
| da 11 a 17 inquinanti | 2100 | 5250 | 8400 | 11550 | 14000 | 23100
| più di 17 inquinanti | 2450 | 5600 | 11200 | 21000 | 23800 | 34300
Costo in euro
Inserire il costo in base al numero di scarichi e di inquinanti per ciascun scarico.
Cacqua | Cacqua | Numero di scarichi
| Numero di sostanze inquinanti | 1 | da 2 a 3 | da 4 a 8 | oltre 8
| Nessun inquinante | 50 | 100 |  | 400
| da 1 a 4 inquinanti | 665 | 1050 | 1400 | 3500
| d 5 a 7 inquinanti | 1225 | 1960 | 2940 | 5600
| da 8 a 12 inquinanti | 1610 | 2660 | 4060 | 7000
| da 13 a 15 inquinanti | 2450 | 5250 | 10500 | 20300
| più di 15 inquinanti | 3150 | 7000 | 14000 | 21000
Costo in euro
Inserire il costo in base alla quantità di rifiuto (pericoloso e/o non pericoloso) autorizzato al trattamento al giorno.
CRP (rifiuti pericolosi) | C rifiuti | Tonnellate/giorno
|  | 0 | fino ad 1 | oltre 1 fino a 10 | oltre 10 fino a 20 | oltre 20 fino a 50 | oltre 50
| Rp: rifiuti pericolosi | 0 | 350 | 700 | 1540 | 2240 | 3500
CRnP (rifiuti NON pericolosi) | Rnp: rifiuti non pericolosi | 0 | 175 | 350 | 840 | 1260 | 2100
Costo in euro
* esclusi fanghi utilizzati in agricoltura
C rifiuti deposito temporaneo | Se l'azienda effettua esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a:
0 | 300
Costo in euro
Inserire il costo nelle caselle ombreggiate di verde, scegliendo dalle tabelle affianco la voce corretta solo nel caso in cui le componenti ambientali sono comprese nell'autorizzazione.
Ulteriori componenti ambientali
Cca | Cca | Costo in euro
Se la voce è presente in autorizzazione e:
| 1- per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore della delibera 1519) a cui è stato prescritto nell'ambito del rilascio dell'AIA un piano di risanamento acustico, il Cca è da considerarsi pari a | 1220
| 2- per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore della DGRV 1519) cui è stata prescritta una nuova indagine acustica Cca da considerarsi pari a | 700
| 3-per tutti gli altri impianti, eccetto quelli ricadenti nellea ttività 2.6 e 6.7, il Cca è pari a | 500
Cri | Cri | Costo in euro
0 | Se la voce è presente in autorizzazione | 2450
Cem | Cem: non applicabile secondo DGRV 1519 | Costo in euro
0 | Se la voce è presente in autorizzazione | ――――――
Cod | Cod | Costo in euro
0 | Se la voce è presente in autorizzazione | 490
Cst | Cst | Costo in euro
0 | Se la voce è presente in autorizzazione | 980
Cra | Cra | Costo in euro
0 | Se la voce è presente in autorizzazione | 3720
In base alla DGRV 1519, per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS, è prevista una riduzione pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa conplessiva Tc. Se l'azienda possiede i requisiti sopra menzionati segni una 'x' nella casella ombreggiata di verde e il costo Tc verrà automaticamente ridotto delle pecentuali sopradette (vd foglio Riassunto_tariffa).
Impianti certificati UNI EN ISO 14001
è prevista una riduzione del 10% per
Impianti certificati UNI EN ISO EMAS
è prevista una riduzione del 25% per

## Tariffe prelievi analisi aria
rev 01/11/2023
DM 24/04/2008 e DGRV 1519/2009
* se il PMC dell'azienda prevede "attività/parametri" non elencati nella prima colonna, è necessario inserirli singolarmente dalla riga 116 in poi, riportandone il codice prestazione ed il costo indicati nel vigente tariffario ARPAV ove necessario riportare la formula relativa ai Totali parziali per riga.
Per il calcolo dei costi relativi ai controlli, l'azienda deve inserire nelle caselle colorate in verde solo il numero di attività/parametri che sono previsti. il costo viene calcolato automaticamente sia per ciascuna voce, sia il totale per matrice e riportato poi nel foglio riassunto.
TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ARIA
Attività/ Parametro | Metodi | codice prestazione tariffario ARPAV * | Tariffa (euro) | Numero di attività/parametri programmati | Totale (euro)
Portata, temperatura, umidità | UNI 10169:2001 |  | 100 |  | 0
Attività di campionamento PCDD+PCDF (8 ore di prelievo) |  |  | 360 |  | 0
Ossigeno (O2) | UNI 9968 (GC-TCD) |  | 35 |  | 0
| Analizzatori automatici a celle elettrolitiche, I; UV, ecc |  | 35 |  | 0
Metano (CH4) | UNI 9968 (GC-TCD) |  | 35 |  | 0
| UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID con separazione metano/Non metanici) |  | 35 |  | 0
| Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, I, UV, ecc |  | 35 |  | 0
Monossidi di carbonio (CO) | UNI 9969 (NDIR) |  | 35 |  | 0
| UNI 9968 (GC-TCD) |  | 35 |  | 0
| Analizzatori automatici a celle elettrolitiche, I; UV, ecc |  | 35 |  | 0
Biossido di carbonio (CO2) | deducibile da calcolo indiretto |  | 35 |  | 0
| UNI 9968 (GC-TCD) |  | 35 |  | 0
| Analizzatori automatici a celle elettrolitiche, I; UV, ecc |  | 35 |  | 0
Idrofluorocarburi (HFC) | UNI EN 13649 (GC) |  | 62 |  | 0
Protossido di azoto | Xcampionamento in vetro o sacca inerte (GC-ECD) |  | 51 |  | 0
Ammoniaca (NH3) | UNICHIM 269 (UV-VIS Indofenolo) |  | 20 |  | 0
| UNICHIM 269 (UV-VIS Nessler) |  | 20 |  | 0
| UNICHIM 632 (campionamento) + potenziometria IRSA 4030 |  | 25 |  | 0
COV espressi come carbonio | UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID) |  | 44 |  | 0
| UNI EN 13649 (GC) |  | 53 |  | 0
COV non Metanici espressi come carbonio | UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID con separazione metano/Non metanici) |  | 44 |  | 0
| UNI EN 13649 (GC) |  | 60 |  | 0
COV | UNI EN 13649 (GC) |  | 61 |  | 0
Ossidi di azoto (NOx) | UNI 9970 (UV-VIS) |  | 20 |  | 0
| ISTIAN 98/2 (CI) |  | 40 |  | 0
| UNI10878 (NDIR, NDUV, chemilumin,) |  | 35 |  | 0
| Analizzatori automatici a celle elettrolitiche |  | 35 |  | 0
Polifluorocarburi (PFC) | UNI EN 13649 (GC) |  | 62 |  | 0
Esafluoro di zolfo (SF6) | NIOSH 6602 |  | 62 |  | 0
| ISTISAN 98/2 (CI) |  | 40 |  | 0
| UNI 10393 (IR, fluoescenza, celle elettrochimiche) |  | 35 |  | 0
Arsenico (As) e composti | ISTISAN 88/19 + UNICHIM723 UNI EN 14385 |  |  |  | 0 | 26 singolo metallo + 10 per ogni metallo aggiuntivo
Cadmio (Cd) e composti |  |  |  |  | 0
Cromo (Cr) e composti |  |  |  |  | 0
Rame (Cu) e composti |  |  |  |  | 0
Nichel (Ni) e composti |  |  |  |  | 0
Piombo (Pb) e composti |  |  |  |  | 0
Zinco (Zn) e composti |  |  |  |  | 0
Tallio (Tl) e composti |  |  |  |  | 0
Stagno e composti (Sn) |  |  |  |  | 0
Antimonio (Sb) e composti |  |  |  |  | 0
Cobalto (Co) e composti |  |  |  |  | 0
Manganese (Mn) e composti |  |  |  |  | 0
Vanadio (V) e composti |  |  |  |  | 0
Boro (B) e composti |  |  |  |  | 0
Selenio (Se) e composti |  |  |  |  | 0
DODICI METALLI | ISTISAN 88/19 + UNICHIM723 UNI EN 14385 |  | 105 |  | 0
DICIASETTE METALLI | ISTISAN 88/19 + UNICHIM723 UNI EN 14385 |  | 145 |  | 0
Mercurio (Hg) e composti | UNI EN 13211 (AAS idruri) |  | 29 |  | 0
| ISTISAN 88/19 + UNICHIM723 + ICP |  | 26 |  | 0
COV clorurati: dicloroetano 1,2 -DCE | UNI EN 13649 (GC) |  | 60 |  | 0
Diclorometano-DCM
Esaclorobenzene-HCB
Esaclorocicloesano-HCH
tetracloroetilene-PER
tetraclorometano-TCM
triclorobenzeni-TCB
tricloroetano111-TCE
tricloroetilene-TRI
triclorometano
Microinquinanti Organici (PCDD+PCDF) | UNI EN 1948 (GC-MS) |  | 800 |  | 0
| UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS) |  | 800 |  | 0
Pentaclorofenolo (PCP) | OSHA 39 |  | 77 |  | 0
Microinquinanti Organici : (PCB)-(PCT) composti organici alogenati | Campionamento UNI EN 1948 (GC-MS) |  | 385 |  | 0
| Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS) |  | 385 |  | 0
Benzene | UNI EN 13649 (GC) |  | 60 |  | 0
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 + ISTISAN 97/35 (GC-MS) |  | 83 |  | 0
Cloro e composti inorganici | UNI EN 1911 (Cl, UV-VIS) |  | 30 |  | 0
| ISTISAN 98/2 (CI) |  | 30 |  | 0
Fluoro e composti inorganici | UNI 10787 (potenziometrica) |  | 30 |  | 0
| ISTISAN 98/2 (CI) |  | 30 |  | 0
Acido Cianidrico (HCN) | NIOSH 6010 (spettrofotometria) |  | 28 |  | 0
| NIOSH 7904 (potenziometrica) |  | 25 |  | 0
| NIOSH 7904 (campionamento) + IRSA 4070 (UV-VIS) |  | 20 |  | 0
PM (polveri totali) | UNI 13284 (gravimetrica) |  | 35 |  | 0
| UNI 10263 UNICHIM 402 UNICHIM 494 (gravimetrica) |  | 23 |  | 0
PM 10 | EPA 201A + UNI 13284 (gravimetrica) |  | 41 |  | 0
| EPA 201A + UNI 10263 UNICHIM 402 UNICHIM 494 (gravimetrica) |  | 35 |  | 0
Acido Nitrico (HNO3) | NIOSH 7903 (Cl) |  | 46 |  | 0
| estensione del metodo ISTISAN 98/2 (Cl) |  | 30 |  | 0
Acido solforico (H2SO4) | NIOSH 7903 (Cl) |  | 46 |  | 0
| estensione del metodo ISTISAN 98/2 (Cl) |  | 30 |  | 0
Acidi Organici | NIOSH 2011 (GC) |  | 60 |  | 0
Ammine | NIOSH 2002 NIOSH 2010 (GC) |  | 60 |  | 0
Fenoli | UNICHIM 504 (UV-VIS) |  | 20 |  | 0
| OSHA 32 (HPLC-UV) |  | 60 |  | 0
| NIOSH 2546 (GC) |  | 60 |  | 0
Ftalati | OSHA 104 NIOSH 5020 (GC) |  | 52 |  | 0
Acido Solfidrico (H2S) | Metodo DPR 322/71 Appendice n.8 (potenziometria) |  | 25 |  | 0
| Metodo DPR 322/71 Appendice n.8 (UV-VIS) |  | 20 |  | 0
| UNICHIM 634 (UV-VIS) |  | 23 |  | 0
Aldeidi | UNICHIM 430 UNICHIM 487 (UV-VIS) |  | 20 |  | 0
| EPA TO-11A NIOSH 2016 (HPLC) |  | 61 |  | 0
| UNICHIM 430 (campionamento) + IRSA CNR 5010 (UV-VIS) |  | 20 |  | 0
Silice libera cristallina (SiO2) | UNI 10568 (diffratt. RX) |  | 110 |  | 0
Amianto | UNI ISO 10397 (microscopia) MOC 1 membrana |  | 80 |  | 0
| UNI ISO 10397 (microscopia) MOC 2 membrane |  | 110 |  | 0
| UNI ISO 10397 (microscopia) SEM 1 membrana |  | 355 |  | 0
| UNI ISO 10397 (microscopia) SEM 2 membrane |  | 500 |  | 0
| NON compilare! |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | TOTALE | 0

## Tariffe prelievi analisi acqua
rev 01/11/2023
DM 24/04/2008 e DGRV 1519/2009
* se il PMC dell'azienda prevede "attività/parametri" non elencati nella prima colonna, è necessario inserirli singolarmente dalla riga 91 in poi, riportandone il codice prestazione ed il costo indicati nel vigente tariffario ARPAV ove necessario riportare la formula relativa ai Totali parziali per riga.
Per il calcolo dei costi relativi ai controlli, l'azienda deve inserire nelle caselle colorate in verde solo il numero di attività/parametri che sono previsti. il costo viene calcolato automaticamente sia per ciascuna voce, sia il totale per matrice e riportato poi nel foglio riassunto.
TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ACQUA
Attività/ Parametro | Metodi | codice prestazione tariffario ARPAV * | Tariffa (euro) | Numero di attività/parametri programmati | Totale (euro)
Campionamento scarico di acque reflue | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.1030 |  | 170 |  | 0
Aldeidi | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5010 A 18-APAT IRSA CNR 29/2003 5010 81 HPLC |  | 45 |  | 0
Azoto ammoniacale (NH4) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030 -M10R250.0-APAT 29/2003 - 4030A2 |  | 10 |  | 0
Azoto nitrico (N) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 -APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)-Azoto nitrico: UNI 9813 (1991) |  | 10 |  | 0
Azoto nitroso | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 -APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)-Azoto nitrico: UNI9813 (1991) |  | 10 |  | 0
Azoto totale | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 -EN 25663 -TKN :mediante Kjeldahl e titola-zione titrimetrica |  | 24 |  | 0
BOD5 (O2) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5120 meto-do A.-STANDARD METHODS 5210-8 (20 thed.) APAT rRSA CNR 29/2003 5100 |  | 20 |  | 0
UN METALLO | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3020 / UNI 1334660108 EPA -APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA Standard Methods 31208 ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS) |  | 9 |  | 0
DUE METALLI |  |  | 20 |  | 0
TRE METALLI |  |  | 30 |  | 0
QUATTRO METALLI |  |  | 40 |  | 0
CINQUE METALLI |  |  | 50 |  | 0
SEI METALLI |  |  | 54 |  | 0
SETTE METALLI |  |  | 61 |  | 0
OTTO METALLI |  |  | 72 |  | 0
NOVE METALLI |  |  | 81 |  | 0
DIECI METALLI |  |  | 90 |  | 0
UNDICI METALLI |  |  | 96 |  | 0
DODICI METALLI |  |  | 104 |  | 0
TREDICI METALLI |  |  | 114 |  | 0
QUATTORDICI METALLI |  |  | 123 |  | 0
QUINDICI METALLI |  |  | 130 |  | 0
SEDICI METALLI |  |  | 139 |  | 0
DICIASSETTE METALLI |  |  | 145 |  | 0
Carbonio Organico Totale | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5040-Std.Methods 53108 -APHA Standard Methods 5310 C ed 20th (1998) -DIN EN 1484 |  | 20 |  | 0
Cianuri totali (CN) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4070 -EPA 9012/96 -EN ISO 14403/01N 38405 0131D14 |  | 21 |  | 0
Cloruri | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4070 -EPA 9012/96 -EN ISO 14403/0lN 38405 013/014 |  | 11 |  | 0
COD (O2) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130-M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 |  | 16 |  | 0
Colore | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2020 |  | 8 |  | 0
Composti Organici Alogenati (AOX) (HCB -HCBD -HCH) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 -EPA 5120 -EPA 8260B -Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 0-EN 1485/ISO 22155/04 |  | 60 |  | 0
Composto organo stannici | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3280 -Metodo ICRAM appendice 1 - DIN 38407-13/01 |  | 62 |  | 0
Conducibilità | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2030-STANDARD METHOOS 2510 B (20th ed.) - |  | 4 |  | 0
Cromo III | Oraft EPA Method 1614 -EPA 1625 |  | 4 |  | 0
Cromo VI | Draft EPA Method 1614 -EPA 1625 |  | 9 |  | 0
Difeniletere Bromato | Oraft EPA Method 1614 -EPA 1625 |  | 64 |  | 0
Escherichia Coli | APAT- IRSA CNR 29/2003 n.7030 --M10R794.0 |  | 15 |  | 0
Fenoli Singoli (HPLC) | APAT 29/2003 -5070 B (HPLC) |  | 60 |  | 0
Fenoli Totali | APAT 29/2003 -5070 A2 (distillazione e spetrofotometria) |  | 20 |  | 0
Fenoli | APAT 29/2003 -5070 B -APHA Standard Methods 6420C ed 20th (1998) -DIN 38409-16-1/EN 12673 |  | 65 |  | 0
Floruri | APAT 29/2003 -5070 B -APHA Standard Methods 6420C ed 20th (1998) -DIN 38409-16-1/EN 12673 |  | 17 |  | 0
Fosforo Totale | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 -APAT IRSA CNR 29/2003 3010 -3020 -UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96 |  | 13 |  | 0
Grassi e Olii Animali e Vegetali | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5160 A1 -STANDARD METHODS 5520 B (20th ed.) -APAT IRSA CNR 029/2003 5160 A1 e A2 analisi gravimetrica |  | 20 |  | 0
Idrocarburi | APAT-IRSA CNR. 29/2003 n.5160 A2-STANDARD METHOOS 5520 C, F (20th ed.) FT/IR |  | 45 |  | 0
IPA (6 IPA DI BORNHEFF) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5080 -DIN ISO 13877 IDIN 38407 F8 (HPLC) |  | 80 |  | 0
Materiali Grossolani | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090 |  | 5 |  | 0
Materiali Sedimentabili | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090 |  | 13 |  | 0
Mercurio (Hg) | METODO INTERNO/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3200 -EPA 3005A + 6020 ICPMS -DIN EN 1484/97- |  | 9 |  | 0
Nonilfenolo | APAT-1RSA CNR 29/2003 n.5170-METODO INTERNO -DIN 38409-16-1/EN 12673 |  | 31 |  | 0
Odore | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.20S0 |  | 5 |  | 0
Olii Minerali | APAT IRSA CNR 029/2003 5160 A1 e A2 -STANDARD METHOOS 5520 B, F (20th ed.) |  | 20 |  | 0
Ossidabilità secondo Kubel | . |  | 11 |  | 0
Ossigeno Disciolto | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120 |  | 10 |  | 0
| APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120-STANDARD METHODS 4500-0 G (20th ed.) -APAT IRSA CNR 29/2003 -4100B |  | 12 |  | 0
Pentaclorobenzene | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140 -Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D -DIN 38407 F9 |  | 60 |  | 0
Pesticidi Fosforati | ISTISAN 00/14 Pt.1-APAT IRSA CNR 29/2003 5100 |  | 60 |  | 0
Pesticidi Totali (escluso i Fosforati) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.50GO -ISTI-SAN 00/14 Pt.1 |  | 85 |  | 0
pH | APAT IRSA CNR 29/2003 2060 -STAN-OARD METHOOS 4500-H+ (20th ed.) |  | 4 |  | 0
SAGGIO DI TOSSICITA' A-CUTA | APAT-IRSA CNR 29/2003 8020-B |  | 75 |  | 0
Solfati (S04) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 -APAT IRSA 2003 4150 B |  | 9 |  | 0
Solfiti (S03) | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 -APAT IRSA 2003 4150 B |  | 9 |  | 0
Solfuri | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4160-STANDARD METHODS 4500-S2-F (20th ed.) |  | 9 |  | 0
Solidi Sospesi | APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B-STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.) |  | 9 |  | 0
Solventi Organici Aromatici | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140-M10R730.0 HSGCMS -Metodo EPA 5021 + 8260 B |  | 45 |  | 0
Solventi Organici Azotati | GC-MS SPME METODO INTERNO-M10R001.0 GC M10R731.0 GCMSSPME |  | 58 |  | 0
Solventi OrganiCi Clorurati | EPA S021/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 -ISTISAN 00/14 Pt.1 -M10R301.1 -Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D |  | 58 |  | 0
Temperatura | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2100 |  | 3 |  | 0
Tensioattivi Anionici | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5170 |  | 17 |  | 0
Tensioattivi non ionici | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5180 |  | 31 |  | 0
TOC | APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5040-APHA Standard Methods 5310 C ed 20th (1998) |  | 25 |  | 0
Campionamento acqua da piezometro | NON compilare! |  |  |  | 0
Azoto nitrico (solo per acque sotterannee) |  |  |  |  | 0
Cloruri (solo per acque sotterannee) |  |  |  |  | 0
Solfati (solo per acque sotterannee) |  |  |  |  | 0
PFAS |  | 4.2.00.115 | 125.58 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTALE | 0

## Tariffario ARPAV_altre matrici
rev 01/11/2023
Nelle celle "gialle" sono riportati alcuni esempi di compilazione. SOSTITUIRE gli esempi con attività/parametri programmati riportandone il codice prestazione ed il costo indicati nel vigente tariffario ARPAV. ove necessario riportare la formula relativa ai Totali parziali per riga. Il TOTALE è già impostato per accogliere i contributi delle nuove righe inserite.
TARIFFE PRELIEVI ED ANALISI altre matrici
RIFIUTI - Caratterizzazione/Classificazione
attività/parametri programmati | Cod. | Costo | Numero di attività/parametri programmati | Totale (euro)
Metalli | 4.5.00.47 | 214.23 |  | 0
pH | 4.5.00.52 | 24.23 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | TOTALE | 0
RIFIUTI - Smaltimento - Test Eluizione
attività/parametri programmati | Cod. | Costo | Numero di attività/parametri programmati | Totale (euro)
Preparativa cessione | 2.6.00.11 | 256.68 |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTALE | 0
FANGHI DEPURAZIONE (DESTINATI A SPANDIMENTO/COMPOSTAGGIO)
attività/parametri programmati | Cod. | Costo | Numero di attività/parametri programmati | Totale (euro)
Azoto totale % |  |  |  | 0
Carbonio organico % |  |  |  | 0
Cloruri (se salinità >50) |  |  |  | 0
Cromo esavalente |  |  |  | 0
Fenoli volatili |  |  |  | 0
Fosforo totale (P) % |  |  |  | 0
Indice di Germinazione |  |  |  | 0
Indice di Mineralizzazione dell'azoto |  |  |  | 0
Indice di Respirazione mgO2/kgVS/h |  |  |  | 0
pH |  |  |  | 0
S.A.R. (se salinità >50) |  |  |  | 0
Salinità (meq/100 gr.) |  |  |  | 0
Salmonelle MPN/gr. s.s |  |  |  | 0
Solfati (se salinità >50) |  |  |  | 0
Tensioattivi |  |  |  | 0
Umidità |  |  |  | 0
0
0
0
|  |  | TOTALE | 0
CSS  COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO
attività/parametri programmati | Cod. | Costo | Numero di attività/parametri programmati | Totale (euro)
Campionamento e prelievo |  |  |  | 0
Ceneri |  |  |  | 0
Cloro |  |  |  | 0
Metalli |  |  |  | 0
Mineralizzazione metalli |  |  |  | 0
Potere calorifico inferiore |  |  |  | 0
Umidità totale |  |  |  | 0
0
0
0
|  |  | TOTALE | 0
COMPOST
attività/parametri programmati | Cod. | Costo | Numero di attività/parametri programmati | Totale (euro)
Campionamento Compost |  |  |  | 0
Azoto organico totale |  |  |  | 0
Umidità |  |  |  | 0
Carbonio organico totale |  |  |  | 0
C/N |  |  |  | 0
pH |  |  |  | 0
Rame totale |  |  |  | 0
Zinco totale |  |  |  | 0
Piombo totale |  |  |  | 0
Cadmio totale |  |  |  | 0
Nichel totale |  |  |  | 0
Mercurio totale |  |  |  | 0
Mineralizzazione metalli |  |  |  | 0
Salmonella |  |  |  | 0
Escherichia coli |  |  |  | 0
Indice di Germinazione |  |  |  | 0
Indice di Accrescimento |  |  |  | 0
Cromo esavalente |  |  |  | 0
Vetro e metalli ( Ø ≥ 2mm) |  |  |  | 0
Inerti litoidi ( Ø ≥ 5mm) |  |  |  | 0
Indice di Mineralizzazione Azoto |  |  |  | 0
0
0
0
|  |  | TOTALE | 0

## Riassunto_Tariffa
rev 01/11/2023
Tariffa di controllo Tc per le attività indicate al comma 1 dell'articolo 3 del D.M. 24.4.2008
Tc= max (1500;(Caria+CH2O+Crp+Crnp+Cca+Cri+Cem+Cod+Cst+Cra)*0,1*0,7+100)
La Tc finale sarà pari al risultato dell'algoritmo di calcolo nel caso in cui l'importo superi i 1500 euro. Per importi inferiori la tariffa sarà pari a 1500. Per gli Allevamenti è disposta la tariffa controllo di 800€
ALLEVAMENTO SOLO Tc: mettere una X nella casella B10
Calcolo Tariffa Controllo (priva dei costi di prelievo e analisi)
Parametri | Costo (euro)
Caria | 0
CH2O | 0
Crp | 0
CRnp | 0
Cdeposito temporaneo | 0
Ulteriori componenti ambientali: dipende dal tipo di attività
Cca | 0
Cri | 0
Cem | ――――――
Cod | 0
Cst | 0
Cra | 0
Tc | 0
Eventuale riduzione della tariffa Tc dovuta alla presenza di un sistema di gestione ambientale secondo la DGRV 1519/2009, verrà calcolata in automatico e il valore riportato qui sotto.
Csga-14001 | 0
Csga-EMAS | 0
In base a quanto stabilito dalla DGRV 1519 nel caso in cui l'impianto è dotato di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effetuato una sola volta per la condizione più favorevole. Questa situazione nel calcolo automatico è già considerata.
Costo finale Tc | 0
Calcolo della Tariffa di Analisi Ta per le attività indicate al comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 24 aprile 2008
Il Calcolo della Tariffa Analisi (Ta) avviene sommando gli importi, ciascuno moltiplicato per il corrispondente numero di attività/parametro.
Calcolo Tariffa Analisi (Ta)
Costo (euro)
Matrice Aria | 0
Matrice Acqua | 0
altre matrici | 0
Ta | 0
Costo totale della Tariffa che comprende la parte di controllo e quella analitica (Tc+Ta).
imposta di bollo | 2
Costo Totale (euro) | 2
NOTA: Si rileva che le note "AIA" di importo superiore ai 77,46 sono fuori campo IVA ma vengono emesse con applicazione dell'imposta di bollo pari ad € 2,00 assolto in modo virtuale. Ciò significa che la ditta deve versare l'importo della prestazione maggiorato di € 2,00 ma non trova la voce relativa al bollo nel fac simile di calcolo.